### 的附表1 沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案涉及村庄名单

| 街道、乡镇 | 农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案涉及村庄（细化至自然村） |
| --- | --- |
| 凤岗街道 | 古县村：古县 西霞村：西霞、樟墩、大坑、庵头、廖坑、南丰 龙坑村：龙坑 际口村：际口、张坑湾 灵元村：灵元、半岭 际岩村：际岩 水美村：水美、下水尾、南山下 西郊村：西郊 垄东村：垄东 井后村：井后 |
| 虬江街道 | 琅口村：琅口 柱源村：柱源、胡厝、灰厂 墩头村：墩头、泉水垅、茶窠、郑坑、东平 茅坪村：茅坪 镇头村：镇头 曹元村：曹元、留坑 田口村：田口、水北、东山下 田坑村：田坑、官竹窠 肖墩村：肖墩、万山坑 茶丰峡村：茶丰峡、土堡垅、潭厝、大水湾 官南村：官南、大盂 长红村：长红、鸭母道、大坑、下坑、新庄 |
| 夏茂镇 | 大布村：大布、彭邦、坡下、罗坑、坑头、坡角 俞邦村：俞邦、枧头、瓦窑、瓦窑新村 李窠村：前李窠、后李窠、山堂 罗坑村：罗坑、倪厝、安楼 乐厝村：乐厝、樟墘、中尾庵、白溪、湖婆地 梨树村：梨树、垅门、下俞邦、月邦仔 儒元村：儒元主村、儒元新村、下邦、邦尾 月邦村：月邦、黄砂桥、大树窠、长安、八字桥、十八沟 溪口村：溪口 长阜村：长阜、黄历、回窑、元沟、田中央、洋后 岩观村：岩观、土堡 上碓村：上碓、芦元、坑边、李厝、黄山、木山坑、溪坪、赤岭观、新岭后、上新岭后、平阳夹、茶窠 坡后村：坡后、村长、大深、岩头、甲头子 中堡村：中堡、松地、红坪 水头村：水头主村、新村 |
| 青州镇 | 胜地村：胜地、沉坑、东楼、坂头 管前村：管前 涌溪村：涌溪 后洋村：后洋 洽湖村：洽湖 澄江楼村：澄江楼 异州村：异州村、大小坪、两哲坑、员当岭 |
| 高砂镇 | 冲厚村：冲厚、山后、桥头、青窠、邓坑、岩凤、源头 员垱溪村：员垱溪 柳源村：柳源、山峰、际头、上柳源 端溪村：端溪、西坑仔 小洋村：小洋、西坑楼 渔珠村：渔珠、渔溪湾 岭兜村：岭兜、盖竹、高溪 |
| 高桥镇 | 官庄村：官庄、后洋、桂口、马山、赤岭、花坪、楼前 新坡村：新坡、大墩 安田村：上碓、田中、甲墙、安浆 杉口村：杉口、林墩、罗邦、山坑、新坑 官林窠村：官林窠村、土堡、下居坑 上里村：上村、中村、下村、里坑、湖宅、甲中、井头、黄泥甲 上坑村：上坑、下坑、东坑、上坪、山坊、茶窠 新桥村：新圩、黄坡下、柳坑桥、廖厝、曹邦 高桥村：高桥 黄溪坑村：黄溪坑、下庄洋 桂岩村：桂岩 |
| 富口镇 | 岩地村：山坊、前埔、岩地、金陵口 白溪口村：白溪口、宝丰新村、桥头、许坑、兰石、林村、杜坑庵、百灶坪、通门、甲仔、桂山、姜公畔 柳坑村：柳坑、大坋 郭墩村：郭墩、后洋、陈邦、佑溪、高地 荷山：荷山、上宝山、横历 延溪村：延溪、中尾、黄泥乾 罗溪村：罗溪 白溪村：上白溪、下白溪、黄地、芦村、茅村、罗村、富积坑、 八队 |
| 大洛镇 | 宝山村：宝山、连坑 昌荣村：昌荣、坑底 高坑洋村：高坑洋、上庄 罗坑源村：罗坑源 文坑村：文坑、水洋、陈田、后底 官昌村：官昌、后宅 华口村：华口 后溪村：后溪、际头坂 |
| 南霞乡 | 下洋村：下洋厝、后盂、后盂厝、坑源底 泮岭村：泮岭、步云山、前洋 龙松村：大倍科、里大、龙池、龙凤坂、沙坑、土堡、下头厝 龙泉村：龙泉 蒋坡村：蒋坡 松树坑村：潘坑、进坑、桥头铺、岭兜 东周村：东周、东湖 南坑仔村：南坑仔 |
| 南阳乡 | 大基口村：大基口、古坡、斗科 大基村：大基、乐厝、站石 南阳村：南阳、后垄、黄甲、菜墩、北口、炉底 华村：华村、小华村、大华村 西坑村：西坑 竹山村：竹山 |
| 郑湖乡 | 上洋村：上洋 大炉村：大炉、小炉、南科、东坑、下洋 岭头村：岭头、鸭雄岩 高地村：高地、村头 庆洋村：庆洋 徐墩村：徐墩、新区、禄坑 郑墩村：郑墩、朱坑、良坑 |
| 湖源乡 | 圳头村：圳头、湖龙山 锦街村：锦街、岬山 锦湖村：锦湖、南洋 城前村：城前、洋坂 西洋村：西洋、万代林场 |

### 附表2 沙县区七类重点村庄情况表

| 序号 | 市县（区） | 乡镇 | 乡村振兴 | 小流域 | 旅游村 | 饮用水源 | 高铁、高速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明市沙县区 | 凤岗街道 | / | 际岩 | / | / | / |
| 2 | 三明市沙县区 | 凤岗街道 | 水美 | / | / | / | / |
| 3 | 三明市沙县区 | 凤岗街道 | / | / | / | 龙坑 | / |
| 4 | 三明市沙县区 | 凤岗街道 | / | / | 西霞 | / | / |
| 5 | 三明市沙县区 | 凤岗街道 | / | 灵元 | / | / | / |
| 6 | 三明市沙县区 | 凤岗街道 | / | 西郊 | / | / | / |
| 7 | 三明市沙县区 | 虬江街道 | / | / | / | / | 琅口 |
| 8 | 三明市沙县区 | 虬江街道 | 柱源 | / | / | / | / |
| 9 | 三明市沙县区 | 虬江街道 | / | / | / | 墩头 | / |
| 10 | 三明市沙县区 | 夏茂镇 | / | / | / | / | 罗坑 |
| 11 | 三明市沙县区 | 夏茂镇 | / | 中堡 | / | / | / |
| 12 | 三明市沙县区 | 夏茂镇 | / | 梨树 | / | / | / |
| 13 | 三明市沙县区 | 夏茂镇 | / | / | / | / | 上碓 |
| 14 | 三明市沙县区 | 夏茂镇 | / | 坡后 | / | / | / |
| 15 | 三明市沙县区 | 夏茂镇 | 长阜 | / | / | / | / |
| 16 | 三明市沙县区 | 夏茂镇 | / | 月邦 | / | / | / |
| 17 | 三明市沙县区 | 夏茂镇 | / | / | / | / | 岩观 |
| 18 | 三明市沙县区 | 青州镇 | / | / | / | / | 胜地 |
| 19 | 三明市沙县区 | 青州镇 | 管前 | / | / | / | / |
| 20 | 三明市沙县区 | 高砂镇 | 渔珠 | / | / | / | / |
| 21 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 新坡 | / | / | / |
| 22 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 安田 | / | / | / |
| 23 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 官林窠 | / | / | / |
| 24 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 桂岩 | / | / | / |
| 25 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 新桥 | / | / | / |
| 26 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | 杉口 | 杉口 | / | / | / |
| 27 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 高桥 | / | / | / |
| 28 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 泉水峡 | / | / | / |
| 29 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 上里 | / | 上里 | / |
| 30 | 三明市沙县区 | 高桥镇 | / | 上坑 | / | / | / |
| 31 | 三明市沙县区 | 富口镇 | / | / | / | / | 柳坑 |
| 32 | 三明市沙县区 | 富口镇 | 白溪口 | / | / | / | 白溪口 |
| 33 | 三明市沙县区 | 富口镇 | / | 岩地 | / | 岩地 | / |
| 34 | 三明市沙县区 | 大洛镇 | 昌荣 | / | / | / | / |
| 35 | 三明市沙县区 | 南霞乡 | / | / | / | 泮岭 | / |
| 36 | 三明市沙县区 | 南霞乡 | / | / | / | 东周 | / |
| 37 | 三明市沙县区 | 南霞乡 | / | / | / | 下洋 | / |
| 38 | 三明市沙县区 | 南霞乡 | / | / | / | 龙松 | / |
| 39 | 三明市沙县区 | 南霞乡 | 南坑仔 | / | / | 南坑仔 | / |
| 40 | 三明市沙县区 | 南霞乡 | / | / | / | 松树坑 | / |
| 41 | 三明市沙县区 | 南霞乡 | / | / | / | 蒋坡 | / |
| 42 | 三明市沙县区 | 南霞乡 | / | / | / | 龙泉 | / |
| 43 | 三明市沙县区 | 南阳乡 | / | / | / | / | 大基 |
| 44 | 三明市沙县区 | 南阳乡 | 大基口 | / | 大基口 | / | 大基口 |

### 附表3 沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案重点任务细化分解表

| 主要任务 | 具体要求 | 指导单位 |
| --- | --- | --- |
| （一）规划引领，强化项目带动 | 1.完善规划。根据沙县区村庄演变趋势、人口分布、地形地貌、治理现状、治理需求等实际情况，开展已建设施及管网“回头看”，统筹供水与排水、城镇与村庄、新建与已建、设施与管网、建设与运维，合理确定治理模式、目标任务，修改完善沙县农村生活污水治理专项规划，并将工作任务细化到自然村，合理安排年度计划，逐年推进农村生活污水治理。 | 区住建局牵头，区农业农村局、区卫健局、区水利局、三明市沙县生态环境局配合 |
|  | 2.规划衔接。农村生活污水治理规划是乡村振兴总体规划的重要组成部分，要充分利用现有工作基础，与乡村振兴规划、国土空间规划、村庄规划、城乡供排水规划、农田水利建设规划、乡村旅游规划等互相衔接，确保布局一致，项目、工程和政策联动。新编或修编相关规划的，要与农村生活污水治理规划有效衔接。 | 区住建局、区自然资源局、区农业农村局、区水利局、区文旅局、三明市沙县生态环境局按职责分工 |
|  | 3.规划执行。将沙县区农村生活污水治理作为国民经济和社会发展规划、乡村振兴规划、乡村建设行动、城乡建设品质提升的实施重点。逐村（自然村）列出农村生活污水治理工程已建设施清单、问题清单、老旧工程提升改造清单，合理制定各年度计划，落实“一县一规划、一镇一方案、一村一设计”，策划生成项目清单。年度项目清单于每年3月底前由沙县区人民政府组织报送三明市沙县生态环境局。 | 区住建局牵头，区发改局、区农业农村局、区卫健局、三明市沙县生态环境局等配合 |
| （二）因地制宜，实施精准治理 | 4.合理确定技术路线。坚持从实际出发，根据地形地貌、人口分布、常住人口数量、施工条件等，因地制宜、合理选择“纳厂、集中、分散”等技术路线，科学确定设施规模和数量，实施精准治理，力争完成治理的村庄，通过“纳厂、集中、分散”实现处理的总户数占该村庄常住户数90%以上。对位于城镇、园区周边的，要坚持以城带村、以镇（乡）带村、以园区带村，具备纳管条件的优先纳入城镇（含乡镇）、园区污水处理厂统一处理，加快推进城镇（含乡镇）污水管网和服务向周边村庄延伸；对距离城镇较远且人口相对集中的，优先建设集中式污水处理设施；对人口分散或较少的，结合户厕改造建设标准三格化粪池，尾水通过污水管网等就近还林还田。 | 区住建局牵头，区卫健局、区农业农村局、三明市沙县生态环境局配合 |
|  | 5.优选适用工艺设备。根据处理规模、排放要求，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、集中与分散相结合的方式，优选低成本、低能耗、易维护、高效率的技术工艺设备，防止片面追求“高大上”。鼓励同区域、同类型的村庄技术工艺设备相对统一，减轻后期运维难度。对节假日人口“潮汐”现象明显的地区，应合理设计调节池等处理设施规模，适当扩大容积。对农村经营活动产生的污水，应充分论证并预处理达到要求后，方可接入。 | 区住建局牵头，区农业农村局、三明市沙县生态环境局配合 |
|  | 6.鼓励开展资源化利用。鼓励农户利用房前屋后菜园、果园、花园、鱼塘等就近消纳三格化粪池尾水。鼓励高标准农田建设、农田水利建设与农村生活污水治理相结合，统一规划、一体设计，将集中式污水处理设施尾水回用于绿化、景观、灌溉等，实现农业农村水资源的良性循环。鼓励探索污泥处置模式，合理布局污泥集中收集处置中心，开展污泥与秸秆综合利用等。 | 区农业农村局、区住建局、区水利局、三明市沙县生态环境局按职责分工 |
|  | 7.实施存量提升治理。对已开展治理的村庄，按照合理确定的技术路线、适用工艺设备和资源化利用路径，有序分批实施提升治理工程，重点完善设施提升，开展全链条治理。从管网延伸、设施提升、资源化利用、管护机制入手，对标对表，建立问题清单，纳入沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案完成提升改造。 | 区住建局牵头，区卫健局、区农业农村局、三明市沙县生态环境局配合 |
| （三）注重维护，健全建管机制 | 8.做好前期工作。三明市沙县区人民政府要加大统筹力度，建立健全农村生活污水治理长效运维机制，实施统一运维，并建立健全运行成效考核制度，确保已建设施设备发挥应有效益。坚持“修复一批、改造一批、新建一批、淘汰一批”，逐村逐户现场踏勘、合理设计，综合考虑修复和改造成本，优先利用已建设施及管网，合理布设厂站和管网。以沙县区为单位，逐村确定厂站选址，绘制勘测定界图，统一上报调整用地性质，成熟一批、上报一批。以沙县区为单位，将治理项目整体打包、统一报批相关审批手续，支持采取容缺受理、告知承诺等措施，依法优化项目审批事项。 | 区住建局、区自然资源局、区发改局、三明市沙县生态环境局等按职责分工 |
|  | 9.规范工程建设。坚持“一次建设、长久使用”，精心组织施工、确保工程质量。项目业主对工程质量负责，严格确定选材的质量标准、技术参数和使用范围，污水处理设施及管网等主要建设材料，以沙县区为单位，统一招标采购。建设过程应聘请专业监理单位进行监理。工程质量监管由三明市沙县区人民政府负责，对违规违法的勘察、设计、施工、监理等单位依法依规进行处罚，其中责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚由颁发该资质证书的机关作出决定。项目业主应及时组织项目工程竣工及环保等验收，可根据建设进度分批、分期组织开展。实行“一项目一档案”，存档备查，市、区要按一定比例抽验。 | 区住建局 |
|  | 10.落实日常运维。承担日常运维的单位要成立专班、指派专人，对处理设施及管网进行日常养护、定期巡查。按要求分级分类安装在线监测或监控设施。定期开展水质检测。发现问题要及时妥善处理，确保污水有效收集、设施正常运行、出水水质达标，鼓励运用5G传输、大数据、物联网技术，开展智慧化管理，实现无人值守、远程监控，提高管理效能、降低运维成本。 | 区住建局 |
| （四）严格标准，提升治理水平 | 11.加强协同治理。坚持“规划、设计、建设、运维”统筹考虑，强化部门协作，协同推进农村生活污水治理。农村道路、河道整治、环境治理等项目建设，应同步规划建设农村生活污水处理设施及管网。将农村生活污水治理与城镇（含乡镇）污水厂网建设、农村户厕改造协同推进，将建设标准三格化粪池、预留化粪池出水口至污水管预留口用地等内容纳入农房建设图集，村庄污水管网优先接纳三格化粪池尾水。 | 区住建局、区农业农村局、区自然资源局、区水利局、区交通运输局、三明市沙县生态环境局按职责分工 |
|  | 12.学习试点示范。积极学习省级第一批农村生活污水提升治理试点的将乐县以及市级试点沙县区青州镇和明溪县瀚仙镇的尾水及污泥资源化利用、以效付费第三方考核机制、使用者付费机制、山区地区农村生活污水适用处理技术工艺等治理模式。并在沙县区农村生活提升治理的实践中积极探索符合沙县区农村特点治理方式，总结一批可复制可推广的农村生活污水治理新模式，并形成规模化示范效应。2022年，先行解决重点范围内，以生态环境敏感区、农户反应强烈区和乡村振兴村庄内设施为重点进行提升改造，2025年全面完成提升改造任务，确保已建设施达标稳定运行。 | 区住建局牵头，区农业农村局、区水利局、三明市沙县生态环境局配合 |
|  | 13.强化技术支撑。依托行业协会综合评价并推荐适用工艺技术装备。鼓励企业、高校和科研院所开展农村生活污水治理技术和设备研发攻关。各级要通过多种形式，深入基层一线，开展宣传培训、政策宣贯，将相关内容纳入党校培训内容。 | 区住建局牵头，区农业农村局、区工信与科技局、区委党校、三明市沙县生态环境局配合 |
| （五）加强宣传，推行社会共治 | 14.加强基层协管力量。将沙县区农村污水处理设施及管网的日常巡查纳入乡镇综合执法队伍工作范畴，鼓励优化整合河道专管员、国土城建环保协管员、道路协管员、护林员等职责，聘请专职人员，将工作经费纳入财政预算。 | 区相关部门按职责分工 |
|  | 15.发挥村级组织力量。鼓励地方采取以工代赈等方式有序组织当地村民参与项目建设，引导和支持村级组织把爱护农村生活污水治理设施等相关事项纳入村规民约。在村务公开栏公示治理事项，公开举报电话，项目前期应征求村民代表会议意见，项目建设过程应接受群众监督，项目验收阶段应开展群众满意度调查。 | 区住建局、区农业农村局牵头，各乡（镇、街道）配合 |
|  | 16.推动各方共同参与。发挥基层战斗堡垒作用，借助党代表、人大代表、政协委员、工青妇组织、当地乡贤、村民代表、农村“五老”（老党员、老干部、老劳模、老退伍军人、老教师）等各类群体力量，结合人大政协监督、绿色家庭创建等，帮助推动项目落地和日常监督，吸引各方人士捐助、认建。利用新闻媒体，加强农村生活污水治理工作的政策解读、案例宣传和问题曝光。 | 区住建局、区农业农村局牵头，各乡（镇、街道）配合 |
| （六）开展考核，强化成效管理 | 17.创新智慧监管模式。沙县区要加强长效机制建设，创新智慧监管模式，完善农村生活污水治理智慧监管系统，分级分类汇聚在线监测监控数据，鼓励运用5G传输、大数据、物联网技术，开展智慧化管理，实现无人值守、远程监控，提高管理效能、降低运营成本。各相关管理部门通过系统开展任务调度管理、问题转办督办、整改限时反馈。打通农村生活污水治理监管“最后一公里”。 | 区住建局牵头，相关部门配合 |
|  | 18.建立第三方评估制度。沙县区将强化开展成效评估、常态化明察暗访，可通过购买服务等方式委托第三方。对设计、建设、运维企业履约情况纳入企业信用评价，结果上传全国信用信息共享平台，营造诚实守信的农村生活污水治理市场环境。区级每年同步组织对各街道（乡镇）开展评估。 | 区住建局牵头，相关部门配合 |
|  | 19.实行以效付费。县级人民政府要坚持厂站与管网、进水浓度与出水水质统筹，将治理成效作为双方签订污水治理合同的约定义务，与建设运维企业合理确定成效考核指标体系，按照管网配套情况、污水收集情况、设施运行情况等，每季度或每半年开展成效考核。 | 区住建局牵头，相关部门配合 |

### 附表4 沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案涉及自然村情况表

| 序号 | 县(市、区) | 乡镇 | 行政村名称 | 自然村名称 | 是否纳入农村生活污水治理范围 | 村庄基础情况 | “十四五”期间治理提升措施 | 污水处理设施现状（技术路线二） | 尾水排放去向（排河、还田、还林等） | 运维 方式 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 属于治理类或管控类村庄 | 村庄类型 | 技术路线(细分至自然村) | 常住 人口(人) | 受益 人口(人) | 接户率(%) | 是否达到村庄提升治理验收标准 | 是否需要列入五年行动计划治理提升 | 拟建设内容 | 技术路线（细分至自然村） | 拟建污水处理设施规模(t/d) | 拟建污水管网长度（米） | 预计受益人口 | 投资估算(万元) | 计划开工时间 | 污水处理设施基本情况 | 污水处理设施监测情况 | 污水管网长度 | 排放标准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理 工艺 | 运行正常数量（座） | 运行不正常数量（座） | 正常运行污水处理设施规模（t/d） | 拟修复数量（座） | 拟报废数量（座） | 是否开展定期监测 | 监测频次（次/年） | 出水是否超标 | 正常使用管网长度（米） | 破损管网长度（米） |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 古县村 | 古县 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 407 | 232 | 57.00 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 40 | 1170 | 407 | 178.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 村庄自行运维 | / | 人口集中，无法接入金古北区污水处理厂 |
| 2 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 西霞村 | 西霞 | 是 | 治理类 | 旅游重点村 | 技术路线二 | 175 | 21 | 12.00 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 18 | 1225 | 175 | 115.25 | 2025 | 厌氧生物滤池 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 700 | / | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 村庄自行运维 | / | 人口集中，属于七类重点村庄的旅游村 |
| 3 |  |  |  | 樟墩 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 78 | 58 | 74.36 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 310 | 78 | 30.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 4 |  |  |  | 大坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 89 | 71 | 79.78 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 350 | 89 | 32.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口数量少，有足够的消纳农田 |
| 5 |  |  |  | 庵头 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 68 | 40 | 58.82 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 234 | 68 | 11.7 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 6 |  |  |  | 廖坑 | 是 | 管控类 |  | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 村庄自行运维 | / | / |
| 7 |  |  |  | 南丰 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 72 | 53 | 73.61 | 否 | 是 | 化粪池 | 技术路线三 | / | 240 | 72 | 27 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 8 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 龙坑村 | 龙坑 | 是 | 治理类 | 饮用水源 | 技术路线二 | 53 | 18 | 33.96 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 831 | 53 | 86.55 | 2024 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 1350 | / | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口集中，属于七类重点村庄的饮用水源地，位于洞天岩水库水源二级保护区 |
| 9 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 际口村 | 际口 | 是 | 管控类 | / | 技术路线二 | 660 | 396 | 60.00 | 否 | 是 | A/O+氧化塘 | 技术路线二 | 80 | 2440 | 660 | 166.5 | 2023 | A/O+氧化塘 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 是 | 2 | 否 | 780 | / | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 村庄自行运维 | / | 人口集中，无法接入金沙园（一期）污水处理厂 |
| 10 |  |  |  | 张坑湾 | 是 | 管控类 | / | 无 | 2 | 0 | 0.00 | 否 | 是 | 化粪池 | 技术路线三 | / | 12 | 2 | 0.6 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 11 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 灵元村 | 灵元 | 是 | 治理类 | 饮用水源 | 技术路线二 | 63 | 57 | 90.48 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 766 | 63 | 83.3 | 2024 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 973 | / | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 村庄自行运维 | / | 人口集中，属于七类重点村庄的小流域村庄，位于洞天岩水库水源二级保护区 |
| 12 | 沙 县 区 | 凤岗街道 |  | 半岭 | 是 | 管控类 |  | 无 | 11 | 0 | 0.00 | 否 | 是 | 化粪池 | 技术路线三 | / | 70 | 11 | 3.5 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 13 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 际岩村 | 际岩 | 是 | 治理类 | 饮用水源 | 技术路线二 | 51 | 46 | 90.20 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 30 | 1731 | 51 | 176.55 | 2024 | 高效厌氧滤池+氧化塘 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 1700 | / | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 村庄自行运维 | / | 人口集中，属于七类重点村庄的小流域 |
| 14 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 水美村 | 水美 | 是 | 是 | 乡村振兴 | 技术路线二 | 71 | 63 | 88.73 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 10 | 1540 | 71 | 107 | 2022 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 1040 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 村庄自行运维 | / | 人口集中，属于七类重点村庄的乡村振兴 |
| 15 |  |  |  | 下水尾 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 25 | 14 | 56.00 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 160 | 25 | 8 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 16 |  |  |  | 南山下 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 23 | 15 | 65.22 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 130 | 23 | 6.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 17 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 西郊村 | 西郊 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线一 | 1197 | 1017 | 84.96 | 否 | 是 |  | 技术路线一 | / | 3430 | 1197 | 171.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 村庄自行运维 | / | 人口集中，已接入金沙园（一期）污水处理厂 |
| 18 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 垄东村 | 垄东 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 69 | 57 | 82.61 | 否 | 是 | 化粪池 | 技术路线三 | / | 440 | 69 | 37 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 19 | 沙 县 区 | 凤岗街道 | 井后村 | 井后 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 53 | 37 | 69.81 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 410 | 53 | 35.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 村庄自行运维 | / | 人口分散且数量少 |
| 20 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 琅口村 | 琅口 | 是 | 治理类 | 两高沿线 | 技术路线三 | 311 | 236 | 75.88 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 40 | 1170 | 407 | 178.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入沙县区水南污水处理厂 |
| 21 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 柱源村 | 柱源 | 是 | 治理类 | 省级乡村振兴试点村 | 技术路线三 | 527 | 295 | 55.98 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 1630 | 527 | 96.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入沙县区水南污水处理厂 |
| 22 |  |  |  | 胡厝 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 65 | 46 | 70.77 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 310 | 78 | 30.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入沙县区水南污水处理厂 |
| 23 |  |  |  | 灰厂 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 33 | 23 | 69.70 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 350 | 89 | 32.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入沙县区水南污水处理厂 |
| 24 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 墩头村 | 墩头 | 是 | 管控类 | 饮用水源保护区 | 技术路线三 | 203 | 128 | 63.05 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 234 | 68 | 11.7 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，周围有足够的消纳农田 |
| 25 |  |  |  | 泉水垅 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 244 | 142 | 58.20 | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，周围有足够的消纳农田 |
| 26 |  |  |  | 茶窠 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 150 | 98 | 65.33 | 否 | 是 | 化粪池 | 技术路线三 | / | 240 | 72 | 27 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 27 |  |  |  | 郑坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 121 | 80 | 66.12 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 831 | 53 | 86.55 | 2024 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 1350 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 28 |  |  |  | 东平 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 132 | 99 | 75.00 | 否 | 是 | A/O+氧化塘 | 技术路线二 | 80 | 2440 | 660 | 166.5 | 2023 | A/O+氧化塘 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 是 | 2 | 否 | 780 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 29 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 茅坪村 | 茅坪 | 是 | 治理类 | / | 技术路线三 | 586 | 381 | 65.02 | 否 | 是 | 化粪池 | 技术路线三 | / | 12 | 2 | 0.6 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入沙县区水南污水处理厂 |
| 30 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 镇头村 | 镇头 | 是 | 治理类 | / | 技术路线三 | 1220 | 817 | 66.97 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 766 | 63 | 83.3 | 2024 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 973 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入沙县区水南污水处理厂 |
| 31 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 曹元村 | 曹元 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 720 | 518 | 71.94 | 否 | 是 | 化粪池 | 技术路线三 | / | 70 | 11 | 3.5 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 32 |  |  |  | 留坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 538 | 398 | 73.98 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 30 | 1731 | 51 | 176.55 | 2024 | 高效厌氧滤池+氧化塘 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 1700 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 33 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 田口村 | 田口 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 263 | 184 | 69.96 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 10 | 1540 | 71 | 107 | 2022 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 1040 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 34 |  |  |  | 水北 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 126 | 95 | 75.40 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 160 | 25 | 8 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 35 |  |  |  | 东山下 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 98 | 70 | 71.43 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 130 | 23 | 6.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 36 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 田坑村 | 田坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 200 | 152 | 76.00 | 否 | 是 |  | 技术路线一 | / | 3430 | 1197 | 171.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，周围有足够的消纳农田 |
| 37 |  |  |  | 官竹窠 | 是 | 管控类 | / | 无 | 2 | 0 | 0.00 | 否 | 是 | 化粪池 | 技术路线三 | / | 440 | 69 | 37 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 38 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 肖墩村 | 肖墩 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 133 | 80 | 60.15 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 410 | 53 | 35.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 39 |  |  |  | 万山坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 145 | 107 | 73.79 | 否 | 是 |  | 技术路线一 | / | 1250 | 311 | 62.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 40 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 茶丰峡村 | 茶丰峡 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 248 | 188 | 75.81 | 否 | 是 |  | 技术路线三 | / | 1630 | 527 | 96.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 41 |  |  |  | 土堡垅 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 203 | 112 | 55.17 | 否 | 是 |  | 技术路线三 | / | 290 | 65 | 29.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 42 |  |  |  | 潭厝 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 55 | 37 | 67.27 | 否 | 是 |  | 技术路线三 | / | 168 | 33 | 23.4 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 43 |  |  |  | 大水湾 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 34 | 26 | 76.47 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 840 | 203 | 57 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 44 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 官南村 | 官南 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 211 | 156 | 73.93 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 850 | 244 | 57.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，周围有足够的消纳农田 |
| 45 |  |  |  | 大盂 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 10 | 6 | 60.00 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 600 | 150 | 45 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 46 | 沙 县 区 | 虬江街道 | 长红村 | 长红 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 296 | 216 | 72.97 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 520 | 121 | 41 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 47 |  |  |  | 鸭母道 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 155 | 104 | 67.10 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 590 | 132 | 44.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可在现有污水处理设施上提升改造 |
| 48 |  |  |  | 大坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 78 | 44 | 56.41 | 否 | 是 |  | 技术路线一 | / | 2240 | 586 | 112 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 49 |  |  |  | 下坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 104 | 66 | 63.46 | 否 | 是 |  | 技术路线一 | / | 4430 | 1220 | 221.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 50 |  |  |  | 新庄 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 40 | 23 | 57.50 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 1900 | 720 | 110 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 51 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 大布村 | 大布村主村 | 是 | 管控类 | / | 技术路线二 | 111 | 82 | 73.9 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 401 | 111 | 35.05 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 550 | 1000 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 52 |  |  |  | 彭邦 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 82 | 58 | 70.7 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 320 | 82 | 31 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 520 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 53 |  |  |  | 坡下 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 53 | 37 | 69.8 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 200 | 53 | 25 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 720 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 54 |  |  |  | 罗坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 48 | 32 | 66.7 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 170 | 48 | 23.5 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 320 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 55 |  |  |  | 坑头 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 25 | 17 | 68.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 160 | 25 | 8 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 250 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 56 |  |  |  | 坡角 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 10 | 7 | 70.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 63 | 10 | 3.15 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 57 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 俞邦村 | 俞邦主村 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 215 | 215 | 100.0 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 720 | 215 | 96 | 2022 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 900 | 500 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 俞邦为沙县小吃旅游村，旅游人流量大，现有设施无法满足处理要求，对现有设施进行提升改造 |
| 58 |  |  |  | 枧头 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 5 | 3 | 60.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 30 | 5 | 1.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 59 |  |  |  | 瓦窑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 60 |  |  |  | 瓦窑新村 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 61 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 李窠村 | 前李窠 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 30 | 21 | 70.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 151 | 30 | 7.55 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 62 |  |  |  | 后李窠 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 20 | 13 | 65.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 108 | 20 | 5.4 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 63 |  |  |  | 山堂 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 64 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 罗坑村 | 罗坑主村 | 是 | 治理类 | 两高沿线 | 技术路线三 | 68 | 52 | 76.5 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 321 | 68 | 76.05 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，罗坑为七类重点村庄的高铁沿线村 |
| 65 |  |  |  | 倪厝 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 5 | 2 | 40.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 32 | 5 | 1.6 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 66 |  |  |  | 安楼 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 4 | 3 | 75.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 20 | 4 | 1 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 67 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 乐厝村 | 乐厝 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 138 | 95 | 68.8 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 527 | 138 | 41.35 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 68 |  |  |  | 樟墘 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 5 | 3 | 60.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 34 | 5 | 1.7 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 69 |  |  |  | 中尾庵 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 1 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 12 | 1 | 0.6 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 70 |  |  |  | 白溪 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 1 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 13 | 1 | 0.65 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 71 |  |  |  | 湖婆地 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 3 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 24 | 3 | 1.2 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 72 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 梨树村 | 梨树 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线二 | 76 | 53 | 69.7 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 390 | 76 | 79.5 | 2022 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 160 | 1 | 否 | 是 | 2 | 否 | 400 | 800 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，梨树为七类重点村庄的小流域村，可在现有处理设施的基础上提升改造 |
| 73 |  |  |  | 垅门 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 14 | 9 | 64.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 91 | 14 | 4.55 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 74 |  |  |  | 下俞邦 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 16 | 10 | 62.5 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 86 | 16 | 4.3 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 75 |  |  |  | 月邦仔 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 17 | 9 | 52.9 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 130 | 17 | 6.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 76 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 儒元村 | 儒元主村 | 是 | 治理类 | / | 技术路线三 | 153 | 107 | 69.9 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 632 | 153 | 91.6 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多， |
| 77 |  |  |  | 儒元新村 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 30 | 22 | 73.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 143 | 30 | 7.15 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 78 |  |  |  | 下邦 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 32 | 20 | 62.5 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 184 | 32 | 9.2 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 79 |  |  |  | 邦尾 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 80 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 月邦村 | 月邦主村 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线三 | 49 | 38 | 77.6 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 10 | 230 | 49 | 41.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，梨树为七类重点村庄的小流域村 |
| 81 |  |  |  | 黄砂桥 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 17 | 11 | 64.7 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 121 | 17 | 6.05 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 82 |  |  |  | 大树窠 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 12 | 8 | 66.7 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 100 | 12 | 5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 83 |  |  |  | 长安 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 2 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 21 | 2 | 1.05 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 84 |  |  |  | 八字桥 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 4 | 1 | 25.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 38 | 4 | 1.9 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 85 |  |  |  | 十八沟 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 1 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 14 | 1 | 0.7 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 86 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 溪口村 | 溪口 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 68 | 46 | 67.6 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 317 | 68 | 30.85 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 87 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 长阜村 | 长阜 | 是 | 治理类 | 省级乡村振兴试点村 | 技术路线三 | 460 | 281 | 61.1 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 1420 | 460 | 131 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，长阜为七类重点村庄 的乡村振兴村 |
| 88 |  |  |  | 黄历 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 12 | 9 | 75.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 114 | 12 | 5.7 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 89 |  |  |  | 回窑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 19 | 12 | 63.2 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 146 | 19 | 7.3 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 90 |  |  |  | 元沟 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 10 | 7 | 70.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 75 | 10 | 3.75 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 91 |  |  |  | 田中央 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 4 | 2 | 50.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 35 | 4 | 1.75 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 92 |  |  |  | 洋后 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 3 | 1 | 33.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 26 | 3 | 1.3 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 93 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 岩观村 | 岩观 | 是 | 治理类 | 两高沿线 | 技术路线三 | 39 | 28 | 71.8 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 231 | 39 | 71.55 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，岩观为七类重点村庄 的高铁沿线村 |
| 94 |  |  |  | 土堡 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 11 | 7 | 63.6 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 110 | 11 | 5.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 95 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 上碓村 | 芦元 | 是 | 管控类 | 两高沿线 | 技术路线二 | 21 | 16 | 76.2 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 172 | 21 | 8.6 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 950 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 96 |  |  |  | 上碓村主村 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 25 | 15 | 60.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 203 | 25 | 10.15 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 1030 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 97 |  |  |  | 坑边 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 5 | 3 | 60.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 60 | 5 | 3 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 200 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 98 |  |  |  | 李厝 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 30 | 19 | 63.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 205 | 30 | 25.25 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 700 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 99 |  |  |  | 黄山 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 7 | 3 | 42.9 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 47 | 7 | 2.35 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 100 |  |  |  | 木山坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 4 | 2 | 50.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 37 | 4 | 1.85 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 101 |  |  |  | 溪坪 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 3 | 1 | 33.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 35 | 3 | 1.75 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 102 |  |  |  | 赤岭观 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 2 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 23 | 2 | 1.15 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 103 |  |  |  | 新岭后 | 是 | 管控类 |  | 无 | 1 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 10 | 1 | 0.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 104 |  |  |  | 上新岭后 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 105 |  |  |  | 平阳夹 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 106 |  |  |  | 茶窠 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 107 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 坡后村 | 坡后主村 | 是 | 管控类 | 小流域 | 技术路线三 | 42 | 28 | 66.7 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 310 | 42 | 30.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 108 |  |  |  | 村长 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 11 | 7 | 63.6 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 86 | 11 | 4.3 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 109 |  |  |  | 大深 | 是 | 管控类 |  | 无 | 1 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 12 | 1 | 0.6 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 110 |  |  |  | 岩头 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 8 | 5 | 62.5 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 75 | 8 | 3.75 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 111 |  |  |  | 甲头子 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 112 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 中堡村 | 中堡主村 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线二 | 47 | 29 | 61.7 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 1153 | 47 | 87.05 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地（一） | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 800 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 中堡为七类重点村庄的小流域村，可在现有污水处理设施的基础上提升改造 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厌氧生物滤池+人工湿地（二） | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 900 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / |  |
| 113 |  |  |  | 松地 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 2 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 26 | 2 | 1.3 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 114 |  |  |  | 红坪 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 2 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 24 | 2 | 1.2 | 2022 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 400 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 115 | 沙 县 区 | 夏茂镇 | 水头村 | 水头主村 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 30 | 19 | 63.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 150 | 30 | 22.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 116 |  |  |  | 新村 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 10 | 8 | 80.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 96 | 10 | 4.8 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 117 | 沙 县 区 | 青州镇 | 胜地村 | 胜地 | 是 | 管控类 | 两高沿线 | 技术路线三 | 17 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 新建化粪池和 氧化塘 | 技术路线三 | / | 600 | 17 | 30 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 118 |  |  |  | 沉坑 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 119 |  |  |  | 东楼 | 是 | 管控类 |  | 无 | 2 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 17 | 2 | 0.85 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 120 |  |  |  | 坂头 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 13 | 0 | 0.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 84 | 13 | 4.2 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 常住人口少 |
| 121 | 沙 县 区 | 青州镇 | 管前村 | 管前 | 是 | 治理类 | 省级乡村振兴试点村 | 技术路线二 | 236 | 179 | 75.8 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 30 | 760 | 236 | 128 | 2024 | 厌氧生物滤池+人工湿地(上) | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 330 | 330 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，周围无可消纳的农田，为七类重点村庄的乡村振兴村,可在现有污水处理设施的基础上进行提升改造 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厌氧生物滤池+人工湿地(下) | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 400 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / |  |
| 122 | 沙 县 区 | 青州镇 | 涌溪村 | 涌溪 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 1627 | 985 | 60.5 | 否 | 是 | 污水处理设施(2个) | 技术路线二 | 50*2 | 4260 | 1627 | 513 | 2024 | 高效厌氧滤池+氧化塘（上） | 0 | 1 | 150 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 160 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，可在现有污水处理设施的基础上提升改造 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高效厌氧滤池+氧化塘（中） | 0 | 1 | 290 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 320 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高效厌氧滤池+氧化塘（下） | 0 | 1 | 290 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 330 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / |  |
| 123 | 沙 县 区 | 青州镇 | 后洋村 | 后洋 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 227 | 227 | 100.0 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 430 | 227 | 81.5 | 2021 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 1030 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可在现有处理设施的基础上提升改造 |
| 124 | 沙 县 区 | 青州镇 | 洽湖村 | 洽湖 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 514 | 323 | 62.8 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 80 | 820 | 514 | 281 | 2024 | 青湖小区污水处理站（A/O） | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 1530 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，可在现有处理设施的基础 上提升改造 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洽湖村污水处理站（A/O） | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 2100 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / |  |
| 125 | 沙 县 区 | 青州镇 | 澄江楼村 | 澄江楼 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 334 | 334 | 100.0 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 35 | 416 | 334 | 125.8 | 2024 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 200 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 1520 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，周围无足够的消纳农田，可在原先设施的基础上提升改造 |
| 126 | 沙 县 区 | 青州镇 | 异州村 | 异州村 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 45 | 45 | 100.0 | 否 | 是 | 新建化粪池和氧化塘 | 技术路线三 | / | 118 | 45 | 5.9 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 127 |  |  |  | 大小坪 | 是 | / | / | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 128 |  |  |  | 两哲坑 | 是 | / | / | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 129 |  |  |  | 员当岭 | 是 | / | / | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 130 | 沙 县 区 | 高砂镇 | 冲厚村 | 冲厚 | 是 | 管控类 | / | 技术路线二 | 95 | 63 | 66.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 770 | 95 | 53.5 | 2024 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 110 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 1900 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 131 |  |  |  | 山后 | 是 | / | / | / | 0 | 0 | / |  | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 132 |  |  |  | 桥头 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 56 | 35 | 62.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 298 | 56 | 29.9 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 133 |  |  |  | 青窠 | 是 | 管控类 | / | 技术路线二 | 86 | 52 | 60.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 430 | 86 | 36.5 | 2024 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 370 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 134 |  |  |  | 邓坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 93 | 53 | 57.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 390 | 93 | 34.5 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 135 |  |  |  | 岩凤 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 76 | 59 | 77.6 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 430 | 76 | 36.5 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 136 |  |  |  | 源头 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 27 | 18 | 66.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 180 | 27 | 9 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 137 | 沙 县 区 | 高砂镇 | 员垱溪村 | 员垱溪 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 24 | 21 | 87.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 82 | 24 | 4.1 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 138 | 沙 县 区 | 高砂镇 | 柳源村 | 柳源 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 74 | 28 | 37.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 270 | 74 | 28.5 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 139 |  |  |  | 山峰 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 31 | 19 | 61.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 160 | 31 | 8 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 140 |  |  |  | 际头 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 8 | 5 | 62.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 53 | 8 | 2.65 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 141 |  |  |  | 上柳源 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 14 | 9 | 64.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 100 | 14 | 5 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 142 | 沙 县 区 | 高砂镇 | 端溪村 | 端溪 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 75 | 52 | 69.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 450 | 75 | 37.5 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 143 |  |  |  | 西坑仔 | 是 | / | / | / | 0 | 0 | / |  | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 144 | 沙 县 区 | 高砂镇 | 小洋村 | 小洋 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 76 | 48 | 63.2 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 420 | 76 | 36 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 145 |  |  |  | 西坑楼 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 13 | 7 | 53.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 60 | 13 | 3 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 146 | 沙 县 区 | 高砂镇 | 渔珠村 | 渔珠 | 是 | 治理类 | 省级乡村振兴试点村 | 技术路线三 | 162 | 110 | 67.9 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 820 | 162 | 101 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，为七类重点村庄的乡村振兴村 |
| 147 |  |  |  | 渔溪湾 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 64 | 45 | 70.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 320 | 64 | 31 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 常住人口少 |
| 148 | 沙 县 区 | 高砂镇 | 岭兜村 | 岭兜 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 60 | 39 | 65.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 280 | 60 | 29 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 149 |  |  |  | 盖竹 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 47 | 33 | 70.2 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 310 | 47 | 30.5 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 150 |  |  |  | 高溪 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 42 | 28 | 66.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 180 | 42 | 24 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 151 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 官庄村 | 官庄 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 286 | 201 | 70.3 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 60 | 1360 | 286 | 248 | 2022 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 548 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，可以在现有污水处理设施的基础上提升改造，官庄与花坪同建一个污水处理站 |
| 152 |  |  |  | 花坪 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 218 | 163 | 74.8 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 后洋 | 是 | 治理类 | / | 技术路线二 | 206 | 136 | 66.0 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 1320 | 206 | 126 | 2022 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 270 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可在现有污水处理设施的基础上提升改造 |
| 154 |  |  |  | 桂口 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 236 | 148 | 62.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 890 | 236 | 59.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 155 |  |  |  | 马山 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 58 | 38 | 65.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 202 | 58 | 10.1 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 156 |  |  |  | 赤岭 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 83 | 56 | 67.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 280 | 83 | 29 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 157 |  |  |  | 楼前 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 90 | 64 | 71.1 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 370 | 90 | 33.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 158 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 新坡村 | 新坡 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线二 | 230 | 163 | 70.9 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 1230 | 230 | 121.5 | 2022 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 770 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，为七类重点村庄的小流域村 |
| 159 |  |  |  | 大墩 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 80 | 54 | 67.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 370 | 80 | 33.5 | 2022 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 336 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 160 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 安田村 | 上碓 | 是 | 管控类 | 小流域 | 技术路线三 | 221 | 162 | 73.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 690 | 221 | 49.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 161 |  |  |  | 田中 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 338 | 208 | 61.5 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 40 | 1210 | 338 | 180.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，安田为七类重点村庄的小流域村 |
| 162 |  |  |  | 甲墙 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 186 | 126 | 67.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 590 | 186 | 44.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 163 |  |  |  | 安浆 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 296 | 191 | 64.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 820 | 296 | 56 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 164 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 杉口村 | 杉口 | 是 | 治理类 | 乡村振兴、小流域村 | 技术路线三 | 316 | 215 | 68.0 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 30 | 1350 | 316 | 157.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，为七类重点村庄的 小流域村 |
| 165 |  |  |  | 林墩 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 389 | 263 | 67.6 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 40 | 1230 | 389 | 181.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，为七类重点村庄的 小流域村 |
| 166 |  |  |  | 罗邦 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 266 | 171 | 64.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 650 | 266 | 47.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 167 |  |  |  | 山坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 89 | 55 | 61.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 320 | 89 | 31 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 168 |  |  |  | 新坑 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / |  | 是 | / | 无住户 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 169 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 官林窠村 | 官林窠村 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线三 | 330 | 208 | 63.0 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 30 | 860 | 330 | 133 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，为七类重点村庄的 小流域村 |
| 170 |  |  |  | 土堡 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 170 | 101 | 59.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 620 | 170 | 46 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 171 |  |  |  | 下居坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 60 | 37 | 61.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 180 | 60 | 24 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 172 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 上里村 | 上村 | 是 | 治理类 | 饮用水源保护区、小流域 | 技术路线三 | 56 | 86 | 153.6 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 400 | 56 | 65 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，位于高桥镇饮用水 水源地二级保护区内 |
| 173 |  |  |  | 中村 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 39 | 62 | 159.0 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 10 | 310 | 39 | 45.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 第三方运维 | / |  |
| 174 |  |  |  | 下村 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 65 | 92 | 141.5 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 460 | 65 | 68 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 第三方运维 | / |  |
| 175 |  |  |  | 里坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 5 | 0 | 0.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 50 | 5 | 2.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 176 |  |  |  | 湖宅 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 3 | 0 | 0.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 14 | 3 | 0.7 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 177 |  |  |  | 甲中 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / |  | 是 | / | 无住户 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 178 |  |  |  | 井头 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 9 | 6 | 66.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 105 | 9 | 5.25 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 179 |  |  |  | 黄泥甲 | 是 | 管控类 |  | 无 | 1 | 0 | 0.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 17 | 1 | 0.85 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 180 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 上坑村 | 上坑 | 是 | 管控类 | 小流域 | 技术路线三 | 30 | 23 | 76.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 330 | 30 | 31.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 181 |  |  |  | 下坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 35 | 25 | 71.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 210 | 35 | 25.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 182 |  |  |  | 东坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 7 | 5 | 71.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 46 | 7 | 2.3 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 183 |  |  |  | 上坪 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 7 | 4 | 57.1 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 42 | 7 | 2.1 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 184 |  |  |  | 山坊 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 4 | 2 | 50.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 30 | 4 | 1.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 185 |  |  |  | 茶窠 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / |  | 是 | / | 无住户 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 186 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 新桥村 | 新圩 | 是 | 管控类 | 小流域 | 技术路线三 | 160 | 126 | 78.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 600 | 160 | 45 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 187 |  |  |  | 黄坡下 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 33 | 25 | 75.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 135 | 33 | 6.75 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周末有足够的消纳农田 |
| 188 |  |  |  | 柳坑桥 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 26 | 18 | 69.2 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 80 | 26 | 4 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 189 |  |  |  | 廖厝 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 82 | 53 | 64.6 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 440 | 82 | 37 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 190 |  |  |  | 曹邦 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 65 | 40 | 61.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 430 | 65 | 36.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 191 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 高桥村 | 水西 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线一 | 660 | 493 | 74.7 |  | 是 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 技术路线一 | / | 1120 | 660 | 56 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 可接入高桥集镇污水处理厂 |
| 192 |  |  |  | 朱厝 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线一 | 410 | 318 | 77.6 |  | 是 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 技术路线一 | / | 966 | 410 | 48.3 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 可接入高桥集镇污水处理厂 |
| 193 |  |  |  | 下龚 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线一 | 570 | 435 | 76.3 |  | 是 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 技术路线一 | / | 1313 | 570 | 65.65 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 可接入高桥集镇污水处理厂 |
| 194 |  |  |  | 洋边 | 是 | 治理类 | 小流域 | 技术路线一 | 460 | 357 | 77.6 |  | 是 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 技术路线一 | / | 679 | 460 | 33.95 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 可接入高桥集镇污水处理厂 |
| 195 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 黄溪坑村 | 黄溪坑 | 是 | 管控类 | 小流域 | 技术路线三 | 60 | 43 | 71.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 360 | 60 | 33 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 196 |  |  |  | 下庄洋 | 是 | 管控类 | 小流域 | 技术路线三 | 8 | 3 | 37.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 50 | 8 | 2.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 197 | 沙 县 区 | 高桥镇 | 桂岩村 | 桂岩 | 是 | 管控类 | 小流域 | 技术路线三 | 55 | 37 | 67.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 320 | 55 | 31 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 198 | 沙 县 区 | 富口镇 | 岩地村 | 岩地 | 是 | 管控类 | 饮用水源保护区、小流域 | 技术路线三 | 5 | 5 | 100.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 50 | 5 | 17.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳林地 |
| 199 |  |  |  | 山坊 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 26 | 24 | 92.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 160 | 26 | 23 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 200 |  |  |  | 前埔 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 17 | 15 | 88.2 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 110 | 17 | 20.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳林地 |
| 201 |  |  |  | 金陵口 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 19 | 17 | 89.5 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 130 | 19 | 21.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳林地 |
| 202 | 沙 县 区 | 富口镇 | 白溪口村 | 白溪口主村 | 是 | 治理类 | 省级乡村振兴试点村、两高沿线村 | 技术路线三 | 199 | 121 | 60.8 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 660 | 199 | 93 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口较集中，周围无足够的消纳农田，为七类重点村庄的乡村振兴和高铁沿线村 |
| 203 |  |  |  | 宝丰新村 | 是 | 治理类 |  | 技术路线一 | 74 | 47 | 63.5 | 否 | 是 | / | 技术路线一 | / | 820 | 74 | 41 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入富口集镇污水处理厂 |
| 204 |  |  |  | 桥头 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 115 | 81 | 70.4 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 410 | 115 | 35.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 205 |  |  |  | 许坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 82 | 45 | 54.9 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 320 | 82 | 31 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 206 |  |  |  | 兰石 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 49 | 29 | 59.2 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 250 | 49 | 27.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 207 |  |  |  | 林村 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 42 | 24 | 57.1 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 230 | 42 | 26.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 208 |  |  |  | 杜坑庵 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 37 | 29 | 78.4 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 180 | 37 | 24 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少 |
| 209 |  |  |  | 百灶坪 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 45 | 36 | 80.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 230 | 45 | 26.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 210 |  |  |  | 通门 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 50 | 31 | 62.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 280 | 50 | 29 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 211 |  |  |  | 甲仔 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 45 | 30 | 66.7 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 260 | 45 | 28 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 212 |  |  |  | 桂山 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 60 | 43 | 71.7 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 290 | 60 | 29.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 213 |  |  |  | 姜公畔 | 是 | 管控类 |  | 技术路线二 | 84 | 60 | 71.4 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 420 | 84 | 36 | 2021 | 高效厌氧滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 是 | 2 | 否 | 700 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 214 | 沙 县 区 | 富口镇 | 柳坑村 | 柳坑村 | 是 | 管控类 | 两高沿线 | 技术路线三 | 46 | 32 | 69.6 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 310 | 46 | 30.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 215 |  |  |  | 大坋 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 4 | 2 | 50.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 40 | 4 | 17 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 216 | 沙 县 区 | 富口镇 | 郭墩村 | 郭墩 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 18 | 11 | 61.1 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 150 | 18 | 22.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 217 |  |  |  | 陈邦 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 34 | 21 | 61.8 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 250 | 34 | 27.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 218 |  |  |  | 高地 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 19 | 15 | 78.9 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 160 | 19 | 23 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 219 |  |  |  | 佑溪 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 38 | 22 | 57.9 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 240 | 38 | 27 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 220 |  |  |  | 后洋 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 9 | 6 | 66.7 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 80 | 9 | 19 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 221 | 沙 县 区 | 富口镇 | 罗溪村 | 罗溪 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 101 | 69 | 68.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 600 | 101 | 45 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 222 | 沙 县 区 | 富口镇 | 延溪村 | 延溪 | 是 | 治理类 | / | 技术路线三 | 320 | 243 | 75.9 | 否 | 是 | / | 技术路线一 | / | 620 | 320 | 31 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 规划接入金沙园（北区）污水处理厂 |
| 223 |  |  |  | 中尾 | 是 | 治理类 | / | 技术路线三 | 61 | 43 | 70.5 | 否 | 是 | / | 技术路线一 | / | 340 | 61 | 17 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 规划接入金沙园（北区）污水处理厂 |
| 224 |  |  |  | 黄泥乾 | 是 | 治理类 | / | 技术路线三 | 124 | 95 | 76.6 | 否 | 是 | / | 技术路线一 | / | 430 | 124 | 21.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 规划接入金沙园（北区）污水处理厂 |
| 225 | 沙 县 区 | 富口镇 | 白溪村 | 黄地 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 7 | 7 | 100.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 400 | 7 | 35 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 226 |  |  |  | 芦村 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 9 | 8 | 88.9 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 80 | 9 | 19 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 227 |  |  |  | 罗村 | 是 | / | / | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 228 |  |  |  | 茅村 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 11 | 9 | 81.8 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 60 | 11 | 18 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 229 |  |  |  | 上白溪 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 15 | 14 | 93.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 150 | 15 | 22.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 230 |  |  |  | 下白溪 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 13 | 12 | 92.3 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 110 | 13 | 20.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 231 |  |  |  | 富积坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 21 | 19 | 90.5 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 150 | 21 | 22.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 232 |  |  |  | 八队 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 5 | 5 | 100.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 60 | 5 | 18 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 233 | 沙县区 | 富口镇 | 荷山村 | 荷山 | 是 | 治理类 | / | 技术路线三 | 114 | 81 | 71.1 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 1080 | 114 | 99 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 荷山为中央红军村，旅游人流量较大，化粪 池无法满足处理要求 |
| 234 |  |  |  | 上宝山 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 10 | 8 | 80.0 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 50 | 10 | 17.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 235 |  |  |  | 横历 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 23 | 15 | 65.2 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 150 | 23 | 22.5 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 236 | 沙 县 区 | 大洛镇 | 宝山村 | 宝山 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 483 | 296 | 61.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 1840 | 483 | 107 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，周围有足够的消纳农田 |
| 237 |  |  |  | 连坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 46 | 34 | 73.9 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 286 | 46 | 29.3 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 238 | 沙 县 区 | 大洛镇 | 昌荣村 | 昌荣 | 是 | 管控类 | 省级乡村振兴试点村 | 技术路线三 | 87 | 49 | 56.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 302 | 87 | 30.1 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 239 |  |  |  | 坑底 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 22 | 12 | 54.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 89 | 22 | 4.45 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 240 | 沙 县 区 | 大洛镇 | 高坑洋村 | 高坑洋 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 110 | 74 | 67.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 470 | 110 | 38.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 241 |  |  |  | 上庄 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 82 | 61 | 74.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 287 | 82 | 29.35 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 242 | 沙 县 区 | 大洛镇 | 罗坑源村 | 罗坑源 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 110 | 71 | 64.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 401 | 110 | 35.05 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，周围有足够的消纳农田 |
| 243 | 沙 县 区 | 大洛镇 | 文坑村 | 文坑 | 是 | 治理类 | / | 技术路线三 | 95 | 53 | 55.8 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线三 | / | 43 | 95 | 17.15 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 文坑在大洛镇饮用水水源二级保护区内 |
| 244 |  |  |  | 水洋 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 51 | 31 | 60.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 253 | 51 | 27.65 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 245 |  |  |  | 陈田 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 43 | 25 | 58.1 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 176 | 43 | 8.8 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 246 |  |  |  | 后底 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 30 | 23 | 76.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 14 | 30 | 0.7 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 247 | 沙 县 区 | 大洛镇 | 官昌村 | 官昌 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 210 | 122 | 58.1 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 47 | 210 | 17.35 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 248 |  |  |  | 后宅 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 15 | 11 | 73.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 50 | 15 | 2.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 249 | 沙 县 区 | 大洛镇 | 华口村 | 华口 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 121 | 76 | 62.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 49 | 121 | 17.45 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 250 | 沙 县 区 | 大洛镇 | 后溪村 | 后溪 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 155 | 109 | 70.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 421 | 155 | 36.05 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 251 |  |  |  | 际头坂 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 34 | 20 | 58.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 176 | 34 | 8.8 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 252 | 沙 县 区 | 南霞乡 | 下洋村 | 下洋厝 | 是 | 管控类 | 饮用水源保护区 | 技术路线三 | 75 | 46 | 61.33 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 190 | 75 | 24.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 253 |  |  |  | 后盂 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 147 | 92 | 62.59 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 350 | 147 | 32.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 254 |  |  |  | 后盂厝 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 45 | 29 | 64.44 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 190 | 45 | 24.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 255 |  |  |  | 坑源底 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 141 | 93 | 65.96 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 370 | 141 | 33.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 256 | 沙 县 区 | 南霞乡 | 泮岭村 | 主村 | 是 | 管控类 | 饮用水源保护区 | 技术路线三 | 189 | 126 | 66.67 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 410 | 189 | 35.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 257 |  |  |  | 步云山 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 6 | 2 | 33.33 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 50 | 6 | 2.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 258 |  |  |  | 前洋 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 25 | 17 | 68.00 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 120 | 25 | 6 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 259 | 沙 县 区 | 南霞乡 | 龙松村 | 大倍科 | 是 | 治理类 | 饮用水源保护区 | 技术路线三 | 62 | 53 | 85.48 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 841 | 62 | 87.05 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 位于双溪水库水源二级保护区内 |
| 260 |  |  |  | 里大 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 23 | 13 | 56.52 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线三 | / | 80 | 23 | 4 | 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口集中，位于双溪水库水源二级保护区内 |
| 261 |  |  |  | 龙池 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 75 | 38 | 50.67 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 300 | 75 | 30 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 262 |  |  |  | 龙凤坂 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 109 | 72 | 66.06 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 410 | 109 | 35.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 263 |  |  |  | 沙坑 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 35 | 14 | 40.00 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 70 | 35 | 3.5 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 264 |  |  |  | 土堡 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 48 | 32 | 66.67 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | 15 | 594 | 48 | 74.7 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 265 |  |  |  | 下头厝 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 40 | 18 | 45.00 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 340 | 40 | 77 | 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 位于双溪水库水源二级保护区内 |
| 266 | 沙 县 区 | 南霞乡 | 龙泉村 | 龙泉 | 是 | 管控类 | 饮用水源保护区 | 技术路线二 | 83 | 38 | 45.78 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 320 | 83 | 31 | 2023 | 高效厌氧滤池(一) | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 442 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高效厌氧滤池(二) | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 692 | 0 | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 | / |  |
| 267 | 沙 县 区 | 南霞乡 | 蒋坡村 | 蒋坡 | 是 | 管控类 | 饮用水源保护区 | 技术路线三 | 90 | 73 | 81.11 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 460 | 90 | 38 | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 268 | 沙 县 区 | 南霞乡 | 松树坑村 | 潘坑 | 是 | 治理类 | 饮用水源保护区 | 技术路线三 | 39 | 24 | 61.54 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 790 | 39 | 84.5 | 39 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口集中，位于双溪水库水源二级保护区内 |
| 269 |  |  |  | 进坑 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 88 | 61 | 69.32 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 940 | 88 | 92 | 88 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口集中，位于双溪水库水源二级保护区内 |
| 270 |  |  |  | 桥头铺 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 78 | 58 | 74.36 | 否 | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 10 | 890 | 78 | 74.5 | 78 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口集中，位于双溪水库水源二级保护区内 |
| 271 |  |  |  | 岭兜 | 是 | / |  | / | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | 无住户 | / | / | 0 | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 272 | 沙 县 区 | 南霞乡 | 东周村 | 东周 | 是 | 管控类 | 饮用水源保护区 | 技术路线三 | 126 | 56 | 44.44 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 240 | 126 | 27 | 126 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 273 |  |  |  | 东湖 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 91 | 24 | 26.37 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 130 | 91 | 21.5 | 91 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 274 | 沙 县 区 | 南霞乡 | 南坑仔村 | 南坑仔 | 是 | 治理类 | 饮用水源保护区 | 技术路线一 | 363 | 286 | 78.79 | 否 | 是 | 厌氧生物滤池 | 技术路线一 | / | 2300 | 363 | 115 | 363 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 可接入南霞乡南坑仔村（集镇）污水处理厂 |
| 275 | 沙 县 区 | 南阳乡 | 大基口村 | 大基口 | 是 | 治理类 | 省级乡村振兴试点村、旅游村、两高沿线村 | 技术路线三 | 132 | 125 | 94.7 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 15 | 510 | 132 | 70.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，属于七类重点村庄的乡村振兴、旅游、高速沿线村庄 |
| 276 |  |  |  | 古坡 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 38 | 34 | 89.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 180 | 38 | 9 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 277 |  |  |  | 斗科 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 35 | 31 | 88.6 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 170 | 35 | 8.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 278 | 沙 县 区 | 南阳乡 | 大基村 | 大基 | 是 | 治理类 | 两高沿线 | 技术路线三 | 721 | 699 | 96.9 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 75 | 950 | 721 | 272.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，属于七类重点村庄的乡村振兴、旅游、高速沿线村庄 |
| 279 |  |  |  | 乐厝 | 是 | 治理类 |  | 技术路线三 | 225 | 203 | 90.2 |  | 是 | 污水处理设施 | 技术路线二 | 20 | 600 | 225 | 90 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，人口数量多，属于七类重点村庄的乡村振兴、旅游、高速沿线村庄 |
| 280 |  |  |  | 站石 | 是 | 管控类 |  | 技术路线三 | 68 | 61 | 89.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 290 | 68 | 29.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 281 | 沙 县 区 | 南阳乡 | 南阳村 | 南阳 | 是 | 治理类 | / | 技术路线一 | 655 | 367 | 56.0 |  | 是 |  | 技术路线一 | / | 800 | 655 | 40 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 已接入南阳集镇污水处理厂 |
| 282 |  |  |  | 后垄 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 275 | 176 | 64.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 1100 | 275 | 70 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 283 |  |  |  | 黄甲 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 54 | 38 | 70.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 270 | 54 | 28.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 284 |  |  |  | 菜墩 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 65 | 40 | 61.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 250 | 65 | 27.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 285 |  |  |  | 北口 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 256 | 159 | 62.1 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 730 | 256 | 51.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 286 |  |  |  | 炉底 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 42 | 29 | 69.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 220 | 42 | 11 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 287 | 沙 县 区 | 南阳乡 | 华村 | 华村 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 310 | 229 | 73.9 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 1250 | 310 | 77.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 288 |  |  |  | 小华村 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 20 | 15 | 75.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 90 | 20 | 4.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 289 |  |  |  | 大华村 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 15 | 12 | 80.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 60 | 15 | 3 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 290 | 沙 县 区 | 南阳乡 | 西坑村 | 西坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 286 | 229 | 80.1 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 1450 | 286 | 87.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，周围有足够的消纳农田 |
| 291 | 沙 县 区 | 南阳乡 | 竹山村 | 竹山 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 212 | 127 | 59.9 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 890 | 212 | 59.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，周围有足够的消纳农田 |
| 292 | 沙 县 区 | 郑湖乡 | 上洋村 | 上洋 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 360 | 284 | 78.9 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 190 | 360 | 24.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 293 | 沙 县 区 | 郑湖乡 | 大炉村 | 大炉 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 67 | 51 | 76.1 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 440 | 67 | 37 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 294 |  |  |  | 小炉 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 36 | 24 | 66.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 210 | 36 | 25.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 295 |  |  |  | 南科 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 8 | 5 | 62.5 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 51 | 8 | 2.55 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 296 |  |  |  | 东坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 3 | 2 | 66.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 24 | 3 | 1.2 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 297 |  |  |  | 下洋 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 66 | 50 | 75.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 370 | 66 | 33.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 298 | 沙 县 区 | 郑湖乡 | 岭头村 | 岭头 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 86 | 64 | 74.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 710 | 86 | 50.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 299 |  |  |  | 鸭雄岩 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 7 | 5 | 71.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 50 | 7 | 2.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 300 | 沙 县 区 | 郑湖乡 | 高地村 | 高地 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 140 | 91 | 65.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 830 | 140 | 56.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 301 |  |  |  | 村头 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 60 | 47 | 78.3 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 470 | 60 | 38.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 302 | 沙 县 区 | 郑湖乡 | 庆洋村 | 庆洋 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 278 | 175 | 62.9 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 1800 | 278 | 105 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 周围有足够的消纳农田 |
| 303 | 沙 县 区 | 郑湖乡 | 徐墩村 | 徐墩 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 148 | 105 | 70.9 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 770 | 148 | 53.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 304 |  |  |  | 新区 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 5 | 3 | 60.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 20 | 5 | 1 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 305 |  |  |  | 禄坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 7 | 5 | 71.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 30 | 7 | 1.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 306 | 沙 县 区 | 郑湖乡 | 郑墩村 | 郑墩村主村 | 是 | 治理类 |  | 技术路线二 | 812 | 513 | 63.18 | 否 | 是 | 厌氧生物滤池+生物净化 | 技术路线二 | 80 | 130 | 812 | 246.5 | 2025 | 厌氧生物滤池+人工湿地 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 是 | 2 | 否 | 442 |  | 福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）表1 一级标准 | 排河 | 第三方运维 |  | 可在现有污水处理设施的基础上提升改造 |
| 307 |  |  |  | 朱坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 206 | 176 | 85.44 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 690 | 206 | 49.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 还田 | 第三方运维 |  | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 308 |  |  |  | 良坑 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 90 | 62 | 68.89 | 否 | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 200 | 90 | 25 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 还田 | 第三方运维 |  | 人口数量少，周围有足够的消纳农田 |
| 309 | 沙 县 区 | 湖源乡 | 圳头村 | 圳头 | 是 | 治理类 | / | 技术路线一 | 206 | 152 | 73.8 |  | 是 |  | 技术路线一 | / | 800 | 206 | 40 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入湖源集镇污水处理厂 |
| 310 |  |  |  | 湖龙山 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 85 | 61 | 71.8 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 310 | 85 | 30.5 | 2021 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 311 | 沙 县 区 | 湖源乡 | 锦街村 | 锦街村 | 是 | 治理类 | / | 技术路线一 | 206 | 150 | 72.8 |  | 是 |  | 技术路线一 | / | 650 | 206 | 32.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入湖源集镇污水处理厂 |
| 312 |  |  |  | 岬山 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 20 | 13 | 65.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 90 | 20 | 4.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 313 | 沙 县 区 | 湖源乡 | 锦湖村 | 锦湖村 | 是 | 治理类 | / | 技术路线一 | 563 | 422 | 75.0 |  | 是 |  | 技术路线一 | / | 1570 | 563 | 78.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入湖源集镇污水处理厂 |
| 314 |  |  |  | 南洋 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 30 | 17 | 56.7 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 160 | 30 | 8 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 315 | 沙 县 区 | 湖源乡 | 城前村 | 城前村 | 是 | 治理类 | / | 技术路线一 | 671 | 537 | 80.0 |  | 是 |  | 技术路线一 | / | 1890 | 671 | 94.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入湖源集镇污水处理厂 |
| 316 |  |  |  | 洋坂 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 40 | 32 | 80.0 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 160 | 40 | 8 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |
| 317 | 沙 县 区 | 湖源乡 | 西洋村 | 西洋村 | 是 | 治理类 | / | 技术路线一 | 172 | 136 | 79.1 |  | 是 |  | 技术路线一 | / | 580 | 172 | 29 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级B标准 | 排河 | 第三方运维 | / | 人口集中，可接入湖源集镇污水处理厂 |
| 318 |  |  |  | 万代林场 | 是 | 管控类 | / | 技术路线三 | 35 | 25 | 71.4 |  | 是 | 三格化粪池 | 技术路线三 | / | 110 | 35 | 5.5 | 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 还田 | 第三方运维 | / | 人口分散，人数少，周围有足够的消纳农田 |

### 附表5 沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案任务汇总表（按年份分）

| 沙县区 | 治理类村庄数（个） | 管控类村庄数（个） | 无住户村庄数（个） | 村庄总数（个） | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术路线一 | 技术路线二 | 技术路线三 |  |  |  |
| 2021 | 3 | 5 | 30 | 0 | 38 | 1464.85 |
| 2022 | 4 | 19 | 95 | 12 | 130 | 3323.3 |
| 2023 | 1 | 9 | 49 | 1 | 60 | 2613.15 |
| 2024 | 0 | 7 | 22 | 6 | 35 | 1846.8 |
| 2025 | 11 | 5 | 38 | 1 | 55 | 2699.65 |
| “十四五” 期间 | 19 | 45 | 234 | 20 | 318 | 11947.75 |

### 附表6 沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案任务汇总表（按地区分）

| 沙县区 | 治理类村庄数（个） | 管控类村庄数（个） | 无住户村庄数（个） | 村庄总数（个） | 其中：七类重点村庄数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术路线一 | 技术路线二 | 技术路线三 |  |  |  |
| 凤岗街道 | 1 | 7 | 10 | 1 | 19 | 14 |
| 虬江街道 | 3 | 1 | 27 | 0 | 31 | 9 |
| 夏茂镇 | 0 | 8 | 50 | 8 | 66 | 41 |
| 青州镇 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 |
| 高砂镇 | 0 | 1 | 18 | 2 | 21 | 2 |
| 高桥镇 | 4 | 11 | 29 | 3 | 50 | 36 |
| 富口镇 | 4 | 2 | 31 | 1 | 38 | 18 |
| 大洛镇 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 |
| 南霞乡 | 1 | 6 | 15 | 1 | 23 | 23 |
| 南阳乡 | 1 | 3 | 13 | 0 | 17 | 6 |
| 郑湖乡 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 湖源乡 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 全区合计 | 19 | 45 | 234 | 20 | 318 | 156 |

### 附表7 “十四五”期间沙县区各乡镇提升治理建设项目清单（含投资额）

| 序号 | 沙县区 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | “十四五”期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行政村数 | 自然村数 | 总投资（万元） | 行政村数 | 自然村数 | 总投资（万元） | 行政村数 | 自然村数 | 总投资（万元） | 行政村数 | 自然村数 | 总投资（万元） | 行政村数 | 自然村数 | 总投资（万元） | 行政村数 | 自然村数 | 无住户村庄数 | 总投资 （万元） |
| 1 | 凤岗街道 | 1 | 1 | 171.5 | 1 | 3 | 121.5 | 2 | 3 | 345.6 | 3 | 4 | 349.9 | 3 | 7 | 289.45 | 10 | 18 | 1 | 1277.95 |
| 2 | 虬江街道 | 1 | 4 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 975.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 545.4 | 12 | 31 | 0 | 1636.85 |
| 3 | 夏茂镇 | 1 | 6 | 150.8 | 14 | 52 | 937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58 | 8 | 1088.6 |
| 4 | 青州镇 | 1 | 1 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1088.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1170.25 |
| 5 | 高砂镇 | 1 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 408.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2 | 540.15 |
| 6 | 高桥镇 | 1 | 3 | 203 | 10 | 41 | 2059.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 3 | 2262.45 |
| 7 | 富口镇 | 1 | 12 | 323.7 | 6 | 22 | 204.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 53.05 | 8 | 37 | 1 | 581.3 |
| 8 | 大洛镇 | 1 | 2 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 375.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 410.2 |
| 9 | 南霞乡 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 916.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1 | 954.25 |
| 10 | 南阳乡 | 1 | 1 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 853 | 6 | 17 | 0 | 940.5 |
| 11 | 郑湖乡 | 1 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 698.25 | 6 | 17 | 0 | 754.25 |
| 12 | 湖源乡 | 1 | 2 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 260.5 | 5 | 10 | 0 | 331 |
| 合计 | 12 | 38 | 1464.85 | 31 | 118 | 3323.3 | 23 | 59 | 2613.15 | 15 | 29 | 1846.8 | 23 | 54 | 2699.65 | 104 | 298 | 20 | 11947.75 |

### 附表8 “十四五”期间沙县区各技术路线所涉及村庄名单（含投资额）

| 技术 路线 | 乡镇 | 村庄名单（细化至自然村） | 投资总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术路线一 | 凤岗街道 | 西郊村（西郊） | 171.5 |
|  | 虬江街道 | 琅口村（琅口）、茅坪村（茅坪）、镇头村（镇头） | 396 |
|  | 高桥镇 | 高桥村（水西、朱厝、下龚、洋边） | 203.9 |
|  | 富口镇 | 白溪口村（宝丰新村）、延溪村（延溪、中尾、黄泥乾） | 66.5 |
|  | 南霞乡 | 南坑仔村（南坑仔） | 115 |
|  | 南阳乡 | 南阳村（南阳） | 40 |
|  | 湖源乡 | 圳头村（圳头）、锦街村（锦街）、锦湖村（锦湖） | 274.5 |
|  |  | 城前村（城前）、西洋村（西洋） |  |
| 合计 | 共涉及13个行政村，19个自然村 | 1267.4 |
| 技术路线二 | 凤岗街道 | 古县村（古县）、西霞村（西霞）、龙坑村（龙坑） | 913.65 |
|  |  | 际口村（际口）、灵元村（灵元）、际岩村（际岩） |  |
|  |  | 水美村（水美） |  |
|  | 虬江街道 | 长红村（鸭母道） | 115.5 |
|  | 夏茂镇 | 俞邦村（俞邦主村）、罗坑村（罗坑主村）、 | 674.25 |
|  |  | 梨树村（梨树）、儒元村（儒元主村） |  |
|  |  | 月邦村（月邦主村）、长阜村（长阜） |  |
|  |  | 岩观村（岩观）、中堡村（中堡主村） |  |
|  | 青州镇 | 管前村（管前）、涌溪村（涌溪）、后洋村（后洋） | 1129.3 |
|  |  | 洽湖村（洽湖）、澄江楼村（澄江楼） |  |
|  | 高砂镇 | 渔珠村（渔珠） | 101 |
|  | 高桥镇 | 官庄村（官庄、花坪、后洋）、新坡村（新坡） | 1326.5 |
|  |  | 安田村（田中）、杉口村（杉口、林墩） |  |
|  |  | 官林窠村（官林窠）、上里村（上村、中村、下村） |  |
|  | 富口镇 | 白溪口村（白溪口主村）、荷山村（荷山） | 157 |
|  | 南霞乡 | 龙松村（大倍科、里大、下头厝） | 489.75 |
|  |  | 松树坑村（潘坑、进坑、桥头铺） |  |
|  | 南阳乡 | 大基口村（大基口）、大基村（大基、乐厝） | 433 |
|  | 郑湖乡 | 郑敦村（郑敦） | 246.5 |
| 合计 | 共涉及33个行政村，45个自然村 | 5586.45 |
| 技术 路线三 | 凤岗街道 | 西霞村（樟墩、大坑、庵头、南丰）、际口村（张坑湾）灵元村（半岭）、水美村（下水尾、南山下） | 192.8 |
|  |  | 垄东村（垄东）、井后村（井后） |  |
|  | 虬江街道 | 墩头村（墩头、泉水垅、茶窠、郑坑、东平） | 1125.35 |
|  |  | 曹元村（曹元、留坑）、田口村（田口、水北、东山下）、茶丰峡村（茶丰峡、土堡垅、潭厝、大水湾） |  |
|  |  | 田坑村（田坑、官竹窠）、肖墩村（肖墩、万山坑） |  |
|  |  | 长红村（长红、大坑、下坑、新庄） |  |
|  |  | 官南村（官南、大盂） |  |
|  |  | 柱源村（柱源、胡厝、灰厂） |  |
|  | 夏茂镇 | 大布村（大布村主村、彭邦、坡下、罗坑、坑头、坡角）、俞邦村（枧头、瓦窑、瓦窑新村） | 414.35 |
|  |  | 李窠村（前李窠、后李窠、山堂）、溪口村（溪口） |  |
|  |  | 罗坑村（倪厝、安楼）、岩观村（土堡） |  |
|  |  | 乐厝村（乐厝、樟墘、中尾庵、白溪、湖婆地） |  |
|  |  | 梨树村（垅门、下俞邦、月邦仔） |  |
|  |  | 儒元村（儒元新村、下邦、邦尾） |  |
|  |  | 月邦村（黄砂桥、大树窠、长安、八字桥、十八沟） |  |
|  |  | 长阜村（黄历、回窑、元沟、田中央、洋后） |  |
|  |  | 上碓村（芦元、上碓村主村、坑边、李厝、黄山、木山坑、溪坪、赤岭观、新岭后） |  |
|  |  | 坡后村（坡后主村、村长、大深、岩头） |  |
|  |  | 中堡村（松地、红坪）、水头村（水头主村、新村） |  |
|  | 青州镇 | 胜地村（胜地、东楼、坂头）、异州村（异州） | 40.95 |
|  | 高砂镇 | 冲厚村（冲厚、桥头、青窠、邓坑、岩凤、源头） | 439.15 |
|  |  | 员垱溪村（员垱溪）、柳源村（柳源、山峰、际头、上柳源）、端溪村（端溪）、小洋村（小洋、西坑楼） |  |
|  |  | 渔珠村（渔溪湾）、岭兜村（岭兜、盖竹、高溪） |  |
|  | 高桥镇 | 官庄村（桂口、马山、赤岭、楼前） | 732.05 |
|  |  | 新坡（大墩）、安田村（上碓、甲墙、安浆） |  |
|  |  | 杉口村（罗邦、山坑）、官林窠村（土堡、下居坑） |  |
|  |  | 上里村（里坑、湖宅、井头、黄泥甲） |  |
|  |  | 上坑村（上坑、下坑、东坑、上坪、山坊） |  |
|  |  | 新桥村（新圩、黄坡下、柳坑桥、廖厝、曹邦） |  |
|  |  | 泉水峡村（泉水峡）、桂岩村（桂岩） |  |
|  | 富口镇 | 岩地村（岩地、山坊、前埔、金陵口） | 357.8 |
|  |  | 白溪口村（桥头、许坑、兰石、林村、杜坑庵、百灶坪、通门、甲仔、桂山、姜公畔） |  |
|  |  | 柳坑村（柳坑、大坋）、罗溪村（罗溪） |  |
|  |  | 郭墩村（郭墩、陈邦、高地、佑溪、后洋） |  |
|  |  | 白溪村（黄地、芦村、茅村、上白溪、下白溪、富积坑、八队）、荷山（上宝山、横历） |  |
|  | 大洛镇 | 宝山村（宝山、连坑）、昌荣村（昌荣、坑底） | 410.2 |
|  |  | 高坑洋村（高坑洋、上庄）、罗坑源村（罗坑源） |  |
|  |  | 文坑村（文坑、水洋、陈田、后底）、官昌村（官昌、后宅） |  |
|  |  | 华口村（华口）、后溪村（后溪、际头坂） |  |
|  | 南霞乡 | 下洋村（下洋厝、后盂、后盂厝、坑源底） | 349.5 |
|  |  | 泮岭村（泮岭、步云山、前洋） |  |
|  |  | 龙松村（龙池、龙凤坂、沙坑、土堡） |  |
|  |  | 龙泉村（龙泉）、蒋坡村（蒋坡） |  |
|  |  | 东周村（东周、东湖） |  |
|  | 南阳乡 | 大基口村（古坡、斗科）、大基村（站石） | 467.5 |
|  |  | 南阳村（后垄、黄甲、菜墩、北口、炉底） |  |
|  |  | 华村（华村、小华村、大华村） |  |
|  |  | 西坑村（西坑）、竹山村（竹山） |  |
|  | 郑湖乡 | 上洋村（上洋）、大炉村（大炉、小炉、南科、东坑 | 507.75 |
|  |  | 、下洋）、徐墩村（徐墩、新区、禄坑） |  |
|  |  | 岭头村（岭头、鸭雄岩）、高地村（高地、村头） |  |
|  |  | 庆洋村（庆洋） |  |
|  |  | 郑敦村（朱坑、良坑） |  |
|  | 湖源乡 | 圳头村（湖龙山）、锦街村（岬山）、锦湖村（南洋） | 56.5 |
|  |  | 城前村（洋坂）、西洋村（万代林场） |  |
| 合计 | 共涉及58个行政村，234个自然村 | 5093.9 |

### 附表9  2021年治理任务安排表

| 2021沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案任务安排 |
| --- |
| 村庄类型 | 技术 路线 | 乡镇 | 村庄名单（细化至自然村） | 投资总额（万元） |
| 治 理 类 | 技术 路线一 | 凤岗街道 | 西郊村（西郊） | 224.95 |
|  |  | 富口镇 | 白溪口村（宝丰新村） |  |
|  |  | 湖源乡 | 圳头村（圳头） |  |
|  | 技术 路线二 | 夏茂镇 | 长阜村（长阜） | 539.5 |
|  |  | 青州镇 | 后洋村（后洋） |  |
|  |  | 高砂镇 | 渔珠村（渔珠） |  |
|  |  | 高桥镇 | 官林窠村（官林窠） |  |
|  |  | 富口镇 | 白溪口村（白溪口主村） |  |
| 管 控 类 | 技术 路线三 | 虬江街道 | 茶丰峡村（茶丰峡、土堡垅、潭厝、大水湾） | 700.4 |
|  |  | 夏茂镇 | 长阜村（黄历、回窑、元沟、田中央、洋后） |  |
|  |  | 高砂镇 | 渔珠村（渔溪湾） |  |
|  |  | 高桥镇 | 官林窠村（土堡、下居坑） |  |
|  |  | 南阳乡 | 西坑村（西坑） |  |
|  |  | 湖源乡 | 圳头村（湖龙山） |  |
|  |  | 富口镇 | 白溪口村（桥头、许坑、兰石、林村、杜坑庵、百灶坪、通门、甲仔、桂山、姜公畔） |  |
|  |  | 大洛镇 | 昌荣村（昌荣、坑底） |  |
|  |  | 南霞乡 | 蒋坡村（蒋坡） |  |
|  |  | 郑湖乡 | 徐墩村（徐墩、新区、禄坑） |  |
| 总计 | 共涉及12个行政村，38个自然村 | 1464.85 |

### 附表10  2022年治理任务安排表

| 2022沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案任务安排 |
| --- |
| 村庄类型 | 技术 路线 | 乡镇 | 村庄名单（细化至自然村） | 投资总额（万元） |
| 治 理 类 | 技术 路线一 | 高桥镇 | 高桥村（水西、朱厝、下龚、洋边） | 203.9 |
|  | 技术路线二 | 凤岗街道 | 水美村（水美） | 1907.75 |
|  |  | 夏茂镇 | 俞邦村（俞邦主村）、罗坑村（罗坑主村）、梨树村（梨树）、儒元村（儒元主村）、月邦村（月邦主村）、岩观村（岩观）、中堡村（中堡主村） |  |
|  |  | 高桥镇 | 官庄村（官庄、花坪、后洋）、新坡村（新坡）、安田村（田中）、杉口村（杉口、林墩）、上里村（上村、中村、下村） |  |
|  |  | 富口镇 | 荷山村（荷山） |  |
| 管 控 类 | 技术路线三 | 凤岗街道 | 西霞村（樟墩、大坑、庵头、南丰）、际口村（张坑湾）、灵元村（半岭）、水美村（下水尾、南山下）、垄东村（垄东）、井后村（井后） | 1211.65 |
|  |  | 夏茂镇 | 大布村（大布村主村、彭邦、坡下、罗坑、坑头、坡角） 、俞邦村（枧头、瓦窑、瓦窑新村）、李窠村（前李窠、后李窠、山堂）、罗坑村（倪厝、安楼）、乐厝村（乐厝、樟墘、中尾庵、白溪、湖婆地）、梨树村（垅门、下俞邦、月邦仔）、儒元村（儒元新村、下邦、邦尾）、月邦村（黄砂桥、大树窠、长安、八字桥、十八沟）、溪口村（溪口）、岩观村（土堡）、上碓村（芦元、上碓村主村、坑边、李厝、黄山、木山坑、溪坪、赤岭观、新岭后）、坡后村（坡后主村、村长、大深、岩头）、中堡村（松地、红坪）、水头村（水头主村、新村） |  |
|  |  | 高桥镇 | 官庄村（桂口、马山、赤岭、楼前）、新坡村（大墩）、安田村（上碓、甲墙、安浆）、杉口村（罗邦、山坑）、上里村（里坑、湖宅、井头、黄泥甲）、上坑村（上坑、下坑、东坑、上坪、山坊）、新桥村（新圩、黄坡下、柳坑桥、廖厝、曹邦）、泉水峡村（泉水峡）、桂岩村（桂岩） |  |
|  |  | 富口镇 | 岩地村（岩地、山坊、前埔、金陵口）、柳坑村（柳坑、大坋）、郭墩村（郭墩、陈邦、高地、佑溪、后洋）、罗溪村（罗溪）、白溪村（黄地、芦村、茅村、上白溪、下白溪、富积坑、八队）、荷山村（上宝山、横历） |  |
| 总计 | 共涉及31个行政村，118个自然村 | 3323.3 |

### 附表11  2023年治理任务安排表

| 2023沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案任务安排 |
| --- |
| 村庄类型 | 技术 路线 | 乡镇 | 村庄名单（细化至自然村） | 投资总额（万元） |
| 治 理 类 | 技术 路线一 | 南霞乡 | 南坑仔村（南坑仔） | 115 |
|  | 技术 路线二 | 凤岗街道 | 古县村（古县）、际口村（际口） | 950.25 |
|  |  | 虬江街道 | 长红村（鸭母道） |  |
|  |  | 南霞乡 | 龙松村（大倍科、里大、下头厝） 松树坑村（潘坑、进坑、桥头铺） |  |
| 管 控 类 | 技术 路线三 | 虬江街道 | 墩头村（墩头、泉水垅、茶窠、郑坑、东平） 曹元村（曹元、留坑）、田口村（田口、水北、东山下） 田坑村（田坑、官竹窠）、肖墩村（肖墩、万山坑） 长红村（长红、大坑、下坑、新庄） 官南村（官南、大盂） | 1547.9 |
|  |  | 大洛镇 | 宝山村（宝山、连坑）、高坑洋村（高坑洋、上庄） 罗坑源村（罗坑源）、文坑村（文坑、水洋、陈田、后底） 官昌村（官昌、后宅）、后溪村（后溪、际头坂） 华口村（华口） |  |
|  |  | 南霞乡 | 下洋村（下洋厝、后盂、后盂厝、坑源底） 泮岭村（泮岭、步云山、前洋）、东周村（东周、东湖） 龙松村（龙池、龙凤坂、沙坑、土堡）、龙泉村（龙泉） |  |
| 总计 | 共涉及23个行政村，59个自然村 | 2613.15 |

### 附表12  2024年治理任务安排表

| 2024沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案任务安排 |
| --- |
| 村庄类型 | 技术 路线 | 乡镇 | 村庄名单（细化至自然村） | 投资总额（万元） |
| 治 理 类 | 技术 路线一 | / | / | / |
|  | 技术 路线二 | 凤岗街道 | 龙坑村（龙坑）、灵元村（灵元）、际岩村（际岩） | 1394.2 |
|  |  | 青州镇 | 管前村（管前）、涌溪村（涌溪2个污水处理设施） 洽湖村（洽湖）、澄江楼村（澄江楼） |  |
| 管 控 类 | 技术 路线三 | 青州镇 | 胜地村（胜地、东楼、坂头）、异州村（异州） | 452.6 |
|  |  | 高砂镇 | 冲厚村（冲厚、桥头、青窠、邓坑、岩凤、源头） 员垱溪村（员垱溪） 柳源村（柳源、山峰、际头、上柳源） 端溪村（端溪）、小洋村（小洋、西坑楼） 岭兜村（岭兜、盖竹、高溪） |  |
| 共计 | 共涉及15个行政村，29个自然村 | 1846.8 |

### 附表13  2025年治理任务安排表

| 2025沙县区农村生活污水提升治理五年行动计划实施方案任务安排 |
| --- |
| 村庄类型 | 技术 路线 | 乡镇 | 村庄名单（细化至自然村） | 投资总额（万元） |
| 治 理 类 | 技术 路线一 | 虬江街道 | 琅口村（琅口）、柱源村（柱源、胡厝、灰厂） 茅坪村（茅坪）、镇头村（镇头） | 723.55 |
|  |  | 富口镇 | 延溪村(延溪、中尾、黄泥乾) |  |
|  |  | 南阳乡 | 南阳村（南阳） |  |
|  |  | 湖源乡 | 锦街村（锦街）、锦湖村（锦湖）、城前村（城前） 西洋村（西洋） |  |
|  | 技术 路线二 | 凤岗街道 | 西霞村（西霞） | 794.75 |
|  |  | 南阳乡 | 大基口村（大基口）、大基村（大基、乐厝） |  |
|  |  | 郑湖乡 | 郑墩村（郑墩） |  |
| 管 控 类 | 技术 路线三 | 南阳乡 | 大基口村（古坡、斗科）、大基村（站石） 南阳村（后垄、黄甲、菜墩、北口、炉底） 华村（华村、小华村、大华村）、竹山村（竹山） | 1181.35 |
|  |  | 郑湖乡 | 上洋村（上洋） 大炉村（大炉、小炉、南科、东坑、下洋） 岭头村（岭头、鸭雄岩） 高地村（高地、村头） 庆洋村（庆洋） 郑墩村（朱坑、良坑） |  |
|  |  | 湖源乡 | 锦街村（岬山）、锦湖村（南洋）、城前村（洋坂） 西洋村（万代林场） |  |
| 总计 | 共涉及23个行政村，54个自然村 | 2813.15 |

### 附表14  “十四五”期间沙县区各乡镇提升治理投资情况

| 年份 | 区域 | 行政村数 | 自然村数 | 总投资（万元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 凤岗街道 | 1 | 1 | 171.5 | 1464.85 |
|  | 虬江街道 | 1 | 4 | 115.8 |  |
|  | 夏茂镇 | 1 | 6 | 150.8 |  |
|  | 青州镇 | 1 | 1 | 81.5 |  |
|  | 高砂镇 | 1 | 2 | 132 |  |
|  | 高桥镇 | 1 | 3 | 203 |  |
|  | 富口镇 | 1 | 12 | 323.7 |  |
|  | 大洛镇 | 1 | 2 | 34.55 |  |
|  | 南霞乡 | 1 | 1 | 38 |  |
|  | 南阳乡 | 1 | 1 | 87.5 |  |
|  | 郑湖乡 | 1 | 3 | 56 |  |
|  | 湖源乡 | 1 | 2 | 70.5 |  |
| 2022 | 凤岗街道 | 1 | 3 | 121.5 | 3323.3 |
|  | 虬江街道 | 0 | 0 | / |  |
|  | 夏茂镇 | 14 | 52 | 937.8 |  |
|  | 青州镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 高砂镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 高桥镇 | 10 | 41 | 2059.45 |  |
|  | 富口镇 | 6 | 22 | 204.55 |  |
|  | 大洛镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 南霞乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 南阳乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 郑湖乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 湖源乡 | 0 | 0 | / |  |
| 2023 | 凤岗街道 | 2 | 3 | 345.6 | 2613.15 |
|  | 虬江街道 | 7 | 21 | 975.65 |  |
|  | 夏茂镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 青州镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 高砂镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 高桥镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 富口镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 大洛镇 | 7 | 14 | 375.65 |  |
|  | 南霞乡 | 7 | 21 | 916.25 |  |
|  | 南阳乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 郑湖乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 湖源乡 | 0 | 0 | / |  |
| 2024 | 凤岗街道 | 3 | 4 | 349.9 | 1846.8 |
|  | 虬江街道 | 0 | 0 | / |  |
|  | 夏茂镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 青州镇 | 6 | 8 | 1088.75 |  |
|  | 高砂镇 | 6 | 17 | 408.15 |  |
|  | 高桥镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 富口镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 大洛镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 南霞乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 南阳乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 郑湖乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 湖源乡 | 0 | 0 | / |  |
| 2025 | 凤岗街道 | 3 | 7 | 289.45 | 2699.65 |
|  | 虬江街道 | 4 | 6 | 545.4 |  |
|  | 夏茂镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 青州镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 高砂镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 高桥镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 富口镇 | 1 | 3 | 53.05 |  |
|  | 大洛镇 | 0 | 0 | / |  |
|  | 南霞乡 | 0 | 0 | / |  |
|  | 南阳乡 | 5 | 16 | 853 |  |
|  | 郑湖乡 | 6 | 14 | 698.25 |  |
|  | 湖源乡 | 4 | 8 | 260.5 |  |
| 合计 | 104 | 298 |  | 11947.75 |