明环评沙函〔2025〕13号

三明市生态环境局

关于三明市新立丰印染有限责任公司锅炉综合治理项目环境影响报告表的批复

三明市新立丰印染有限责任公司：

你公司报送的《三明市新立丰印染有限责任公司锅炉综合治理项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年9月2日受理该报告表的审批申请，在沙县区人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年11月11日在沙县区人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，你公司于2025年9月12日申请暂停审批流程；2025年11月7日你公司重新提交修改完善的报告表，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、拟建项目选址于福建省三明市沙县虬江街道茅坪村279号（仙武工业区），建设内容为淘汰现有2台20吨/小时燃煤锅炉和1台350万大卡的燃煤导热油锅炉，替换为1台36吨/小时燃生物质蒸汽锅炉和1台10.36吨/小时燃生物质导热油锅炉，并配套相关设施改造。

根据报告表评价结论，项目建设符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》的要求，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须严格落实报告表提出的各项环保要求，并着重做好以下工作：

（一）加强水污染防治。项目生产废水经沉淀池进行沉淀回用除尘，不外排。

（二）加强大气污染防治。项目环境防护距离为36吨/小时蒸汽锅炉房外延100米、10.36吨/小时导热油锅炉房外延50米，该区域现状无常住居民等敏感目标。蒸汽锅炉烟气经处理后通过一根50米烟囱排放；导热油锅炉烟气经处理后通过一根40米烟囱排放。

（三）加强噪声污染防治。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（四）加强固体废物污染防治。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。危险废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装；一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）加强污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留采样口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、你公司应提请并配合沙县区虬江街道办事处做好项目周边用地管控，在项目环境防护距离内不得有居住区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定及时开展竣工环境保护验收。

五、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求；按照国家法律、法规要求，做好环境信息公开，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、我局委托三明市沙县生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2025年11月18日

（此件主动公开）

抄送：沙县区虬江街道办事处，区工信局，福建省思创环保科技有限公司。

三明市生态环境局办公室               2025年11月18日印发