附件1

全县尚未整改的区域性火灾隐患情况表 
	序号
	区域类别
	所在县
（区、市）
	区域基本情况
	存在的主要

消防安全问题
	整改计划
	整改进度
	整改

时限

	1
	棚户区集中区域
	沙县
	主要集中在凤岗街道府前社区、大洲村、东门社区、虬江街道的洋坊村，历史久远，拆迁困难。
	1、均为木结构民房,耐火等级低,火灾荷载大；2、成片成排布局无防火间距及消防车道；3、电气线路老化和电线乱拉乱接严重。
	
	
	

	2
	文物保护单位
	沙县
	水美土堡群，属于省级文物保护单位，文物古建筑土堡3幢，清代道光年间建造。
	1、防火间距不足。2、未按规定设置消防水源。3、未按规定设置室外消防给水设施。4、违反规定在可燃材料和可燃构件上直接敷设电气线路和安装电气设备。
	
	
	


