
福建省高标准农田建设项目

设计报告编制大纲

(试行)

福建省农业农村厅

二〇二〇年二月

目  次

11．适用范围


12．规范性引用文件


13．总则


24．设计报告编制大纲



附录A（规范性附录） 设计报告编排格式……………………………………22

附录B（规范性附录） 设计报告标准格式……………………………………26

附录C（规范性附录） 项目特性表……………………………………………29

附录D（规范性附录） 土地利用统计表………………………………………33

附录E（规范性附录） 工程量统计表…………………………………………38

附录F（规范性附录） 工程体系划分表………………………………………43

附录G（规范性附录） 项目区边界主要界址点坐标表………………………46

附录H（规范性附录） 项目设计成果汇总表…………………………………47

1．适用范围

1.1 本大纲规定了高标准农田建设项目设计报告编制的原则、内容、深度和报告编写要求。

1.2 本大纲适用于高标准农田建设项目设计报告的编制。

2．规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。被本大纲引用的所有规范、标准和规章都会被修订，使用本大纲的各方应探讨使用被引用规范、标准、规章最新版本的可能性。

GB 3100～3102  量和单位

GB/T 15834  标点符号用法

GB/T 21010－2017  土地利用现状分类

GB/T 28405－2012  农用地定级规程

GB/T 28407－2012  农用地质量分等规程

GB 50265－2010  泵站设计规范

GB 50288－2018  灌溉与排水工程设计标准

GB/T20203-2017 管道输水灌溉工程技术规范

GB/T 50485-2009微灌工程技术规范

GB/T 50363-2018节水灌溉工程技术标准

GB/T 50085－2007  喷灌工程技术规范 

GB/T 16453.1－2008  水土保持综合治理技术规范  坡耕地治理技术

GB/T 16453.2－2008  水土保持综合治理技术规范  荒地治理技术

GB/T 30600-2014  高标准农田建设  通则

3．总则

3.1 编制设计报告时，应进行调查、勘测、研究，取得可靠的基本资料。应遵循因地制宜、安全可靠、技术先进、经济合理的原则。应有必要的设计方案比较和明确的结论。

3.2 逐片逐个项目勘测和设计，设计成果应达到施工图阶段，能满足招投标和施工要求。每个项目县应选取不少于2片作为重点工程进行设计；重点工程项目点应选取集中连片，交通便利，有良好的示范带动作用，规模原则上不低于300亩；重点工程要引导项目业主资金配套建设水肥药一体化、信息化建设。

3.3 设计报告的主要内容和深度应满足以下要求：

a）结合现场实际土地利用现状及最新年度变更土地利用现状图，确定项目建设区域范围、建设规模和新增耕地面积。

b）收集项目区自然条件、社会经济状况等资料，调查、分析基础设施条件。

c）调查、分析水资源条件，确定灌溉水源、灌溉区域和灌溉面积。

d）调查、分析、确定项目区土地利用限制因素。

e）确定项目建设标准，征求、论证总体布局方案，确定项目建设内容。

f）计算并确定各单项工程设计技术参数和结构尺寸，提出分项工程量。

g）确定工程施工方案，确定控制性工期和进度安排。

h）汇总工程量，编制项目投资预算，包括全县总预算表和以乡镇为单元的分预算表。

i）工程测量要求：采用2000年国家大地坐标系，依据《工程测量规范》（GB 50026-2016）及《水利水电工程测量规范（规划设计阶段）》（SL197-97）等有关规范进行测量。其中平面地形测量精度不低于1:1000，沟（路）渠等建筑物断面测量精度按不低于1:50的要求。
j）进行社会效益、生态效益、经济效益、环境影响和耕地质量评价。

k）确定项目实施方案和工程管护方案。

3.4 项目设计成果汇总上报

鼓励全县统一设计，也可以将省厅下达的高标准农田建设任务分解成若干个子项目，子项目宜以地域区片划分，或以乡镇行政管辖范围划分。各子项目设计完成后要填写《高标准农田建设子项目投资和任务情况表》并汇总成《高标准农田建设项目投资和任务情况表》。表格形式参见附录H。

4．设计报告编制大纲

设计报告编制时，不涉及工程内容对应的章、节、条、项应删减，删减后相应章、节、条、项次序顺延；格式应按附录A、B的要求，内容应按以下章、节、条、项次序进行编制。

项目区地理位置图

项目特性表

【按附录C格式列表。】

1 综合说明
1.1 项目概述

1.1.1 全县（区）建设任务情况

【简述上级主管部门下达高标准农田建设任务情况，项目范围涉及几个乡镇、村。】

1.1.2 项目性质

【项目性质为高标准农田。】

1.1.3 项目建设规模

【概述项目总建设规模，涉及的乡（镇）的建设规模。】

1.1.4 建设地点

【说明项目建设地点，明确项目区所在的县、乡、村。】

1.1.5 土地权属状况

【概述项目区土地权属状况（土地所有权、使用权和承包经营权等权属状况）。】

1.1.6 新增耕地及新增耕地率

【概述项目新增耕地面积、新增耕地比例。】

1.1.7 建设工期

【概述项目建设工期。】

1.1.8 建设内容

【概述项目建设主要内容及主要工程量。】

1.1.9 投资预算与资金筹措

【概述项目投资预算，资金筹措情况。】

1.2 项目设计目标和依据

1.2.1 项目设计目标

【说明工程设计目标，主要包括新增耕地面积和新增耕地率、灌溉保证率、年可节水量、建成高标准农田面积、改善和新增灌溉面积、改善和新增排涝面积、新增粮食产能、耕地质量等别提高、田间基础设施占地率、基础设施使用年限、农田防护面积比例等。】

【涉及水土流失治理项目，应增加如下的设计目标：提出设计水平年达到的水土流失治理、生态环境改善等方面的目标。包括水土流失治理程度、土壤流失控制量、林草植被覆盖率、土地利用率、生态效益等。】

1.2.2 项目设计依据

【说明项目设计所依据的法律法规、相关政策、技术标准，工程设计相关的文献资料等。】

【涉及水土流失治理的应补充水土保持方面的设计依据。】
1.2.2.1 法律法规
1.2.2.2 相关政策
1.2.2.3 相关规划
1.2.2.4 相关规范
1.2.2.5 基础资料

1.3 可行性研究分析结论

【概述项目可行性研究分析结果。】
1.4 设计重点、难点说明

【概述调查、征询意见，分析项目设计的重点和难点。说明项目设计重点解决的问题或改善的条件。】

2项目区概况
2.1 自然条件
2.1.1 位置
【说明项目区所在乡镇、村（行政村和自然村）），四至范围（控制点坐标）并在平面布置图上标示。】
2.1.2 地形地貌
【说明项目区的地形地貌、海拔高程、坡度和坡向。】

【结合水土流失治理项目，应说明可能发生的土壤侵蚀类型。】
2.1.3 气象
【说明项目区的气象概况，包含气温、降水量、蒸发量、无霜期、日照时间、积温等气象特征值。】
2.1.4 土壤
【说明项目区土壤类型、质地、分布、组成，PH值、含盐量，土壤剖面构型，有机质含量、有效土层厚度和耕作层厚度等理化性状。】

2.1.5 水文和水文地质
【说明与项目区灌排相关的各类河流水系特征，包括流域面积、径流量、水质、含泥沙等情况；水库集雨面积、总库容、兴利库容、水位、水质、灌溉面积；说明项目区岩土特征、水文地质条件；涉及地下水的应说明含水层分布、地下水埋深、分布、富水程度、水位、水质等特征及其动态变化情况，补给水源和水量。】

2.1.6 工程地质
【说明主要构筑物（如涵洞、渡槽、护岸等）、输排水工程及田间道路沿线的地层岩性、地质构造、岩体风化情况等地质条件；评价地基、边坡和围岩的稳定性，说明软弱土质的分布和性质，对主要工程地质问题提出处理措施。】
2.1.7 天然建筑材料
【说明项目工程建设相关的天然建筑材料的分布、储量、质量和开采运输条件。在天然建筑材料缺乏的地区应分析供应和运输条件或人工材料来源及质量。】
2.1.8 自然灾害
【说明项目区发生的主要自然灾害类型，发生频率和危害程度，分析自然灾害对土地利用和农业生产的影响。】
2.2土地利用结构
【说明项目区土地利用结构，统计各类用地现状面积，按照《土地利用现状分类》（GBT 21010－2017）的划分，按附录D.1格式编制土地利用现状表。】
3 项目分析

3.1 建设背景

【从国家、地方等层面概述高标准农田项目的建设背景。】

3.2 必要性分析

【阐述高标准农田建设对当地经济、农业和社会等方面的意义和作用。】

3.3 可行性分析

【从技术、效益、基础设施条件等方面阐述项目建设的可行性。】

3.4 基础设施条件
3.4.1 道路交通设施
【说明项目区对外的交通状况及项目区内部道路等级、数量、分布和质量状况；分析现状设施对工程布置的影响和要求。汇总、列表统计项目区道路交通设施情况及拟利用情况。】
3.4.2 灌排系统骨干设施状况
【说明灌溉、排水骨干设施现状；说明项目区内灌溉、排水工程设施等级、质量状况及运行状况。分析现状设施对工程布置的影响和要求。汇总、列表统计灌排系统骨干设施情况及拟利用情况。】
3.4.3 田间灌排设施状况
【说明田间灌排工程设施现状，说明田间灌排工程的等级、质量状况及运行状况。分析现状设施对工程布置的影响和要求。汇总、列表统计田间灌排设施情况及拟利用情况。】
3.4.4 电力设施

【说明项目相关变电站位置、规模和容量及相关配电、用电设备位置、数量、容量、功率、分布及运营方式；查明项目区内输配电线路的路径，分析现状设施对工程布置的影响和要求。】
3.4.5 农田防护与生态环境保持设施
【说明项目区防洪、水土保持和防护林等农田防护与生态环境保持设施状况，分析现状设施对工程布置的影响和要求。】

3.4.6 耕地坡度分布情况

【按照自然资源部门最新年度变更土地利用现状数据库分片区列表统计项目区耕地不同坡度级的面积。按表1格式编制项目区耕地坡度分析表。】

表1  项目区耕地坡度分析表

单位：亩

	分区
	总面积
	0～2°
	2～6°
	6～15°
	15～25°
	25°以上

	
	
	面积
	可平整面积
	面积
	可平整面积
	面积
	可平整面积
	面积
	可平整面积
	面积
	可平整面积

	A片区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	B片区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	C片区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：项目涉及土地平整工程的，该节需要说明。

3.5 土地利用限制因素
3.5.1 自然限制因素
【分析土壤、气候、水文和水文地质条件等对土地利用的影响，确定限制因素，并提出改善措施。应说明项目区是否存在沙漏地、烂泥田，并说明位置分布、面积与理化性状；在规划图中应标示沙漏地、烂泥田的区域范围；按表2格式编制项目区沙漏地、烂泥田分布情况表；在工程总体布置、工程设计相应节、条、项中应说明对沙漏地、烂泥田的治理措施和工程内容。】

表2  项目区沙漏地、烂泥田分布情况表
                                                                 单位：亩

	分区
	总面积
	其中
	备注

	
	
	沙漏地
	烂泥田
	

	A01
	　
	　
	　
	　

	A02
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　

	A片区小计
	　
	　
	　
	　

	B01
	　
	　
	　
	　

	B02
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　

	B片区小计
	　
	　
	　
	　

	C01
	　
	　
	　
	　

	C02
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　

	C片区小计
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　


3.5.2 农业设施限制因素
【分析交通、灌排设施、防洪排涝等设施状况对土地利用的影响，确定限制因素，并提出解决措施。】
3.6 水土流失情况

3.6.1 水土流失现状

【调查并明确工程区水土流失类型、土壤侵蚀模数、年土壤侵蚀总量、水土流失面积及强度分布，以及有关山地灾害情况。】

3.6.2 水土流失成因

【分析说明造成工程区水土流失的自然因素和人为因素。自然因素和人为因素的分析应与前述自然社会经济情况相结合，并与后面进行设计相关联。】

3.6.3 水土流失危害

【水土流失危害情况主要包括水土流失对当地危害、对下游地区危害及大型灾害性事故的调查。调查方法以收集资料和询问为主，采用类比法，调查相近地区治理与非治理流域的差异，若需要可适当进行典型调查。】

3.6.4 水土流失防治情况

3.6.4.1 水土流失治理及监督管理情况

【简述工程区已实施的水土保持措施的类型、分布、面积、保存情况、防治效果及水土保持监督管理等情况。】

3.6.4.2 主要经验及存在问题

【总结分析工程区水土流失防治的主要经验及其存在的问题。总结分析水土保持工作过程中失误与教训、存在的困难与问题，今后可能解决的途径与方法。】
（注：土地平整工程或新增耕地开发局部区域涉及水土流失的，应设计相应的水土流失防护措施，应增加本节内容。）

3.7 公众参与
【说明设计阶段公众参与的形式、过程、内容和结果；说明当地有关部门和群众对项目设计阶段的公众参与的建议及处理情况；提出项目施工和管护阶段公众参与方案。】

4 新增耕地来源分析
4.1 项目区新增耕地来源
【按照《关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发〔2018〕31号）要求进行新增耕地来源分析和新增耕地计算。】
5 水量供需平衡分析
5.1 水源情况
【分析项目区现有灌溉水源和拟利用水源的类型、位置、取水方式、水量、灌溉范围等，说明水源地与项目区之间的现有及拟建输水工程情况。】
5.2 可供水量分析
【根据设计灌溉保证率、项目区径流特征值，分析设计枯水年各水源工程的来水量、可供水量及时间分布情况。】

5.3 需水量分析

【根据地区经济社会发展要求和水资源情况，通过技术经济比较确定灌溉面积，合理拟定农业生产结构、作物组成、轮作制度和耕地复种指数。】

【选定节水灌溉方式；确定灌溉制度，包括灌水定额、灌溉周期、灌水方式、灌水时间和灌水次数、灌溉水利用系数，分析设计枯水年的作物灌溉需水量、农村人畜饮水需水量和需水量年内分配比。】
5.4 水量供需平衡分析
【根据项目区供水量及需水量分析结果，分区进行水量平衡分析；项目供需水量不能实现平衡时，应提出解决的途径和措施。】
5.5 节水措施

【说明项目规划方案采用的节水措施以及预期节水效果。明确高标准农田建设后，改善和新增灌溉面积、年节约灌溉水量。】
6 工程总体布置

6.1 土地利用布局
【根据现代农业生产要求，优化项目建设范围内的土地利用布局，确定耕地、园地及田间道路、农田水利用地、养殖水面等各类用地比例、面积和具体位置。按附录D.2格式编制土地利用结构调整表，分析整治前后土地利用结构变化情况，计算新增耕地面积和新增耕地率。】

6.2 工程平面布置
6.2.1 土地平整工程
【根据地形条件、水源特点、作物种植要求确定需要土地平整的区域及分区，分区确定田块的形状、规格和方向，根据项目区耕地坡度分析表对项目区土地平整情况进行分析。】

【按照项目区的地形条件、土壤条件、土地平整工程特点，确定表土剥离与回填、客土挖填、细部平整及土壤改良与培肥等地力保持工程的类型、数量、位置和范围。】

【若项目区内有需进行自然灾害损毁、塌陷处理、废弃宅基地或化学污染地处理等特殊工程，应确定特殊工程的类型、位置和范围。】

【新增耕地外运耕作层土或外运客土等工程措施应明确客土的具体位置（落实到格田）、面积、厚度，土源点的位置、土质、储量及运距。】

6.2.2 灌溉与排水工程

6.2.2.1 水源工程

【从工程量、施工、投资、运行等方面进行水源工程、引水渠首布置方案比选，通过综合分析比较，选定水源工程、引水渠首布置方案，确定水源工程的控灌范围和面积。】

6.2.2.2 渠道工程

【从地形、水资源、作物种类、工程量、施工、投资、运行等方面进行输水工程布置方案比选，通过综合分析比较，选定输水工程布置方案，确定输水工程总体布置，即主要说明渠道工程的总体布置；说明骨干渠道的布置位置；说明渠道间的配置关系。】

6.2.2.3 高效节水灌溉工程

【从地形、水资源、作物种类、工程量、施工、投资、运行等方面进行管灌、喷灌、微灌工程布置方案比选，通过综合分析比较，选定管灌、喷灌、微灌工程布置方案。】
6.2.2.4 排水工程

【从工程量、施工、投资及运行等方面进行排水工程布置方案比选，通过分析比较，选定排水工程布置方案，确定排水系统的总体布置及承泄区的衔接措施。】

6.2.2.5 渠系建筑物

【根据项目区地形、地质条件，输水工程、排水工程及田间道路工程布置方案，确定渠系建筑物类型及布置方案。】

6.2.2.6 田间灌溉计量设施
【按照农业水价综合改革要求，合理选择计量设施类型，因地制宜设置田间灌溉计量设施。】

6.2.2.7 泵站及农田输配电工程
【根据项目区地形、地质条件、灌溉水源水位、排水承泄区水位、所控制灌排区域田面高程，确定泵站及输配电工程总体布置方案，说明变电站的位置及配电设施的布置，确定接线方式及地点，说明变压器、输电导线的选择和输配电线路路径。】

6.2.3 田间道路工程

【根据项目区内、外道路交通现状，结合田块布局、灌溉排水工程布局和农田防护工程布局要求，确定项目区内道路系统布置方案，说明各级道路配置关系，说明项目区规划的骨干道路与项目区外道路衔接情况，明确计算道路通达度。】
6.2.4 农田防护与生态环境保持工程
【根据因害设防的原则，确定农田防护林布设范围、林带结构、林带走向、主副林带间距，确定岸坡防护、沟道治理、坡面防护等农田防护工程方案，说明所采取的农田防护工程措施类型及布置。】
6.2.5 其它工程
【确定风雨亭、项目标志牌、景观生态、拆迁等其它工程的布置。】

6.2.6 水土流失治理

【说明水土流失治理措施中可能涉及的工程措施、林草措施、封育治理措施、保土耕作措施、其他措施等具体的平面布置情况。】

7 工程设计

7.1 工程建设标准

【依据相关规范、标准，确定耕地等别，土地平整、灌溉、排水、田间道路、农田防护和生态环境保持等各项工程的建设标准，并说明确定标准的依据。】

7.2 土地平整工程
7.2.1 田块设计
【根据项目区的地形条件，确定平整区域和平整面积；结合灌溉排水系统布置、农田防护林布置、田间道路系统布置及农作物种植要求，确定田块的规格、方向；平原区田块内格田、丘陵区田块内梯田的规格、方向、田面高程、田坎高度。】

【说明表土剥离方法、剥离厚度和堆放要求，以及表土回填的方式和方法。】

【说明客土挖取区挖土采用的方式、方法，客土填筑的要求，填土方法和步骤。】

【根据污染地勘查测试资料，阐述污染的类型和土壤中的有毒有害成分，污染地处理的原则，宜采用的处理方法、步骤和工作内容及其技术经济可行性，并提出相应的对策及工程措施。】

7.2.2 土方计算
【根据田块设计的技术参数，确定合理的计算单元，选取合适的计算方法，分区计算项目区土地平整的工程数量。列表说明土方计算结果。如需要土方调配，应说明土方调配步骤、方法，可绘制土方调配图。】
7.3 灌溉与排水工程
7.3.1 水源工程
【说明改建和新建灌溉水源工程的结构型式，确定水源工程的控制高程、主要技术参数，进行结构设计、稳定及消能防冲计算，如存在软弱地基，需提出地基处理措施，计算分项工程量。】
7.3.2 渠道工程

【根据灌溉作物种类、土壤参数计算渠道设计流量。】

【根据渠道设计流量、渠道坡降、防渗形式等计算条件进行水力计算，确定渠道断面，并进行断面防渗设计，如存在软弱地基，提出基础处理措施，计算分项工程量。】

7.3.3 排水工程
【根据排水工程控制面积、排水范围类型（水田或旱地）及相关水文参数计算设计排水流量。】
【根据排水沟设计流量、沟道坡降、护砌形式等计算条件进行水力计算，确定沟道断面，计算分项工程量。】

7.3.4 高效节水灌溉工程

7.3.4.1 管道输水

【合理布置田间干、支管道及放水口系统。】

【根据灌溉面积和种植作物类型计算灌溉管道设计流量；通过管道水力计算及出水口压力要求，合理确定管道管径及公称压力】

【合理选择管道材料，确定管道埋设断面，计算管道系统分项工程量。】

7.3.4.2 喷灌工程

【说明喷灌系统的组成、形式和特点。】

【说明原水质是否符合喷灌设备的技术要求。】

【分析计算灌水定额、灌水周期等参数，合理进行喷头选型及组合形式确定，并复核雾化指标、喷灌强度等控制指标。】

【合理进行管道系统布置。】

【通过分析计算，制定合理可行、便于实际运行操作的灌溉制度。】

【合理确定管材，进行管道水力计算，确定管道管径、公压，并复核喷头压力差。】

【根据系统工作压力要求进行加压泵站设计。要求见7.3.6章节。】

7.3.4.3 微灌工程

【说明微灌系统的组成、类型和特点。】

【说明原水质是否符合喷灌设备的技术要求。】

【分析计算灌水定额、灌水周期等参数，合理进行微喷头或滴灌设备选型，组合形式确定。】

【合理进行管道系统布置。】

【通过分析计算，制定合理可行、便于实际运行操作的灌溉制度。】

【合理确定管材，进行管道水力计算，确定管道管径、公压，并复核毛管最大出水孔数及最大长度。】

【根据系统工作压力要求进行加压泵站设计。要求见7.3.6章节。】

7.3.5 渠系建筑物
【项目区建设所涉及建筑物应分类进行设计。应分别说明利用现有建筑物、改建建筑物和新建建筑物情况。】

【说明取水、分水、泄水、退水等建筑物的过水能力、水力衔接条件、消能防冲计算方法，提出计算成果。】
【确定建筑物结构型式及基础处理措施，说明建筑物的结构尺寸，进行结构设计，提出各建筑物数量、分项工程量及基础处理工程量。】
【选定的闸门、拦污栅等建筑物应明确型式、尺寸和数量等主要技术参数，计算分项工程量。选定的泵站、机井等应明确水力机械型式、型号、装机台数及单机配套功率、机组主要参数。】

7.3.6 泵站及输配电工程

7.3.6.1 泵站

【泵站应说明泵站设计流量、扬程的计算过程和结果，说明水泵机组选型、台数、安装高程及其确定的依据；说明泵站配套电气设备、管路及阀门、仪表、首部设备等附属设备的选配；提出水泵进水池、出水池设计成果。】

7.3.6.2 输配电工程

【确定用电设备容量，计算用电负荷，确定变压器容量。】

【进行输配电线路负荷计算，复核导线（电缆）截面，确定输变电线路规格、型号。输配电线路宜采用架空线路，条件许可的地区可采用地埋电缆。确定电气主接线和主要电气设备的形式和容量。】

【提出分项工程量。】
7.4 田间道路工程

7.4.1 田间支道
【确定田间支道断面结构型式和路基处理措施，说明主要技术参数。应分别统计不同路面宽度、不同路面材质的田间支道长度和工程量。】
7.4.2 田间道
【确定田间道断面结构型式和路基处理措施，说明主要技术参数。应分别统计不同路面宽度、不同路面材质的田间道长度和工程量。】
7.4.3 生产路
【确定生产路断面结构型式和路基处理措施，说明主要技术参数。应分别统计不同路面宽度、不同路面材质的生产路长度和工程量。】
7.4.4 辅助设施
【说明错车道、回车台、下田坡道、过沟渠盖板等辅助设施主要技术参数，统计各辅助设施数量，计算分项工程量。】

7.5 农田防护与生态环境保持工程

7.5.1 农田防护林

【说明项目区农田风害情况，根据因害设防的原则，确定农田防护林工程布设的范围。】

【确定林带结构和林带走向，确定主、副林带的间距。】

【根据适地适树的原则，选择防护林树种，按要求绘制设计图纸，提出工程数量。】

【说明造林技术，包括确定整地的措施、选定合适的整地季节及苗木栽植季节和造林方法。】

7.5.2 岸坡防护工程

7.5.2.1 河道（堤防）现状及存在的主要问题

【概述河道特点、河道比降、横断面宽度、河床质地及河道演变等情况；简述护岸（堤）沿线的断面型式及险工险段；说明影响河道、堤防防洪安全的主要问题，分析河道现状安全泄量及其标准；说明洪（潮）水灾害情况，分析洪（潮）灾的成因，提出防洪（潮）的要求和治理原则。】

【提出清障的范围、清理对象和工作量，说明采取的措施。】

7.5.2.2 防洪（潮）水文计算

【说明设计洪水计算方法、参数、洪峰流量、洪水过程线。】

【分析代表性河段的设计水位――流量关系，确立起始断面设计水位；分析拟定设计主槽与滩地糙率；推算河道水面线和闸、桥、渡槽等拦河建筑物壅水高度，说明计算方法和成果；对入河口（湖口、海口）河段的堤防应分析水位顶托影响。】

7.5.2.3 护岸（堤）工程设计

1）河道、堤防线路布置及堤距选择

【说明河道、堤防线路布置原则，确定河道、堤防线路和堤距。】

2）堤顶高程

【根据推算的河道设计水面线、风浪爬高和安全超高，确定护岸（堤）项高程。】

3）结构布置和材料

【说明挡水建筑物的工程布置，选定挡水建筑物的结构型式、顶部高程、断面尺寸、与岸坡或其它建筑物的连接方式、坝（闸、堤）顶布置、土石坝防渗、反滤、护坡、排水结构的型式和主要尺寸等；提出各建筑物工程量及材料质量要求。】

4）基础处理

【根据建筑物地基（包括岸坡）的地质条件和稳定、渗透、强度、变形等特性，提出坝、堤、闸基的开挖深度及防渗、加固等处理措施。】

5）设计计算

【说明挡水建筑物（包括地基、岸坡和坝肩）的稳定、应力、变形、渗透及渗流稳定等的计算条件、荷载及其组合、计算方法和成果，对专门问题进行单独论证。】

7.5.3 其它防护工程

【根据防治目标，提出各类防治工程设计标准。按防治分区，进行各类防护工程设计。】

7.6 其它工程
【确定风雨亭、项目标志牌、景观生态、拆迁等工程措施方法和技术参数，计算分项工程量。】

7.7 水土流失治理设计

【根据《水土保持综合治理技术规范  坡耕地治理技术》（GB/T 16453.1-2008）、《水土保持综合治理技术规范  荒地治理技术》（GB/T 16453.2-2008）及相关规范、标准，进行实地调查与勘测，确定设计标准和计算方法，进行水文、稳定性等方面的分析计算，确定工程断面尺寸，分别对工程措施、林草措施、封育治理措施、保土耕作措施、其他措施等作出相应设计。】
（注：与“3.3 水土流失情况”对应，否则该节可以取消。）

7.8 工程量分类汇总
【进行工程量汇总，按附录E格式汇总。】
8 工程施工组织设计
8.1 施工条件
【说明施工场地条件、自然条件、交通条件、水电供应条件和当地能够提供的修配、加工的能力、劳动力情况。说明可能产生的不利影响和规避措施等。】
【说明主要建筑材料的供应情况，根据详查结果分析混凝土骨料（天然和人工料）、石料、土料等各料场的分布、储量、质量、开采运输及加工条件、开采获得率和开挖弃渣利用率及其主要技术参数，通过技术经济比较选定料场。】

【经方案比较，提出选定料场的料物开采、运输、堆存、设备选择、加工工艺、废料处理、环境保护等设计。】

8.2 施工总布置
【说明施工总布置的原则。】

【确定分区布置，包括料场、施工工场、生活设施、大宗设备的转移途径和交通运输等的布局。】

【说明工程筹建期和施工准备期工程项目在布置、进度、施工之间的衔接和协调。】

8.3 主要工程施工方法
【说明主要工程的施工方法和施工程序。】

8.3.1 土地平整工程

【说明表土剥离的施工工艺和施工方法、基地土方挖填平整的施工工艺，施工所选用的机械种类和规格等。】

8.3.2 土石方工程

【说明土石方开挖的工程类型，施工程序、方法、工艺要求。】

【确定挖方的利用、堆渣地点和运输方案】

【说明土石方回填的土方来源、运输方案、土石方回填采用的机械种类、规格。】

【说明土石方开挖采用的机械种类、规格。】

8.3.3 砌体工程

【说明拌制砂浆的配合比及质量要求。说明浆砌石、干砌石、砖砌体等的施工工艺及养护措施。】

8.3.4 混凝土工程

【说明混凝土及钢筋混凝土施工模板安装、钢筋混凝土结构及浇筑施工程序、方法，混凝土及钢筋混凝土工作缝的处理，施工进度安排及所需准备工作。】

8.3.5 农用井工程

【说明农用井工程钻孔、井管安装、填封，洗井等的施工工艺以及抽水实验要求等。】

8.3.6 田间道路工程

【说明道路路基地质条件及承载力情况，路基、路面和路肩的施工工序和工艺。】

8.3.7 安装工程

【说明输电线路的架设要求，变压器、隔离电器、通断电流的操作电器以及配电装置等的安装、检查、调试和联合试运转的要求。】
8.4 工程总进度计划
【说明施工总进度安排的原则和依据，以及业主对本工程投入运行期限的要求。】

【安排施工总进度，确定施工总工期，编制绘制施工进度图。】

9 土地权属调整方案
9.1 土地权属现状
【复核项目建设范围内土地权属状况；项目区内土地所有权、使用权和经营承包权等权属现状及各主体拥有的土地数量和位置。】

9.2 土地权属调整依据、原则

【说明土地权属调整的法律法规、政策文件和村民意愿等依据。说明土地权属调整所遵循的原则。】
9.3 土地权属调整程序、方法

【说明土地权属调整的程序和调整方法。】
9.4 土地权属调整内容

【说明土地权属调整的范围；简述土地权属调整过程。说明权属调整的措施和公示情况，各方参与权属调整的情况和所达成的协议。说明土地权属调整结果。说明权属调整后土地和相关权利人的情况。】
9.5 土地权属调整异议处理
【权属过程中存在异议的，需说明异议处理的原则、程序、方法和结果。】
（注：项目涉及土地平整工程的，应有该章节，否则可以删减。）
10 实施管理与后期管护

10.1 实施管理

10.1.1 实施管理机构
【说明项目建设领导小组和权属调整领导小组成立情况，明确项目承担单位，确定项目实施单位，确定各单位的职责、权利和责任人。】
10.1.2 管理制度

【根据项目区工程建设及技术要求，说明质量检验体系，确定项目实施与质量监督的制度和管理措施。】

10.1.3 控制措施

【制定工程质量控制、进度控制和资金控制措施。】

10.2 后期管护

10.2.1 管护机构

【确定项目运行期管护单位，确定相应的职责和权利。】

10.2.2 管护措施

【确定建设项目的管护范围，确定相应的管护办法和工程运行管护模式。明确提出主要工程的管护技术要求。】

【高标准农田建设项目，应按照《基本农田划定技术规程》要求将耕地划入基本农田，进行编号，落实保护责任，设立保护标志，实行保护。】
10.2.3 管护经费筹措

【确定工程建成后维持运行所需的管理维护费用，应提出各项费用的来源及筹措方式。】

11 项目投资预算
11.1 编制说明

11.1.1 编制原则

【说明编制原则，根据编制年价格水平，分析计算工程所用主要材料预算价格并确定次要材料价格，依据施工方案、方法，计算基础单价和工程单价。】

11.1.2 编制依据

【说明投资预算编制的依据，包括采用的定额、编制规定及其他有关规定，编制投资预算的价格水平年，主要材料和主要设备原价、运输方式确定的依据，砂石料价格确定的依据等。】

11.1.3 其他需说明的问题。
【说明除上述外需要补充的内容。】

11.2 费用构成及计算标准
【说明项目投资预算费用结构，各费用的计算标准。工程施工费的工程体系划分参照附录F。】

【项目投资预算相关规定：1、投资预算按照《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》（财农〔2019〕46号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于印发<福建省农田建设补助资金管理办法实施细则>的通知》（闽财农〔2019〕40号）的规定执行。依据福建省水利厅颁发《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》（闽水计财〔2011〕98号）及相关文件、定额等进行编制，不足部分参照《中华人民共和国财政部 中华人民共和国国土资源部关于印发<土地开发整理项目预算定额标准>的通知》（财综〔2011〕128号）。2、工程投资预算包括项目所需材料费、设备购置费及施工，项目建设的前期工作费、工程招投标费、工程监理费以及必要的项目管理费等。其中：前期工作费主要用于与开展农田建设项目前期工作有关的支出，主要指工程勘测设计费，参照《国家计委、建设部关于发布(工程勘察设计收费管理规定)的通知》(国家计委、建设部计价格〔2002〕10号文)及《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)计列，原则上不高于农田建设项目工程施工费的5%；工程招投标费参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》（计价格〔2002〕1980号文）计列，原则上不高于农田建设项目工程施工费的0.5%；工程监理费参照国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号文）规定进行取值，原则上不高于农田建设项目工程施工费的2%；项目管理费按财政投入资金1500万元以下的按不高于3%据实列支；超过1500万元的，其超过部分按不高于1%据实列支；不可预见费按不高于农田建设项目工程施工费的3%列支。】

11.3 预算成果

【说明项目投资预算费用结构，参照《土地开发整理项目预算定额标准》中规定样式编制预算总表、工程施工费预算汇总表、设备购置费预算表和其他费用预算表。】

11.4 资金筹措
【说明项目投资组成、资金筹措方式。】
11.5 投资进度计划
【根据施工进度安排，说明分年度投资计划，编制年度投资计划表。】

12 耕地质量评价

12.1 现状耕地质量评价

【参照自然资源部门的农用地分等更新与产能核算数据库，对高标准农田建设项目内现有耕地的质量等级现状、分布、土壤调查情况及生产能力情况进行描述。】
12.2 预测耕地质量评价

【参照省自然资源厅《耕地质量等别年度更新评价技术手册》对建成后的高标准农田建设项目区耕地进行耕地质量等别预评价。】

12.3 分析项目整治后是否达到高标准农田建设标准

【对项目整治后耕地利用等别和产能提升情况进行简要分析，并对是否达到高标准 农田建设标准进行说明。分析需对本县最新一轮农用地分等成果在国家利用等别体系中所处的等别区间进行说明。整治后的耕地利用等别需达到本县耕地利用等别的较高水平方可达到高标准农田建设标准。】

13 效益分析
13.1 社会效益分析
【说明高标农田建设项目建设期的社会影响。说明高标农田建设项目完成后在维持社会稳定、耕地总量动态平衡方面的作用。说明高标农田建设在乡村振兴方面所发挥的作用。】

计算下列指标：

——新增耕地面积和新增耕地率，其表达式为：

新增耕地面积＝建设后的耕地面积－建设前的耕地面积


[image: image1.wmf]100%

项目建设规模

新增耕地面积

新增耕地率＝

´


——新增灌溉面积（其中新增节水灌溉面积），其表达式为：

           新增灌溉面积＝建设后灌溉面积－建设前灌溉面积

           新增节水灌溉面积＝建设后节水灌溉面积－建设前节水灌溉面积

——人均新增耕地面积，其表达式为：

           [image: image2.wmf]项目区总人口

新增耕地面积

人均新增耕地面积＝


——新增耕地供养人数，其表达式为：

           [image: image3.wmf]积

项目区现状人均耕地面

新增耕地面积

新增耕地供养人数＝


——粮食单产增加量，其表达式为：

           粮食单产增加量＝建设后粮食单产－建设前粮食单产

——人均收入增加量，其表达式为：

           人均收入增加量＝建设后人均收入－建设前人均收入
——提升粮食综合生产能力，其表达式为：
           粮食综合生产能力增加量＝建设后粮食综合生产能力－建设前粮食综合生产能力
——提升田间道路通达度，其表达式为：
           田间道路通达度增加量＝建设后田间道路通达度－建设前田间道路通达度

13.2 生态效益和环境影响分析
【结合项目建设内容，分析生态效益；说明项目水土保持效果；分析项目建设对生态影响、水环境的影响、土壤环境的影响，提出防治措施。并说明耕地质量等别提升、水资源利用率提高等情况】

13.3 经济效益分析
【分析项目建设前后项目区农业生产的费用和收益。】
14 附件

【高标准农田建设项目制图应按《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）执行。】
14.1 项目规划图

14.2 项目土方图
14.3 项目工程设计图册
14.4 项目预算书

14.5 项目区边界主要界址点坐标表

【项目区边界主要界址点坐标表格式见附录G。】

14.6 项目投资和任务情况表

【项目投资和任务情况表格式见附录H。】

14.7 其他规定需要提供的材料

附录A

（规范性附录）

设计报告编排格式
A.1 报告构成
报告构成为：封面－扉页－资质证书复印件－目录－报告正文－附件（包括附表、附件和附图）。在报告正文最后面可以加补充说明和引用文献名称。

报告的封面、扉页和设计图册的封面、扉页按附录B格式编制。

A.2 报告封面和扉页
报告封面上方应有完整项目名称，其下为报告标题，左上方注明资质证书的行业、资质等级和证书编号，下方应有项目承担单位名称全称和设计报告编制单位名称全称、编制日期。扉页应该列出项目名称、报告标题、承担单位名称和项目负责人、设计报告编制单位和项目负责人、复核人和编制人、编制日期。

设计图册封面应列出标题、项目承担单位、设计图册编制单位和编制日期。扉页应列出标题、项目承担单位名称全称和负责人、编制单位名称全称和负责人、复核人和编制人。设计册封面和扉页采用A3幅面。

预算书封面和扉页参照《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011] 128号）规定执行。

按原国土资源部的土地整治监测监管系统报备的要求，项目名称的具体规定：

基本格式：县乡地名+实施年份+高标准农田建设项目。即：“××县（市、区）××乡（镇）×××202×年高标准农田建设项目”、“××县（市、区）××乡（镇）202×年高标准农田建设项目”、“××县（市、区）202×年高标准农田建设项目”。
县乡地名规则：①不可以从设区市（实验区）开始；②必须包含县乡地名，县级：县、市、区；乡级：乡、镇、街道（不包含“办事处”）、管理区（指“常山华侨农场”）、农场、林场等；③同一个村以不破村为原则，即整村、整乡（镇）推进高标准农田建设项目；④项目涉及2个行政村的，格式为“××县（市、区）××乡（镇）××-××村（错误：××村-××村）202×年高标准农田建设项目”；涉及3个或更多行政村的，格式为“××县（市、区）××乡（镇）××等×（小写阿拉伯数字，且不加括号）个村（错误：××等（×）个村）202×年高标准农田建设项目”；⑤须以“项目”为后缀。
A.3 报告编写要求
报告内容完整、层次分明、语言简炼、重点突出，逻辑性强、引用资料数据无误，配套图表齐全。
报告文字使用《现代汉语通用字表》规范字，用阿拉伯数字表示数量，可以采用科学计数法。
标点符号符合《标点符号用法》GB/T15834-1995的规定。
计量单位名称、符号按《中华人民共和国法定计量单位》及《水利水电量和单位》SL2.1-2.3-98选用。文字后用单位名称表示，数字后面用单位符号表示，同一报告要统一。

计量单位应采用基本单位，除各专业另有特殊规定外，均按以下单位计量：

——以长度计算的项目——米（m）。

——以面积计算的项目——平方米（m2）

——以体积计算的项目——立方米（m3）。

——以重量计算的项目——吨或千克（t或kg）。

——以自然计量单位计算的项目——个、套、块、樘、组、台等。

工程量计量精度符合如下规定：

——以“吨”为单位的，应保留小数点后三位，第四位小数四舍五入。

——以“千克”为单位的，应保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。

——以“立方米”、“平方米”、“米”为单位的，应保留两位小数，第三位小数四舍五入。

——以“个”、“台”等为单位的，应取整数。
引用的资料与成果应当正确，并明确交代其来源或依据。
报告原稿装订时，所有图表均应折叠整齐，大小与所用稿纸一致，装订部位一律位于左侧装订线处。
A.4 报告格式
A.4.1 层次划分与编号
报告层次分为章、节、条、项和小项等5个层次。章、节、条、项的编号采用阿拉伯数字表示，一律左起顶格书写，层次之间在数字右下角加圆点，如第1章，第2节，第3条，第4项，应写成1.2.3.4。小项用半括号的阿拉伯数字书写如1）、2）、3）……。

章、节、条有标题，标题后面不应该有标点符号，并单独成一行，与正文分开，项根据情况可设或不设标题，但在同一章中必须统一设或统一不设标题。

章的编号应在同一文件内自始至终连续排列，节的编号应在所属章内连续排列，其余类同。

章和节下面不允许直接设项和小项，如遇到并列的语句时，可采用破折号加以区别。
A.4.2 字体与字号

章采用三号黑体字，节采用小三号黑体，条采用四号黑体，项、小项及正文采用小四号仿宋体，数字采用 Times New Roman 字体。
A.4.3 表格的规定

A.4.3.1 编号与表名

表格应有编号和表名。表的编号由“表”“章号”和阿拉伯数值组成，例如第1章的第一个表应为“表1－1”，表的编号应在所属章内连续排列。表格边框用实线封闭，编号写在上部左顶线端，表名书写在表格上方居中位置。当表格须转页续排时，应在随后的各页上重复表的编号和表名，并在续表的编号前加“续”字，如“表1－2”的续表应为“续表1－2”，续表均应重复表头及与单位有关的陈述。

A.4.3.2 表格中的计量单位 
表格栏中的计量单位与项目用横线隔开，计量单位不加括号，如表A.1。

表A.1  表格计量单位示例表
	项目
	长度
	宽度

	
	m
	m


当所有的计量单位都相同时，则应在表的右上角注明单位，如表A.2。

表 A.2  表格计量单位示例表              单位：mm
	类型
	长度
	内直径
	外直径

	A
	150
	30
	50


A.4.3.3 表的注释
表的注释书写在表格底线下左起顶格。写上“注”字后加冒号“：”，再写上序号①、②…… 和注释文字，每条注释应另起行，编号对齐，除末条结束后加句号“。”外，其余各条结束后，可视情况加分号“；”或句号。当同一条注释内容较长时应另行书写，移行时，与开始书写文字的位置齐平。
A.4.3.4 表中的说明

表中文字说明，每句后面加标点符号，但最后一句不加标点符号。

A.4.3.5 表中文字的规定
表中文字采用五号仿宋体，数字采用 Times New Roman 字体，如果表格大小与页面不符，可调整表中文字字号，但不应大于正文文字。表格宽度应满幅编排。

A.4.3.6 其它规定

表头和表中各栏不允许出现斜线，某些栏无内容填写时用短横线表示，不允许打斜线或空白。

表 A.3   示例表

	X
	Y

	
	a
	b
	c

	A
	—
	10
	—


表中相邻参数（竖向计量单位）的数字或文字内容相同时，不得使用“同上”“同左”或“…”的文字和符号，而应逐个填写或以通栏表示，通栏表示方法如表 A.4。
表A.4   ××××表
	项目
	a
	b
	c
	d

	
	mm
	Pa

	B
	150
	200
	50
	25

	C
	200
	
	60
	25


A.4.4 图的规定

报告中的图应有编号和图名，其编号按条号前面加“图”字，图名后面也要加一个“图”字，编号和图名位于图的下方居中，当其中有多个图时，可加数字区分，如：图 1.2.3-1××× 图、图 1.2.3-2×××图…….。
A.4.5 公式的规定

报告中的公式应按条号（或节号）编号，并加圆括号，书写在每条公式右侧。公式中的“式中”左起顶格书写，接着加冒号“：”，空一个字以后，接写符号的注释，符号与注释之间加破折号，每个符号的注释内容较多需要回行时，文字在破折号后面对齐。

附录B

（规范性附录）

设计报告标准格式
报告的封面、扉页和设计图册的封面、扉页应采用标准格式，见附录B.1～B.3。

	资质证书行业、等级：（五号宋体字）

编号：（五号宋体字）
×××项目

设计报告

（一号黑体字）

承担单位：（三号宋体字）

编制单位：（三号宋体字）

编制日期：二○××年×月（三号宋体字）




图B.1 设计报告封面格式

	×××项目

设计报告

（二号黑体字）
项目承担单位：（三号宋体字）

项目负责人：（三号宋体字）

编制单位：（三号宋体字）

项目负责人：（三号宋体字）

复  核  人：（三号宋体字）

编  制  人：（三号宋体字）

编制日期：二○××年×月（三号宋体字）




图B.2 设计报告扉页格式

	×××××项目

设计图册
（初号黑体字）
承担单位：（二号宋体字）

编制单位：（二号宋体字）

编制日期：二○××年×月（二号宋体字）



图B.3 设计报告附图图册封面格式

附录C

（规范性附录）

项目特性表

项目特性表见表C.1。

表C.1  项目特性表

	名 称
	单  位
	数  值
	备 注

	一、项目概况
	　
	　
	　

	1.建设地点
	　
	　
	　

	2.建设规模
	亩
	　
	　

	3.投资规模
	万元
	　
	　

	4.新增耕地面积
	亩
	　
	　

	5.水稻功能区整治面积
	亩
	　
	　

	6.建设工期
	年
	　
	　

	7.项目类型
	　

	8.地貌类型
	　

	9.田间基础设施占地率
	%
	　
	　

	10.现状耕地质量等别
	等
	　
	　

	11.轻度及以上水土流失面积
	hm2
	　
	　

	12.土壤侵蚀类型
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　

	二、工程设计标准
	　
	　
	　

	1.耕地标准
	　
	　
	　

	2.防洪标准
	　
	　
	　

	3.排涝（水）标准
	　
	　
	　

	4.灌溉标准
	　
	　
	　

	5.道路标准
	　
	　
	　

	6.建筑物级别
	　
	　
	　

	三、建设目标
	　
	　
	　

	1.建成高标准农田面积
	亩
	　
	　

	2.改善和新增灌溉面积
	亩
	　
	　

	3.改善和新增排涝面积
	亩
	　
	　

	4.新增粮食产能
	吨
	　
	　

	5.预测整治后耕地质量等别
	等
	　
	　

	6.工程设计使用年限
	年
	　
	　

	……
	　
	　
	　

	四、工程建设内容
	　
	　
	　

	（一）土地平整工程
	　
	　
	　

	田内土方平整
	m3
	　
	　

	表土剥离及回填
	m3
	　
	　

	田埂修筑
	m3
	　
	　

	（二）土壤改良
	　
	　
	　

	沙（粘）质土壤治理
	亩
	　
	　

	酸化土壤治理
	亩
	　
	　

	盐碱土壤治理
	亩
	　
	　

	污染土壤修复
	亩
	　
	　

	地力培肥
	亩
	　
	　

	（三）灌溉与排水
	　
	　
	　

	1.水源工程
	　
	　
	　

	塘堰（坝）
	座
	　
	　

	小型拦河坝（闸）
	座
	　
	　

	农用井
	眼
	　
	　

	小型集雨设施
	座
	　
	　

	2.渠道工程
	　
	　
	　

	干渠
	米
	　
	　

	支渠
	米
	　
	　

	斗渠
	米
	　
	　

	农渠
	米
	　
	　

	3.排水工程
	　
	　
	　

	（1）明沟排水
	　
	　
	　

	干沟
	米
	　
	　

	支沟
	米
	　
	　

	斗沟
	米
	　
	　

	农沟
	米
	　
	　

	（2）暗管排水
	　
	　
	　

	干管
	米
	　
	　

	支管
	米
	　
	　

	4.高效节水灌溉工程
	　
	　
	　

	（1）管灌
	　
	　
	　

	干管
	米
	　
	　

	支管
	米
	　
	　

	放水口
	个
	　
	　

	（2）喷灌
	　
	　
	　

	喷头
	个
	　
	　

	干管
	米
	　
	　

	支管
	米
	　
	　

	（3）微灌
	　
	　
	　

	微灌头
	个
	　
	　

	干管
	米
	　
	　

	支管
	米
	　
	　

	毛管
	米
	　
	　

	5.渠系建筑物
	　
	　
	　

	水闸
	座
	　
	　

	渡槽
	座
	　
	　

	倒虹吸
	座
	　
	　

	灌溉涵洞
	座
	　
	　

	排水涵洞
	座
	　
	　

	跌水、陡坡
	座
	　
	　

	量水设施
	座
	　
	　

	6.泵站及输配电工程
	　
	　
	　

	（1）泵站
	　
	　
	　

	泵房
	座
	　
	　

	进（出）水池
	座
	　
	　

	（2）农田输配电
	　
	　
	　

	高压输电线路
	米
	　
	　

	低压输电线路
	米
	　
	　

	配电装置
	座
	　
	　

	7.其他水利措施
	　
	　
	　

	（四）田间道路工程
	　
	　
	　

	1.田间支道
	米
	　
	　

	2.田间道
	米
	　
	　

	3.生产路
	米
	　
	　

	4.涵洞
	座
	　
	　

	5.桥梁
	座
	　
	　

	6.下田坡道
	处
	　
	　

	7.回车台
	处
	　
	　

	8.错车道
	处
	　
	　

	（五）农田防护与生态环境保持工程
	　
	　
	　

	1.农田林网工程
	　
	　
	　

	农田防护林
	米
	　
	　

	梯田埂坎防护林
	米
	　
	　

	护路护沟林
	米
	　
	　

	护岸林
	米
	　
	　

	2.岸坡防护工程
	　
	　
	　

	护堤
	米
	　
	　

	护岸
	米
	　
	　

	3.沟道治理工程
	　
	　
	　

	谷坊
	座
	　
	　

	沟头防护
	处
	　
	　

	拦沙坝
	座
	　
	　

	4.坡面防护工程
	　
	　
	　

	截水沟
	米
	　
	　

	排洪沟
	米
	　
	　

	（六）其他工程
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　

	（七）水土流失治理 
	　
	　
	　

	1.工程措施
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　

	2.林草措施
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　

	3.封育治理措施
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　

	4.保土耕作措施
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　

	5.其他措施
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　

	注1：项目建设地点按村级行政单位填写。
注2：项目类型为高标准农田建设。
注3：改善和新增灌溉面积应分别备注改善灌溉面积、新增灌溉面积。改善和新增排涝面积应分别备注改善排涝面积、新增排涝面积。
注4：明渠、排水明沟、田间支道、田间道应分别按改建、新建列表。
注5：水闸应备注闸孔数量和闸孔尺寸；渡槽、涵洞应备注净跨度。


注：根据项目具体情况进行增减工程特性内容。

附录D

（规范性附录）

土地利用统计表

项目区土地利用现状统计表见表D.1。

表D.1  项目区土地利用现状统计表

单位：亩、%

	一级类
	二级类
	所有权属主体 1
	所有权属主体 2
	……
	合计
	占总面积的比例

	类别编码
	类别名称
	类别编码
	类别名称
	
	
	
	
	

	01
	耕地
	0101
	水田
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0102
	水浇地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0103
	旱地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	02
	园地
	0201
	果园
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0202
	茶园
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0203
	橡胶园
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0204
	其他园地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0302
	竹林地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0303
	红树林地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0304
	森林沼泽
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0305
	灌木林地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0306
	灌丛沼泽
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0307
	其他林地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	04
	草地
	0401
	天然牧草地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0402
	沼泽草地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0403
	人工牧草地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0404
	其他草地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	05
	商服用地
	0501
	零售商业用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0502
	批发市场用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0503
	餐饮用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0504
	旅馆用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0505
	商务金融用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0506
	娱乐用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0507
	其他商服用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0602
	采矿用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0603
	盐田
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0604
	仓储用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0702
	农村宅基地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	08
	公共管理与公共服务用地
	0801
	机关团体用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0802
	新闻出版用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0803
	教育用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0804
	科研用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0805
	医疗卫生用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0806
	社会福利用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0807
	文化设施用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0808
	体育用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0809
	公用设施用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0810
	公园与绿地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	09
	特殊用地
	0901
	军事设施用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0902
	使领馆用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0903
	监教场所用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0904
	宗教用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0905
	殡葬用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0906
	风景名胜设施用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1002
	轨道交通用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1003
	公路用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1005
	交通服务场站用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1006
	农村道路
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1007
	机场用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1008
	港口码头用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1009
	管道运输用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1102
	湖泊水面
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1103
	水库水面
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1104
	坑塘水面
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1105
	沿海滩涂
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1106
	内陆滩涂
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1107
	沟渠
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1108
	沼泽地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1109
	水工建筑用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1110
	冰川及永久积雪
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1202
	设施农用地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1203
	田坎
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1204
	盐碱地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1205
	沙地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1206
	裸土地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1207
	裸岩石砾地
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　


土地利用结构调整表见表D.2。

表D.2  土地利用结构调整表
	一级类
	二级类
	整治前
	整治后
	增减量

	类别编码
	类别名称
	类别编码
	类别名称
	面积（亩）
	比例（%）
	面积（亩）
	比例（%）
	面积（亩）
	比例（%）

	01
	耕地
	0101
	水田
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0102
	水浇地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0103
	旱地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02
	园地
	0201
	果园
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0202
	茶园
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0203
	橡胶园
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0204
	其他园地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0302
	竹林地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0303
	红树林地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0304
	森林沼泽
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0305
	灌木林地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0306
	灌丛沼泽
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0307
	其他林地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	04
	草地
	0401
	天然牧草地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0402
	沼泽草地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0403
	人工牧草地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0404
	其他草地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	05
	商服用地
	0501
	零售商业用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0502
	批发市场用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0503
	餐饮用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0504
	旅馆用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0505
	商务金融用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0506
	娱乐用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0507
	其他商服用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0602
	采矿用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0603
	盐田
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0604
	仓储用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0702
	农村宅基地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	08
	公共管理与公共服务用地
	0801
	机关团体用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0802
	新闻出版用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0803
	教育用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0804
	科研用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0805
	医疗卫生用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0806
	社会福利用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0807
	文化设施用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0808
	体育用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0809
	公用设施用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0810
	公园与绿地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	09
	特殊用地
	0901
	军事设施用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0902
	使领馆用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0903
	监教场所用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0904
	宗教用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0905
	殡葬用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	0906
	风景名胜设施用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1002
	轨道交通用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1003
	公路用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1005
	交通服务场站用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1006
	农村道路
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1007
	机场用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1008
	港口码头用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1009
	管道运输用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1102
	湖泊水面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1103
	水库水面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1104
	坑塘水面
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1105
	沿海滩涂
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1106
	内陆滩涂
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1107
	沟渠
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1108
	沼泽地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1109
	水工建筑用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1110
	冰川及永久积雪
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1202
	设施农用地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1203
	田坎
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1204
	盐碱地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1205
	沙地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1206
	裸土地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	1207
	裸岩石砾地
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附录E

（规范性附录）

工程量统计表
工程量统计表见表E.1。

表E.1  工程量统计表

	工程名称
	工程数量描述
	工程量描述

	
	单位
	数量
	单位
	数量
	工程量名称
	单位
	工程量

	1．土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	田内土方平整
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	表土剥离及回填
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	田埂修筑
	m3
	　

	2.土壤改良
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1 沙（粘）质土壤治理
	亩
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2 酸化土壤治理
	亩
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.3 盐碱土壤治理
	亩
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.4 污染土壤修复
	亩
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.5 地力培肥
	亩
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3. 灌溉与排水工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1 水源工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.1 塘堰（坝）
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.2 小型拦河坝（闸）
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.3 农用井
	眼
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.4 小型集雨设施
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.2 渠道工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.2.1 改建渠道
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方开挖
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方回填
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	砌石
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	变形缝
	m2
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	3.2.2 新建渠道
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方开挖
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方回填
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	砌石
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	变形缝
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	碎石垫层
	m3
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	3.3 排水工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.3.1 改造排水沟
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方开挖
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方回填
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	砌石
	m3
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	3.3.1 新建排水沟
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方开挖
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方回填
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	砌石
	m3
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	3.4 高效节水灌溉工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.4.1 管灌
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.4.2 喷灌
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.4.3 微灌
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.5 渠系建筑物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.5.1 水闸
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.5.2 渡槽
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.5.3 倒虹吸
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.5.4 灌溉涵洞
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.5.5 排水涵洞
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.5.6 跌水、陡坡
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.5.7 量水设施
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.6 泵站及输配电工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.6.1 泵站
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.6.2 农田输配电
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.7 其他水利措施
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	4．田间道路工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.1 田间道
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.3.1 田间道（改建、砼 3.0m）
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方开挖
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方回填
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	C15埋石砼路肩
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	C25砼路面厚180
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	5%水泥稳定层厚100
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	沥青木板伸缩缝
	m2
	　

	4.3.2 田间道（改建、泥结石 3.0m）
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方开挖
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	土方回填
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	C15埋石砼路肩
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	泥结石路面厚100
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	片石灌砂垫层厚200
	m2
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	4.2 生产路
	条
	　
	m
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	4.3 涵洞
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.4 桥梁
	座
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.5 下田坡道
	处
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.6 回车台
	处
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.7 错车道
	处
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5．农田防护与生态环境保持工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5.1 农田防护林
	　
	　
	株
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	6. 其他工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7. 水土流失治理 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7.1 工程措施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7.2 林草措施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7.3 封育治理措施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7.4 保土耕作措施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7.5 其他措施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注1：灌溉渠道、排水沟、田间道路等应分为改建和新建分别列表。
注2：同一属性（即改建或新建）条件下，同断面尺寸、同材质的灌溉渠道、排水沟和田间道路工程宜合并列表；灌溉渠道与田间道路肩结合的应单列。


附录F

（规范性附录）

工程体系划分

项目工程体系划分见表F.1。

表F.1  工程体系划分表

	一级 
	二级 
	三级 
	说明 

	编号 
	名称 
	编号 
	名称 
	编号 
	名称 
	

	1
	土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	为了满足农田耕作、灌排需要，以及一定的肥力条件而进行的田块修筑、地力保持措施和土壤改良。

	　
	　
	1.1
	耕作田块修筑工程 
	　
	　
	按照一定的田块设计标准所开展的土方挖填和埂坎修筑等措施。

	　
	　
	　
	　
	1.1.1 
	条田 
	在地形相对较缓地区，依据灌排水方向所进行的几何形状为长方形或近似长方形的水平田块修筑工程。水田区条田可细分为格田。

	　
	　
	　
	　
	1.1.2 
	梯田 
	在地面坡度相对较陡地区，依据地形和等高线所进行的阶梯状田块修筑工程。按照断面形式不同，梯田分水平梯田和坡式梯田等类型。

	　
	　
	　
	　
	1.1.3 
	其他田块 
	除上述条田、梯田之外的其他田块修筑工程。

	　
	　
	1.2
	耕作层地力保持工程
	　
	　
	为充分保护及利用原有耕地的熟化土层和建设新增耕地的宜耕土层而采取的各种措施。 

	　
	　
	　
	　
	1.2.1 
	客土回填 
	当项目区内土层厚度和耕作土壤质量不能满足作物生长、农田灌溉排水和耕作需要时，从区外运土填筑到回填部位的土方搬移活动。 

	　
	　
	　
	　
	1.2.2 
	表土保护 
	在田面平整之前，对原有可利用的表层土进行剥离收集，待田面平整后再将剥离表土还原铺平的一种措施。 

	2
	土壤改良
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	2.1
	沙（粘）质土壤治理
	　
	　
	为解决土壤过沙或过粘的状况，调节土壤结构，改良土壤质地，而采取掺粘或掺沙等措施。

	　
	　
	2.2
	酸化土壤治理
	　
	　
	为调整土壤酸化程度，使其达到正常水平，满足农业种植需求而采取的措施。

	　
	　
	2.3
	盐碱土壤治理
	　
	　
	为调整土壤盐碱程度，使其达到正常水平，满足农业种植需求而采取的措施。

	　
	　
	2.4
	污染土壤修复
	　
	　
	为减少土壤有害物质所采取的物理、化学和生物等措施。

	　
	　
	2.5
	地力培肥
	　
	　
	为构建良好的土体，培育肥沃耕作层，提高土壤肥力和生产力而采取的措施。

	3
	灌溉与排水工程 
	　
	　
	　
	　
	为了防治农田旱、涝、渍和盐碱等灾害所修建的各种设施与建筑物。包括水源工程、输水工程、喷微灌工程、排水工程、渠系建筑物工程、泵站及输配电工程。

	　
	　
	3.1
	水源工程 
	　
	　
	为农业灌溉所修建的拦蓄、引提和储存地表水、地下水等工程的总称。

	　
	　
	　
	　
	3.1.1 
	塘堰(坝) 
	用于拦截和集蓄当地地表径流的挡水建筑物。包括堰、塘、坝等。 

	　
	　
	　
	　
	3.1.2 
	小型拦河坝(闸) 
	以拦蓄河道径流或潜层地下水为主，用以壅高水位的挡水建筑物。包括小型拦河坝、小型拦河闸等。

	　
	　
	　
	　
	3.1.3 
	农用井 
	在地面以下凿井、利用动力机械提取地下水的取水工程。包括大口井、管井和辐射井等。

	　
	　
	　
	　
	3.1.4 
	小型集雨设施
	在坡面上修建的拦蓄地表径流的蓄水池、水窖、水柜等蓄水建筑物。

	　
	　
	3.2
	渠道工程 
	　
	　
	修筑在地表附近用于输送水至用水部位的工程。 

	　
	　
	　
	　
	3.2.1 
	明渠 
	在地表开挖和填筑的具有自由水流面的地上输水工程。 

	　
	　
	　
	　
	3.2.2 
	管道 
	在地面或地下修建的具有压力水面的输水工程。 

	　
	　
	　
	　
	3.2.3 
	地面灌溉 
	灌溉水由明渠或管道送达田间后，在田间修筑的临时输水工程。包括沟灌、畦灌、淹灌三种类型。 

	　
	　
	3.3
	排水工程 
	　
	　
	将农田中过多的地表水、土壤水和地下水排除，改善土壤中水、肥、气、热关系，以利于作物生长的工程措施。 

	　
	　
	　
	　
	3.3.1 
	明沟 
	在地表开挖或填筑的具有自由水面的地上排水工程。 

	　
	　
	　
	　
	3.3.2 
	暗渠(管) 
	在地表以下修筑的地下排水工程。 

	　
	　
	3.4
	渠系建筑物工程 
	　
	　
	渠道或沟道互为交叉、渠道或沟道与道路交叉或跨越（穿过）低地、高地时修建的控制或输水建筑物。 

	　
	　
	　
	　
	3.4.1 
	水闸 
	修建在渠道或河道处控制水量和调节水位的控制建筑物。包括节制闸、进水闸、冲沙闸、退水闸、分水闸等。 

	　
	　
	　
	　
	3.4.2 
	渡槽 
	输水工程跨越低地、排水沟及交通道路时修建的桥式输水建筑物。 

	　
	　
	　
	　
	3.4.3
	倒虹吸 
	输水工程穿过低地、排水沟或交通道路时以虹吸形式敷设于地下的压力管道式输水建筑物。 

	　
	　
	　
	　
	3.4.4
	灌溉（排水）涵（管）洞 
	灌溉渠道、排水沟穿越田间道路而修建的输水建筑物。 

	　
	　
	　
	　
	3.4.5
	跌水、陡坡 
	连接两段不同高程的渠道或排洪沟，使水流直接跌落形成阶梯式或陡槽式落差的输水建筑物。 

	　
	　
	　
	　
	3.4.6
	量水设施 
	修建在渠道或渠系建筑物上用以测算通过水量的建筑物。 

	　
	　
	　
	　
	3.4.7
	过沟渠盖板
	为人行、农业机械、牲畜跨过不与田间道路结合的沟、渠，连接沟、渠两侧的田块而修建的建筑物。

	　
	　
	3.5
	高效节水灌溉工程 
	　
	　
	节水灌溉措施的一种，包括喷灌、微灌。 

	　
	　
	　
	　
	3.5.1 
	管灌
	即低压管道输水灌溉，由自然落差或水泵加压形成的有压水流，通过压力管网送至田间出水口，进行地面灌溉的措施。

	　
	　
	　
	　
	3.5.2 
	喷灌 
	利用专门设备将水加压并通过喷头以喷洒方式进行灌水的工程措施。 

	　
	　
	　
	　
	3.5.3 
	微灌 
	利用专门设备将水加压并以微小水量喷洒、滴入等方式进行灌水的工程措施。包括滴灌、微喷灌、渗灌等。 

	　
	　
	3.6
	泵站及输配电工程
	　
	　
	由泵站和输配电两部分组成的提水建筑物。

	　
	　
	　
	　
	3.6.1
	泵站
	由抽水装置、辅助设备及配套建筑物组成的工程设施，亦称抽水站、扬水站。 

	　
	　
	　
	　
	3.6.2
	输电线路工程 
	通过导线将电能由某一处输送到目的地的工程。 

	　
	　
	　
	　
	3.6.3
	变配电装置 
	承担降压或使用配电设备，通过配电网络进行电能重新分配的装置。 

	
	
	3.7
	其他水利措施
	
	
	

	4
	田间道路工程 
	　
	　
	　
	　
	为农田耕作、农业物资运输等农业生产活动所修建的交通设施。包括田间支道、田间道、生产路及田间道路附属工程。

	　
	　
	4.1
	田间支道
	　
	　
	项目区与村镇居民点、与国家公路或县乡（镇）公路连接的主道路。供主要货物运输及农业机械通行。

	　
	　
	4.2
	田间道
	　
	　
	连接田块与田块、田块与附近村庄，供农业机械、农用物资和农产品运输通行修建的道路。 

	　
	　
	4.3
	生产路 
	　
	　
	项目区内连接田块与田间道、田块之间，供小型农机行走和人员通行的道路。 

	　
	　
	4.4
	农桥 
	　
	　
	田间道路跨越河流、洼地、渠道、排水沟等障碍物而修建的过载小桥。其跨度为：5.0m≤单跨<20.0m，8.0m≤多跨<30.0m。

	　
	　
	4.5
	涵洞
	　
	　
	田间道路为跨越天然排洪沟、溪流而修建的排水孔道(过水通道)。其跨度为：单跨<5.0m，多跨<8.0m。

	　
	　
	4.6
	田间道路附属工程
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	4.6.1
	错车道
	在田间道上，可通视的一定距离内，供车辆交错避让用的一段加宽车道。

	　
	　
	　
	　
	4.6.2
	回车场
	在田间道末端，供车辆调头用的加长回车场所。

	　
	　
	　
	　
	4.6.3
	下田坡道
	为了农业机械下田耕作，在田间支道、田间道的路边设置的坡道。

	5
	农田防护与生态环境保持工程 
	　
	　
	　
	　
	为保障土地利用活动安全、保持和改善生态条件、防止或减少污染和自然灾害等所采取的各种措施。包括农田林网工程、岸坡防护工程、沟道治理工程和坡面防护工程等。

	　
	　
	5.1
	农田林网工程 
	　
	　
	用于农田防风、改善农田气候条件、防止水土流失、促进作物生长和提供休憩庇荫场所的农田植树工程。

	　
	　
	　
	　
	5.1.1 
	农田防风林 
	在田块周围营造的以防治风沙或台风灾害、改善农作物生长条件为主要目的的人工林。 

	　
	　
	　
	　
	5.1.2 
	梯田埂坎防护林  
	在梯田埂坎处营造的以防止水土流失、保护梯田埂坎安全为主要目的的人工林。 

	　
	　
	　
	　
	5.1.3 
	护路护沟林 
	在田间道路、排水沟、渠道两侧营造的以防止水土流失、保护岸坡安全、提供休憩庇荫场所为主要目的的人工林。 

	　
	　
	　
	　
	5.1.4 
	护岸林 
	在河流、水库、湖库的岸坡处营造的以防止水土流失、保护岸坡安全为主要目的的人工林。 

	　
	　
	5.2
	岸坡防护工程 
	　
	　
	为稳定农田周边岸坡和土堤的安全、保护坡面免受冲刷而采取的工程措施。 

	　
	　
	　
	　
	5.2.1 
	护堤 
	为保护现有堤防免受水流、风浪侵袭和冲刷所建的小型堤防工程。 

	　
	　
	　
	　
	5.2.2 
	护岸 
	为保护农田免受水流、风浪侵袭和冲刷，在河湖海库的岸坡上修建的工程设施。 

	　
	　
	5.3
	沟道治理工程 
	　
	　
	为固定沟床、防治沟蚀、减轻山洪及泥沙危害，合理开发利用水土资源而采取的工程措施。 

	　
	　
	　
	　
	5.3.1 
	谷坊 
	横筑于易受地表径流冲刷侵蚀的小沟道的小型固沟、拦泥、滞洪建筑物。 

	　
	　
	　
	　
	5.3.2 
	沟头防护 
	为防止径流冲刷引起沟头延伸和坡面侵蚀而采取的工程措施。 

	　
	　
	　
	　
	5.3.3 
	拦沙坝 
	在河道上修建的以拦蓄山洪、泥石流等固体物质为主要目的的拦水建筑物。 

	　
	　
	5.4
	坡面防护工程 
	　
	　
	为防治坡面水土流失，防止坡下农田冲刷损毁，保护和合理利用坡面水土资源而采取的工程措施。 

	　
	　
	　
	　
	5.4.1 
	截水沟 
	在坡地上沿等高线开挖用于拦截坡面雨水径流，并导引雨水径流的沟槽工程。

	　
	　
	　
	　
	5.4.2 
	排洪沟 
	在坡面上修建的用以拦蓄、疏导坡地径流，并导引雨水、防治洪水灾害的沟槽工程。

	6
	其他工程 
	　
	　
	　
	　
	　


附录G

（规范性附录）

项目区边界主要界址点坐标表
项目区边界主要界址点坐标表见表G.1。

表G.1  项目区边界主要界址点坐标表

	界址点号
	X 坐标
	Y 坐标

	J1
	2822552.57
	33441731.07

	J2
	
	

	J3
	
	

	J4
	
	

	J5
	
	

	J6
	
	

	J7
	
	

	J8
	
	

	J9
	
	

	J10
	
	

	……
	……
	……

	涉及标准分幅图幅号
	F48 G 007046

	    注：如项目存在多个片区，需分片区统计列表，并应汇总形成项目总表。


附录H

（规范性附录）

项目设计成果汇总表
项目区高标准农田建设项目投资和任务情况见表H.1。

表H.1  高标准农田建设项目投资和任务情况表

*** 县 *** 年高标准农田建设项目投资和任务情况表
	项目
	单位
	行号
	任务量
	投资（万元）

	
	
	
	
	投资总额
	财政资金
	自筹资金
	其他资金

	
	
	
	
	
	合计
	中央财政资金
	地方财政资金
	小计
	其中：投工投劳
	

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	省级
	地级
	县级
	
	折资
	数量(万工日)
	小计
	其中，银行贷款

	栏次
	　
	　
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	高标准农田建设项目
	亩
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）土地平整
	　
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.田块修筑
	亩
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.耕作层剥离和回填
	亩
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.细部平整
	亩
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（二）土壤改良
	　
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.沙（黏）质土壤治理
	亩
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.酸化土壤治理
	亩
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.盐碱土壤治理
	亩
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.污染土壤修复
	亩
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5.地力培肥
	亩
	11
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（三）灌溉和排水
	　
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.塘堰（坝）
	座
	13
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.小型拦河坝
	座
	14
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.农用井
	座
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.小型集雨设施
	座
	16
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5.泵站
	座
	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6.疏浚沟渠
	公里
	18
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7.衬砌明渠（沟）
	公里
	19
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8.排水暗渠（管）
	公里
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9.渠系建筑物
	　
	21
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其中：水闸
	个
	22
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	渡槽
	个
	23
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	倒虹吸
	个
	24
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	农桥
	个
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	涵洞
	个
	26
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	跌水
	个
	27
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其它
	个
	28
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10.管灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	29
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11.喷灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12.微灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	31
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13.其他水利措施
	　
	32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（四）田间道路
	　
	33
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.机耕路
	公里
	34
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	 其中：硬化道路
	公里
	35
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.生产路
	公里
	36
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.其他田间道路
	公里
	37
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（五）农田防护与生态环境保护
	　
	38
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.农田林网工程
	米
	39
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.岸坡防护工程
	米
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.沟道治理工程
	米
	41
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.坡面防护工程
	米
	42
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（六）农田输配电
	　
	43
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10kv以下的高压输电线路 
	公里
	44
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.低压输电线路  
	公里
	45
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.变压器
	台
	46
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.配电箱（屏）
	处
	47
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（七）科技推广措施
	　
	48
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.技术培训
	人次
	49
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.仪器设备
	台、件
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.耕地质量监测
	处
	51
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（八）其他工作及措施
	　
	52
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.项目管理费
	　
	53
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.工程管护费
	　
	54
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.其他费用
	　
	55
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


项目区高标准农田建设子项目投资和任务情况见表H.2。

表H.2  子项目投资和任务情况表

*** 县 *** 年高标准农田建设 *** 子项目投资和任务情况表
	项目
	单位
	行号
	任务量
	投资（万元）

	
	
	
	
	投资总额
	财政资金
	自筹资金
	其他资金

	
	
	
	
	
	合计
	中央财政资金
	地方财政资金
	小计
	其中：投工投劳
	

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	省级
	地级
	县级
	
	折资
	数量(万工日)
	小计
	其中，银行贷款

	栏次
	　
	　
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	高标准农田建设项目
	亩
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）土地平整
	　
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.田块修筑
	亩
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.耕作层剥离和回填
	亩
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.细部平整
	亩
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（二）土壤改良
	　
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.沙（黏）质土壤治理
	亩
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.酸化土壤治理
	亩
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.盐碱土壤治理
	亩
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.污染土壤修复
	亩
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5.地力培肥
	亩
	11
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（三）灌溉和排水
	　
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.塘堰（坝）
	座
	13
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.小型拦河坝
	座
	14
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.农用井
	座
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.小型集雨设施
	座
	16
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5.泵站
	座
	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6.疏浚沟渠
	公里
	18
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7.衬砌明渠（沟）
	公里
	19
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8.排水暗渠（管）
	公里
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9.渠系建筑物
	　
	21
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其中：水闸
	个
	22
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	渡槽
	个
	23
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	倒虹吸
	个
	24
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	农桥
	个
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	涵洞
	个
	26
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	跌水
	个
	27
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其它
	个
	28
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10.管灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	29
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11.喷灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12.微灌（高效节水灌溉措施）
	亩
	31
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13.其他水利措施（含计量设施）
	个（处）　
	32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（四）田间道路
	　
	33
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.机耕路
	公里
	34
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	 其中：硬化道路
	公里
	35
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.生产路
	公里
	36
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.其他田间道路
	公里
	37
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（五）农田防护与生态环境保护
	　
	38
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.农田林网工程
	米
	39
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.岸坡防护工程
	米
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.沟道治理工程
	米
	41
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.坡面防护工程
	米
	42
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（六）农田输配电
	　
	43
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.10kv以下的高压输电线路 
	公里
	44
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.低压输电线路  
	公里
	45
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.变压器
	台
	46
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.配电箱（屏）
	处
	47
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（七）科技推广措施
	　
	48
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.技术培训
	人次
	49
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.仪器设备
	台、件
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.耕地质量监测
	处
	51
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（八）其他工作及措施
	　
	52
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.项目管理费
	　
	53
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.工程管护费
	　
	54
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.其他费用
	　
	55
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	表H.3
	
	
	

	高标准农田建设项目预期效益表

	项目名称
	单位
	行次
	数值

	(一)农业生产条件及生态环境改善
	—
	1
	

	   新增耕地面积
	亩
	2
	

	       其中，新增水田面积
	亩
	3
	

	       新增耕地平均增加等级
	级
	4
	

	   新增和改善灌溉达标面积
	万亩
	5
	

	   新增和改善排水达标面积
	万亩
	6
	

	   新增节水灌溉面积
	万亩
	7
	

	       其中：高效节水灌溉面积
	万亩
	8
	

	   年节约水量
	万立方米
	9
	

	   灌溉水利用率提高
	百分比
	10
	

	   增加农田林网防护面积
	万亩
	11
	

	   增加机耕面积
	万亩
	12
	

	   农业综合机械化提高值
	百分比
	13
	

	   道路通达率
	百分比
	14
	

	   蓄水池容量
	万立方米
	15
	

	(二)年新增主要农产品生产能力
	—
	16
	

	   粮食
	万公斤
	17
	

	   棉花
	万公斤
	18
	

	   油料
	万公斤
	19
	

	   糖料
	万公斤
	20
	

	   其他农产品
	万公斤
	21
	

	(三)项目区经济效益和社会效益
	—
	22
	

	   项目区年直接受益农户数量
	户
	23
	

	   项目区年直接受益农业人口数
	人
	24
	

	   项目区直接受益农民年纯收入增加总额
	万元
	25
	

	   项目区公众满意度
	百分比
	26
	

	（四）其他效益
	—
	27
	

	   扩大良种种植面积
	万亩
	28
	

	   治理盐碱化土地面积
	万亩
	29
	

	   治理酸化土地面积
	万亩
	30
	

	   治理沙化土地面积
	万亩
	31
	

	   控制水土流失面积
	万亩
	32
	

	   项目区土地流转面积
	万亩
	33
	

	   项目区引进新型农业经营主体个数
	个
	34
	

	       农业龙头企业个数
	个
	35
	

	       农民合作组织个数
	个
	36
	

	       家庭农场个数
	个
	37
	

	       种粮大户个数
	个
	38
	


 

_1234567890.unknown

