明环评沙〔2023〕6号

三明市生态环境局

关于中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司中机院碳材料生产项目环境影响报告表的批复

中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司：

你公司报送的《中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司中机院碳材料生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2023年3月15日受理该报告表的审批申请，在沙县区人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2023年3月22日在沙县区人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、拟建项目选址于福建省三明市沙县海西(三明)高端装备制造产业园11#厂房，新增租用厂房面积12000m2，迁扩建完成后11#厂房年产石墨制品3000t/a。根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，在你公司取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目建设须符合《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》、国家产业政策和规划环评要求。

三、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须严格落实报告表中提出的各项环保要求，确保其污染物达标排放、符合总量控制要求和不得对周边环境产生影响，并着重做好以下工作：

㈠加强施工期污染防治。施工期应做到科学、合理施工，并按报告表的要求采取措施，防止施工期粉尘、噪声、废水以及施工垃圾污染。

㈡加强水污染防治。本项目无生产废水外排，生活污水经三级化粪池处理后通过园区市政管网进入金沙园(一期)污水处理厂处理。

㈢加强大气污染防治。项目拟将各个生产区域均设置为密闭负压车间，厂房北侧设置3套袋式除尘器，加工中心(CNC)等设备加工粉尘产生的粉尘分别经集气罩收集，由对应的布袋除尘设施处理后，合并至15m的排气筒排放；厂房南侧设置1套袋式除尘器，带锯床等设备产生的粉尘经集气罩收集，由布袋除尘设施处理后通过15m的排气筒排放。

㈣加强噪声污染防治。应优先选用低噪声设备，合理布局，加强设备的日常维护管理，采取隔声、减振等降噪措施确保环境噪声达标。

㈤加强固体废物污染防治。一般固废拟收集后合理处置；废机油和废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位处理；生活垃圾定期由环卫部门负责统一清运。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定及时开展竣工环境保护验收。项目运营期的环境现场监督管理工作由三明市沙县生态环境保护综合执法大队具体负责。

五、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求；按照国家相关法律、法规要求，做好环境信息公开，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

六、项目在环保申请过程中瞒报、假报行为是严重违法行为，并承担由此引起的一切后果。

七、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、项目建设涉及其他必须审批的，应按相关规定报批后，方可动工建设。

三明市生态环境局

2023年3月29日

（此件主动公开）

抄送：三明高新技术产业开发区管理委员会，区工信科技局、发改局、应急局，区消防大队，厦门境益佳环保科技有限公司。

三明市生态环境局办公室             2023年3月29日印发