明环评沙函〔2026〕2号

三明市生态环境局

关于三明市第一医院生态新城分院二期项目环境影响报告表的批复

三明市第一医院：

你单位报送的《三明市第一医院生态新城分院二期项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年12月12日受理该报告表的审批申请，在沙县区人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年2月3日在沙县区人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，你单位于2025年12月23日申请暂停审批流程；2026年1月29日你单位重新提交修改完善的报告表，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、拟建项目选址于福建省三明市沙县区生态新城金泉路南侧地块，建设规模为新增编制床位300张。

根据报告表评价结论及专家技术评估意见，项目建设符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》的要求，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实报告表提出的各项环保要求，并着重做好以下工作：

（一）加强水污染防治。项目将新建1座日处理能力300吨的污水处理站，对检验废水、传染性病源废水、一般医疗废水及生活污水实行分流分类收集，各类废水分别经预处理后进入该污水处理站处理，最终纳入三明生态新城水南污水处理厂集中处理。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（二）加强大气污染防治。污水处理站产生的恶臭废气收集处理后通过1根延伸至屋顶的排气筒排放；备用柴油发电机废气经排烟管引至屋顶排放；检验科实验室生物化验产生的含病原体气溶胶废气经处理后引至屋顶排放。

（三）加强噪声污染防治。优先选用低噪声设备，优化院区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（四）加强固体废物污染防治。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。医疗废物、实验室废液、栅渣、化粪池和污水处理站污泥等固体废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准；一般固体废物应进行综合处置，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）加强污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留采样口，院区二期工程污水处理站内应安装余氯在线监测装置，按照排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定及时开展竣工环境保护验收。

四、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求；按照国家法律、法规要求，做好环境信息公开，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、我局委托三明市沙县生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2026年2月10日

（此件主动公开）

抄送：海西三明生态工贸区管理委员会，区发改局、卫生健康局，福建省建筑轻纺设计院有限公司。

三明市生态环境局办公室               2026年2月10日印发