建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

	项  目  名  称：
	沪明检测科技(福建)有限公司实验室项目

	建设单位(盖章)：
	沪明检测科技(福建)有限公司

	编  制  日  期：
	2026年3月


中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	沪明检测科技(福建)有限公司实验室项目

	项目代码
	2602-350427-04-01-498190

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	福建省三明市沙县区虬江金港路28号

三明中关村双创孵化中心众创空间4层

	地理坐标
	(117度46分40.390秒，26度22分19.470秒)

	国民经济

行业类别
	M7452检测服务
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展—

98 专业实验室、研发(实验)
基地

	建设性质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	√新建(迁建)
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	三明市沙县区发展和改革局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽发改备[2026]G100043号

	总投资(万元)
	1000
	环保投资(万元)
	40

	环保投资占比(%)
	4
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	√否

(是：             
	用地(用海)
面积(m²)
	1050

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制建设指南——污染影响类》专题评价设置原则表，本项目专题评价设置情况判定如下表，经判定，本项目无需设置专项评价。

表1- 1  项目专项评价设置情况一览表
专项评价类别

设置原则

项目情况

判定结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目

项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等排放
无需开展

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)，新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水间接排放
无需开展

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目有毒有害危险物质存储量未超过临界量

无需开展

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目使用开发区自来水
无需开展

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不属于海洋工程建设项目

无需开展



	规划情况
	规划名称：《海西三明生态工贸区发展规划(2011-2030)》

审批机关：福建省人民政府

审批文件名称及文号：福建省人民政府关于海西三明生态工贸区发展规划的批复(闽政文〔2011〕406号)

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	对照《海西三明生态工贸区发展规划(2011-2030)》及批复，本项目符合规划及批复要求，同时根据《证明》(附件 3)，本项目为海西三明生态工贸区管理委员会引进项目。综上，项目建设符合《海西三明生态工贸区发展规划(2011-2030)》及批复要求。

规划及批复要求符合性分析见表1- 2。
表1- 2 规划及批复符合性分析一览表

规划及批复
本项目
符合性
规划
大力开展生产性效劳业，持续拓展消费性效劳业，创新开展知识性效劳业，加快提高生态工贸区效劳业在国民经济中的比重，全面提升现代效劳业整体开展水平。
本项目属M7452检测服务行业，属于知识性效劳业。
符合
批复
引导工业园区集约布局、整合提升，引导中心城市集聚壮大、辐射带动，把三明生态工贸区建设成为海西先进制造业重要基地、海西中部现代服务业集聚地、海西重要的综合交通枢纽、福建中部宜居宜业中心城市、福建生态低碳发展示范区，加快改善苏区老区人民生活

本项目属M7452检测服务行业，对照《现代服务业统计分类》(国家统计局令第36号)属“02科学研究和技术服务”类。
符合



	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析：

对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。

2.“三区三线”符合性分析
《三明市国土空间总体规划(2021—2035年)》于2024年4月通过福建省人民政府审批，批复文号：闽政文〔2024〕122号。
对照《三明市国土空间总体规划(2021—2035年)》，项目用地位于城镇开发边界范围内，未占用永久基本农田和生态保护红线，符合“三区三线”有关要求。详见附图 2。

3.国土空间管理符合性分析
根据“福建阳光规划”国土空间管理分析结果（编号：20260324095124，附件 7），项目楼栋地类分析为“商业服务业用地”。本项目属M7452检测服务行业，符合国土空间管理要求。
4.“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析

(1)与生态红线的相符性分析

项目位于福建省三明市沙县区虬江金港路28号三明中关村双创孵化中心众创空间4层，位于三明现代物流产业开发区(原海西三明生态工贸区)范围内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。

(2)与环境质量底线的相符性分析

项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡期二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，省政府考核指标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。

(3)与资源利用上限的对照分析

项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

(4)与环境准入负面清单符合性分析

项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。
生态环境分区管控方案符合性

项目所在地位于三明现代物流产业开发区，对照《生态环境分区管控综合查询报告》(FQGK1769504862775)，陆域生态环境管控单元：ZH35040520002，管控单元类别为“重点管控单元”。

①福建省生态环境总体准入要求
表1- 3全省生态环境总体准入要求(陆域)符合性分析
适用范围

准入要求

本项目
符合性
全省陆域

空间布局约束

……
不涉及
符合
污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。

2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。

3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。

1项目主要污染物排放符合化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨、挥发性有机物年排放量≤0.5吨。根据明环[2019]33号可豁免购买排污权及来源确认、可豁免挥发性有机物排放量的调剂。

2.不涉及。
3.不涉及。
符合
②三明市生态环境总体准入要求符合性

根据《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》，项目建设符合三明市总体准入要求。详见表1- 3。

表1- 4 三明市总体准入要求符合性分析
准入要求
本项目符合性
本项目情况
符合性
空间布局约束
......
不涉及
符合
污染物排放管控
1.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代
……

项目挥发性有机物排放量≤0.5吨，非挥发性有机物排放重点行业，根据明环[2019]33号可豁免挥发性有机物排放量的调剂
符合
③沙县区生态环境准入清单符合性

根据《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》，项目建设符合沙县区总体准入要求。详见表1- 5。
表1- 5 三明市沙县区生态环境准入清单符合性分析
环境管控

单元编码

管控单元名称
管控单元类别
维度

管控要求

项目符合性
项目情况
符合性
ZH35040520002
生态新城(三明现代物流产业开发区)
重点管控单元
空间布局约束

1.区内禁止存储爆炸品、有毒气态类危险品、放射性物质。

2.禁止引入重水污染型产业。

3.园区南部规划的预留用地不得作为露天堆场和危险品库(场)用地。

4.居住区周边合理设置绿化带，并采取相应的降噪措施

1.本项目不涉及爆炸品、有毒气态类危险品、放射性物质使用及存储。

2.本项目非重水污染型产业。

3.本项目不设露天堆场，非危险品仓储项目。

4.不涉及
符合
污染物排放管控

1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。

2.新建、改建、扩建项目，新增污染物排放按照福建省排污权有偿使用和交易相关文件执行。新建涉VOCs项目，VOCs排放按照福建省相关政策要求落实。
1.不涉及。

2.项目主要污染物排放符合化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨。根据明环[2019]33号可豁免购买排污权及来源确认；挥发性有机物排放量≤0.5吨，非挥发性有机物排放重点行业，根据明环[2019]33号可豁免挥发性有机物排放量的调剂。
符合
环境风险防控

1.建立健全环境风险防控体系，制定突发环境事件应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。

2.危险品库内应设置足够容积的事故收集池、消防废水收集池，仓库周边设置围堤，防止危险品外泄。
1.沪明检测公司应建立健全环境风险防控体系，制定突发环境事件应急预案，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。沪明公司拟设应急槽容积可保证事故废液收集。
2.危化品贮存间内设置应急槽，出入口处设置围堰，可防止事故状态下废液外泄。项目危险化学品火灾不得用水灭火，应采用灭火器灭火，因此不设危险品贮存间消防废水收集池。
符合
资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的设施，限期改用清洁能源；现有使用生物质燃料的设施，限期改为专用锅炉并配置高效除尘设施。
不涉及
符合
5.三明沙县机场净空保护区符合性分析

福建省三明沙县机场位于沙县城区东北侧，处于闽江支流沙溪北岸。机场定性为国内小型机场，设计机型以CRJ-200、B737、A320、MD-90 系列飞机为主。近期建设目标年为2020 年，旅客吞吐量43 万人次，年起降航班5585 架次。近期工程主要建设内容：跑道长2600m、宽45m；航站楼6000m²、停车场5600m²及其它相应的生产、生活辅助配套设施。远期机场飞行区和航站区的规划方向主要向南北两侧发展，飞行区跑道长度为2800m，航站区规划新建二层航站楼、高架桥、停车场、生产辅助用地、驻场单位用地和航空公司用地。

本项目区位于沙县机场的西南侧，根据《三明市沙县区人民政府办公室关于印发三明沙县机场净空管理办法的通知》(沙政办规[2024]4号)，沙县机场净空保护区为机场跑道中心线两侧各10km，跑道两端各20km 的区域，主要涵盖：沙县区的凤岗街道、虬江街道、青州镇、高砂镇、富口镇。本项目位于虬江街道，对照《三明沙县机场净空保护区图》(附图 3)，项目位于三明沙县机场净空保护区范围外，不会干扰福建省三明沙县机场飞机飞行安全。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	沪明检测科技(福建)有限公司(简称“沪明检测公司”)成立于2025年11月10日，注册地位于福建省三明市沙县区虬江金港路28号三明中关村双创孵化中心众创空间4层，法定代表人为周静。

“沪明检测科技(福建)有限公司实验室项目”(简称“本项目”)拟建于福建省三明市沙县区虬江金港路28号三明中关村双创孵化中心众创空间4层，主要功能为开展环境检测服务。
本项目微生物室仅对无致病性或危害极低的菌类鉴定、检测与分析作业，非生物安全实验室。

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，项目环评类别为报告表，详见下表。

表2.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理目录》(摘录)
环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十五、研究和试验发展
98
专业实验室、研发(试验)基地
P3、P4生物安全实验室；转基因实验室
其他(不产生实验废气、废水、危险废物的除外)
/
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等文件的有关规定，沪明检测公司应对项目组织环境影响评价工作。

为此，沪明检测公司于2026年1月28日委托福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司(简称“泽闽公司”)承担《沪明检测科技(福建)有限公司实验室项目环境影响报告表》的编制工作。

泽闽公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了项目环境影响报告表，供沪明检测公司上报生态环境主管部门审批。

2.1工程概况

(1)项目名称：沪明检测科技(福建)有限公司实验室项目
(2)建设单位：沪明检测科技(福建)有限公司
(3)建设地点：福建省三明市沙县区虬江金港路28号三明中关村双创孵化中心众创空间4层
(4)建设性质：新建
(5)总投资：1000万元
(6)工程规模：购置水浴锅、色谱仪、质谱仪、消解仪等检测仪器，建设环境检测实验室
(7)生产规模：年环境检测样品1万项次
(8)生产定员：55人(其中外采员40人，检测及办公人员15人，均不住厂)
(9)工作制度：单班制，每班8小时，年工作日300天，夜间不工作
2.2工程主要建设内容

工程主要建设内容见表2.2-1。

表2.2-1  工程主要建设内容一览表

项目名称

工程主要建设内容

主体工程

理化1实验室
◆面积70m²
◆进行理化检测作业
◆地面按一般防渗区进行防渗
理化2实验室
◆面积70m²

◆进行理化检测作业
◆按一般防渗区进行防渗
BOD实验室
◆面积5m²
◆进行BOD检测作业
◆按一般防渗区进行防渗
光谱室
◆面积35m²

◆进行光谱检测作业
◆按一般防渗区进行防渗
气相室
◆面积35m²

◆进行色谱检测作业
◆按一般防渗区进行防渗
微生物室
◆面积20m²

◆进行粪大肠菌群培养、鉴定、检测与分析作业
◆BSL≤1
◆按一般防渗区进行防渗
流动注射室
◆面积35m²

◆进行流动注射检测作业
◆按一般防渗区进行防渗
嗅辨室
◆面积20m²

◆进行臭气检测作业
◆按一般防渗区进行防渗
储运工程

危化品贮存间
◆建筑面积6.5m²
◆按重点防渗区进行防渗

◆用于危险化学品贮存
标准样仓库

◆建筑面积10m²
◆按一般防渗区进行防渗

◆用于标准样贮存
样品间
◆建筑面积10m²
◆按一般防渗区进行防渗

◆用于待检测样品贮存
留样间1#
◆建筑面积10m²
◆按一般防渗区进行防渗

◆用于土壤留样贮存
留样间2#
◆建筑面积10m²
◆按一般防渗区进行防渗

◆用于固废留样贮存
无机药品库
◆建筑面积6m²
◆按一般防渗区进行防渗

◆用于非危险化学品的无机药品贮存
有机药品库

◆建筑面积6m²
◆按一般防渗区进行防渗

◆用于非危险化学品的有机药品贮存
依托工程

无

公用工程

供电系统

开发区供电系统提供

给水系统

开发区供水管网提供

排水系统

雨污分流制

环保工程

废水治理

◆新建污水处理系统一套，处理能力0.5t/d，工艺采用“调节+隔油+沉淀”，实验室各类废水、纯水系统浓水经污水处理系统处理后排入开发区污水管网

◆生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管网
废气治理

◆设置1套 “碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理检测废气
◆检测实验室有机废气、酸性废气等经通风柜、万向罩收集引至“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后，引至楼栋烟道，通过楼顶排放，排放高度约59m，碱液喷淋设施配套1个有效容积0.6m³循环槽；
噪声治理

选用低噪声设备，设置减振基础、隔声等降噪措施。

固废治理

生活垃圾

生活垃圾收集桶若干，环卫部门清运处置
一般固体废物 

一般固体废物堆场(TS001)1个，面积2m²，收集后外售

危险废物 

◆设置危险废物贮存库(TS002)1个，面积4m²，按重点防渗区进行防渗，危险废物委托有资质单位清运处置；
备注：①重点防渗区防渗性能不低于 6.0m 厚、渗透系数不高于 1.0×10-7cm/s 的等效黏土防渗层；一般防渗区防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；简单防渗区一般地面硬化；
2.3产品方案和主要原辅材料、能源消耗

见表2.3-1。检测项目及检测方法见附件 9。

表2.3-1  项目检测方案一览表

序号

样品类型
设计检测量

样品规格

设计检测样品量
留样量

年留样
留样最大存量
1

生活饮用水
1500项次/年
0.25~1.0L

1200L/年
/
2

水和废水
1500项次/年
0.25~10.0L

1500L/年
/
3

空气和废气
3000项次/年
0.1~1.0L

1200L/年
/
4
地下水
1500项次/年

0.25~1.0L

1000L/年

/
5
土壤和水系沉积物
1000项次/年
1kg

1000kg/年
500kg/年
250kg
6
固体废物
500项次/年
1kg

500kg/年

250kg/年

125kg

7
室内空气
1000项次/年
0.3L

300L/年
/
备注：①土壤、固体废物留样保存半年，其他项目不留样
(2)主要原辅材料、能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.3-2、表2.3-3。

表2.3-2  项目主要原辅材料、能源消耗情况一览表

序号
材料名称
规格
年用量

厂区最大贮存量
形态
包装

规格
贮存

位置
数量
单位
数量
单位
二
非正常工况
1
吸附棉
-
2
卷
2
卷
固
-
理化实验室
三
污水、废气处理材料
1
PAC
-
20
kg/a

15
kg

固

5kg/袋
水气处理药库
2
PAM
-
0.5
kg/a

0.5
kg
固

500g/包
水气处理药库
3
片碱
-
5
kg
10
kg
固
5kg/袋
水气处理药库

4
熟石灰
-
1
kg
1
kg
固
1kg/包
水气处理药库

5
硫酸亚铁
-
1
kg
1
kg
固
1kg/包
水气处理药库
6
次氯酸钠
5%
2.5
kg
2.5
kg
液
2.5kg/桶
水气处理药库
7
活性炭
-
0.36
t
0.1
t
固
50kg/箱
水气处理药库

四
能源消耗
1

水

-
1933.9
m³
-
-
-
市政供水管网
-
2

电

-
10万
kW·h
-
-
-
国家电网
-
表2.3-3液态药剂质量折算一览表
序号

药剂
规格
年用量
形态
密度(kg/L)
折合质量(kg/a)
数量

单位
1
硫酸

98%

20

L/a
液

1.84

36.8

2
盐酸

37%

15
L/a
液

1.19

17.85

3

丙酮
≥99.5%

10
L/a
液

0.79

7.9

4

三氯甲烷

≥99.0%

8
L/a

液

1.48

11.84

5

甲苯
≥99.5%

6
L/a

液

0.87

5.22

6

乙酸酐
≥99.0%

1
L/a

液

1.08

1.08

7

乙醚
≥99.5%

1
L/a

液

0.71

0.71

8

pH=4.00标准缓冲溶液

标准缓冲液
20
L/a

液

1

20

9

pH=6.86标准缓冲溶液

标准缓冲液
20

L/a

液

1

20

10

pH=9.18标准缓冲溶液

标准缓冲液
20

L/a

液

1

20

11

试亚铁灵指示剂

0.025M

300
mL/a

液

1.02

0.31

12

乙酸

≥99.5%

4
L/a

液

1.05

4.2

13

溴里百酚蓝指示剂

0.04%乙醇溶液
150

mL/a

液

0.95

0.14

14

硝酸

68%

18
L/a

液

1.40
25.2
15

高氯酸(GR)
70%

1.5

L/a

液

1.67

2.5
16

氟试剂溶液

0.001M

300
mL/a

液

1

0.3
17

甲醛溶液

40%
5

L/a

液

1.08

5.4
18

硫代乙醇酸

≥80%

150

mL/a

液

1.26

0.19
19
四氯化碳

≥99.5%
6
L/a

液

1.59

9.54
20
磷酸

85%
4

L/a

液

1.69

6.76
21
甲基橙指示剂

0.1%水溶液

150
mL/a

液

1

0.15
22
吡啶

≥99.5%

300

mL/a

液

0.98

0.29
23
四氯乙烯
≥99.5%

10
L/a

液

1.62

16.2

24
正十六烷(色谱纯)
≥99.5%

300

mL/a

液

0.77

0.23

25
异辛烷(色谱纯)
≥99.5%

200

mL/a

液

0.69

0.14

26
苯(色谱纯)
≥99.9%
400

mL/a

液

0.88
0.35

27
正己烷

≥97%

6

L/a

液

0.66
3.96

28
无水乙醇

≥99.7%
12
L/a
液

0.79

9.48

29
异丙醇

≥99.5%
1.5
L/a
液

0.79

1.19
30
石油醚(60℃~90℃)
-
3
L/a
液

0.65
1.95
31
冰乙酸
≥99.5%
2.5
L/a
液

1.05
2.63
32
乙酰丙酮
≥99.0%
300
mL/a
液

0.98
0.29
33
酚酞指示剂
1%乙醇溶液

150
mL/a
液

0.95
0.14
34
甲醇
≥99.9%
10
L/a
液

0.79
7.9
35
三乙醇胺
≥99.0%
300
mL/a
液

1.12
0.34
36
次氯酸钠
10%
1.5
L/a
液

1.2
1.8
37
革兰氏染色液
-
600
mL/a
液

1.02
0.61
38
香柏油
-
300
mL/a
液

0.95
0.28
合计
243.87

(3)主要危险物质危险特性
项目涉及使用的主要危险物质危险特性见下表。

表2.3-4 主要危险物质危险特性表
序号

危险物质名称

危险特性
1

硫酸(98%)
危险性类别：第8.1类  酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、

健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。

慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

危险特性：遇水大量放热， 可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

有害燃烧产物：二氧化硫。

2

盐酸(37%)
危险性类别：第8.1类  酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、

健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。

慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应， 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

有害燃烧产物：氯化氢。
3

丙酮
危险性类别：第3.1类 低闪点易燃液体侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。

慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。

环境危害：无资料
燃爆危险：本品极度易燃，具刺激性。

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
4
三氯甲烷
危险性类别:第6.1类 毒害品

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收

健康危害:主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。

急性中毒:吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。

慢性影响:主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。

环境危害:对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险:本品不燃，有毒，为可疑致癌物，具刺激性。

危险特性:与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。

有害燃烧产物:氯化氢、光气。

5
甲苯
危险性类别:第3.2类 中闪点易燃液体

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收

健康危害:对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒:短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。

慢性中毒:长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

环境危害:对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。

燃爆危险:本品易燃，具刺激性。

危险特性:易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

6
乙酸
危险性类别:第8.1类 酸性腐蚀品

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收

健康危害:吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。

慢性影响:眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

环境危害:对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险:本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

危险特性:易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
7

硝酸(68%)
危险性类别：第8.1类  酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、

健康危害：其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。

慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。

环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

有害燃烧产物：无资料
8

高氯酸
危险性类别：第5.1类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，引起强烈刺激症状。

环境危害：无资料
燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

危险特性：强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则爆炸。无水物与水起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。

有害燃烧产物：氯化氢。

9
甲醛
危险性类别:第8.3类 其它腐蚀品侵入途径:吸入、食入、经皮吸收

健康危害:本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎;重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎;浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。

慢性影响:长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。

环境危害:对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险:本品易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，具致敏性。

危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
10

四氯化碳
危险性类别:第6.1类 毒害品

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收

健康危害:高浓度本品蒸气对粘膜有轻度刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。

急性中毒:吸入较高浓度本品蒸气，最初出现眼及上呼吸道刺激症状。随后可出现中枢神经系统抑制和胃肠道症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝肾损伤。重者甚至发生肝坏死、肝昏迷或急性肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐，可因室颤和呼吸中枢麻痹而猝死。口服中毒肝肾损害明显。少数病例发生周围神经炎、 球后视神经炎。皮肤直接接触可致损害。

慢性中毒:神经衰弱综合征、肝肾损害、皮炎。

环境危害:无资料
燃爆危险:本品不燃，有毒。

危险特性:本品不会燃烧，但遇明火或高温易产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢。

有害燃烧产物:光气、氯化物。
11

四氯乙烯
危险性类别:第6.1类 毒害品

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收健康危害:本品有刺激和麻醉作用。吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状、流泪、流涎。随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。口服后出现头晕、头痛、倦睡、恶心、呕吐、腹痛、视力模糊、四肢麻木，甚至出现兴奋不安、抽搐乃至昏迷，可致死。

慢性影响:有乏力、眩晕、恶心、酩酊感等。可有肝损害。皮肤反复接触，可致皮炎和湿疹。

环境危害:无资料
燃爆危险:本品可燃，有毒，具刺激性

危险特性:一般不会燃烧，但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

有害燃烧产物:氯化氢、光气。
12

正己烷
危险性类别：第3.1类 低闪点易燃液体侵入途径：吸入、食入、经皮吸收健康危害：本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。

急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退;其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。

环境危害：无资料
燃爆危险：本品极度易燃，具刺激性。

危险特性：极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
13
乙醇
危险性类别：第3.2类  中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。

急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。

慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

环境危害：无资料
燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
14
次氯酸钠
危险性类别：第8.3类  其它腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、

健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。

环境危害：无资料
燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

有害燃烧产物：氯化物。
15
甲醇
危险性类别：第3.2类  中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。

急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。

慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

环境危害：无资料
燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
16
氢氧化钠
危险性类别：第8.2类 碱性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。环境危害：对水体可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾。
17
氢氧化钾
危险性类别:第8.2类 碱性腐蚀品

侵入途径:吸入、食入、

健康危害:本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血，休克。

环境危害:对水体可造成污染。

燃爆危险:本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

危险特性:与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

有害燃烧产物:可能产生有害的毒性烟雾。

2.4主要生产设备

本项目主要生产设备见表2.4-1。

表2.4-1  检测实验室仪器设备一览表
序号

设备名称

型号/规格
单位

数量

1
原子吸收
台

1
2
紫外分光

台

2

3
自动烟尘烟气综合测试仪
台

1
4
便携式紫外烟气综合分析仪

台

1
5
双路烟气采样器

台

1

6
环境空气颗粒物采样器

台

1

7
便携式红外CO/CO2分析仪

台

1

8
孔口流量校准器

台

1

9
便携式pH-Do仪

台

1

10
便携式pH

台

1

11
流量计

台

1

12
声级校准计

台

1

13
台式溶解氧仪

台

1

14
电热恒温培养箱

台

1

15
电子天平

台

1

16
pH

台

1

17
电热鼓风干燥箱

台

1

18
台
1
19
台式浊度仪
台
1
20
便携式pH计

台

1

21
电导仪

台

1

22
万分之一电子天平

台

1

23
电恒温干燥箱

台

1

24
721分光光度计

台

2

25
紫外分光光度计

台

1

26
离子色谱仪

台

1

27
离子计

台

1

28
原子吸收分光光度计

台

1

29
原子荧光光度计

台

1

30
气相色谱仪

台

2

31
气相色谱仪质谱仪

台

1

32
高压蒸汽灭菌器
台
1
33
立式压力蒸汽灭菌器

台

1

34
电热恒温水浴锅
台

2

35
红外分光测油仪

台

1

36
生化培养箱

台

1
37
生化培养箱

台

2

38
便携式溶解氧分析仪

台

1

39
多功能声级计

台

2

40
积分声级计

台

1

41
精密噪声频谱分析仪

台

1

42
智能皂膜流量计

台

1

43
空盒气压表

台

1

44
密闭式高通量微波消解/萃取工作站
台
1
45
通风柜
2.5m×0.8m×2.35m，4500m³/h
台

5
46
万向罩
φ0.4m，300m³/h
个
10
47
实验器皿
滴定管、移液管、试管、烧杯、玻璃棒、酒精灯、比色皿、表面皿、坩埚等
/
若干
48
超纯水机

50L/d

台

2

(一用一备)
49
空压机

7kW

台

2

(一用一备)

50
制氮机

氮气纯度≥99%

流量100m³/h

台

2

(一用一备)

51
碱液喷淋+二级活性炭吸附装置

◆检测实验室废气处理设施；

◆碱液喷淋药剂为片碱和熟石灰，配套1个有效容积0.5m³循环槽；

◆活性炭吸附装置活性炭箱容积1t
套
1
52
污水处理设施
◆工艺：调节池→隔油→沉淀→清水池；

◆处理规模：0.5m³/d；

套

1

2.5厂区平面布置

项目位于三明中关村双创孵化中心众创空间4层，总体呈矩形，楼栋周边为开发区道路。根据总平面布置原则，整个实验室分成三部分。

(1)内务办公区

内务办公区位于公司西北角，设置总经理室和财务室，主要为公司内务人员办公。
(2)实验检测区
除内务办公区和业务区外全部区域，是公司作业核心区，包括各类检测室、样品室等。
(3)业务区

业务区位于公司东南角，主要用于外采人员、报告编制人员办公。
厂区平面布置图见附图 4。

	工艺流程和产排污环节
	2.6.1 超纯水制备
[image: image1.jpg]WI. NI1. SI WI1. NI1. S2 WI. W2, NI. S3

1 4 0

l l
BA LI —RRBIE

I
i
H R IK > AL E

\4
\4

A 4

gk
RS S ———— ali K 5





图2.6-1   超纯水制备工艺流程及产污环节图
超纯水制备工艺简介：
将自来水接入超纯水机进水口，超纯水制备工序及各过滤器的反冲洗均在超纯水机内自动完成，设计纯水得率70%。
(1)多介质过滤
纯水机内设置有多介质过滤器，主要过滤介质为石英砂、活性炭等，用于去除自来水中的泥沙、铁锈、胶体等微粒杂质，吸附水中的异味、余氯等。

此工序会产生W1反冲洗废水、N1超纯水制备噪声、S1废过滤介质。
(2)软化过滤
纯水机内设置软化过滤器，过滤介质为离子树脂，用于去除自来水中的钙、镁离子，降低原水的硬度。
此工序会产生W1反冲洗废水、N1超纯水制备噪声、S2废离子树脂。

(3)一级反渗透
纯水机内设置一级反渗透过滤器，去除水中的溶解性固体、细菌等。

此工序会产生W1反冲洗废水、W2浓水、N1超纯水制备噪声、S3废RO膜。

2.6.2 检测
[image: image2.jpg]AR %2257

\4

Ql « —-—  A5HRC

—

ik

Al 7K ——

RS /N

P T 5

FAE55

EFE

A

P i

TRAT

A\ 4
By
+

A

y

—-— > S11

il

B T AL 2

—'_'_>W3\ Ql\ N2\ S4\ 88\ 812

A

y

A\ 4

A

ST

— - —- Q2. N3. S5. S6. S8. SI2

A E TR S LN ]

A

y

\4

i 5 g il

— S13

H kK. 4tk

B A BH
ﬁt«m%‘ﬁ

HigH

— - —-» W3, S6. S7. S9. S10. S12

A

y

oA S = TR

- — > W4





图2.6-2   检测工艺流程及产污环节图
2.6.3产污环节汇总
项目运营期生产产污环节详见表2.6- 1。

表2.6- 1  项目运营期生产产污环节汇总情况一览表

类别

污染源

污染物

治理措施

编号
名称
废水

W1
反冲洗废水
COD、SS、溶解性总固体物
排入厂区污水处理设施处理达标后，通过DW001排放口排入开发区污水管网
W2
浓水
W3
试验容器清洗及水浴锅废水
pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N
W4
检测实验室清洁废水
pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N
/
职工生活污水

pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N
化粪池预处理后排入厂区污水处理设施深度处理达标后，通过DW001排放口排入开发区污水管网
废气

Q1
试剂调配及预处理废气
硫酸雾、氯化氢、硝酸雾(NOx)、非甲烷总烃

“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后，连接至楼栋烟囱楼顶排放，排放高度约59m
Q2
试验分析废气
噪声

N1
超纯水机制备噪声
Leq

厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施

N2
预处理噪声
Leq
厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施
N3
试验分析噪声
Leq
厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施
/
各类风机噪声
Leq

安装消声器、设备基础减振等综合降噪措施

固废

S1
废过滤介质
一般工业固体废物
由供应商带走处置，不在厂内贮存
S2
废离子树脂
一般工业固体废物

S3
废RO膜
一般工业固体废物

S6
废采样容器
一般工业固体废物
外售资源回收公司综合利用
S7
废空试剂容器
一般工业固体废物

药剂供应商回收或外售资源回收公司综合利用
S11
洁净的废试验器皿

一般工业固体废物

外售资源回收公司综合利用

S13
废弃过期的未污染土壤和水系沉积物留样
/
外售绿化市政公司综合利用

S14
已鉴别为非危险废物的固体废物留样

一般工业固体废物
外售资源回收公司综合利用

S4
预处理废物
危险废物

暂存于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位清运处置

S5
废样品
危险废物

S8
实验室废物
危险废物
S9
废弃试样试剂
危险废物
S10
一次清洗废液
危险废物
S15
有污染的土壤和水系沉积物留样、已鉴别为危险废物的固体废物留样
危险废物
S12
办公废物
废纸、铁钉、塑料等
暂存于废纸篓，外售资源回收公司综合利用
/
废包装材料

废纸、塑料等

外售资源回收公司综合利用
/
污水处理设施污泥
危险废物
暂存于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位清运处置

/
废劳保用品
危险废物
暂存于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位清运处置

/
检测实验室废气处理设施污泥
危险废物

/
废气处理废活性炭
危险废物
/
检测实验室废气处理设施循环废水(液)
危险废物
委托有资质单位承装带走处置，不在厂内贮存
/
生活垃圾

纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等

送指定地点由环卫部门统一清运处置

2.6.4运行规律
各工序流程及污染排放规律见表2.6- 2。

表2.6- 2 工序流程及污染排放规律表
序号
工序
运行规律
污染物排放规律
废水
废气
噪声
1
超纯水制备
24h/d
◆连续排放

/
◆连续排放

2
样品预处理
昼间，8h/d
/
◆研磨废气间歇排放，排放无规律；
◆其他废气连续排放；
◆间歇排放，排放无规律
3
试验分析
昼间，8h/d

/
◆连续排放
◆间歇排放，排放无规律
4
试验器具清理
昼间，8h/d

◆间歇排放，排放无规律

/
/
5
数据整理、检测报告编制

昼间，8h/d

/
/
/
6
实验室清洁
昼间，10min/d

◆连续排放

/
/
7
检测实验室废气风机
昼间，8h/d

◆连续排放
/
◆连续排放
2.6.5水平衡分析

超纯水制备
设置50L/d超纯水机2台（一用一备），设计负荷率80%，设计纯水得率70%。则超纯水制备工序用水量57.1L/d(17.14t/a)，超纯水产量40L/d(12.00t/a)，浓水(含反冲洗水)量17.1L/d(5.14t/a)。
试剂调配
试剂调配水全部来源于自制超纯水，自制超纯水约80%用于试剂调配，则试剂调配用水量32L/d(9.60t/a)。忽略损耗，全部形成危险废物。

水浴锅
设计水浴加热用水量0.5L/d·台，项目拟设2台水浴锅，则水浴加热用水量1L/d(0.30t/a)，损耗量以20%计，则水浴锅废水量0.8L/d(0.24t/a)。

试验器具清洗
一次清洗：设计试验器具一次清洗用水量10L/d(3.00t/a)，忽略损耗，全部形成试验容器清洗废液(危险废物)。
后续清洗：设计试验器具后续清洗用水量20L/d(6.00t/a)，忽略损耗，全部形成试验容器清洗废水。
润洗：试验器具润洗用水全部来源于自制超纯水，自制超纯水约20%用于试验器具润洗，则试验器具润洗用水量8L/d(2.40t/a)，忽略损耗，全部形成试验容器润洗废水。
检测实验室清洁
检测实验室清洁采用擦洗形式，设计用水量4桶/日，单桶容积5L，则检测实验室清洁用水量20L/d(6.00t/a)，损耗量以10%计，则检测实验室清洁废水量18L/d(5.40t/a)。

生活污水
本项目职工人数55人，其中外采员40人，检测及办公人员15人，公司不提供住宿。参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，职工中检测及办公人员生活用水量按50L/d·人计；外采员大多时间不在公司办公，用水量按检测及办公人员50%计，取25L/d·人。则项目生活用水为1750L/(525t/a)。

生活污水产污系数取值0.8，则生活污水量1400L/(420t/a)。

废气处理
项目对检测实验室设置碱液喷淋处理。碱液喷淋药剂调配用水直接进入碱液喷淋用水，不单独分析。设计喷淋水循环使用，定期投加絮凝剂、氧化剂，去除喷淋水中的盐分，形成污泥。水喷淋泵设计流量0.5m³/h，则用水量合计1200m³/a(4000L/d)。喷淋塔顶设有除雾器，损耗水量按用水量1%计；检测实验室碱液喷淋污泥量极少，其含水量本报告忽略不计；循环水(液)拟2年/次整体更换，更换量0.6m³/次(折合0.3m³/a、1.0L/d)。
则检测实验室碱液喷淋新鲜水补充量40.3L/d(12.1m³/a)。

污水处理药剂调配
PAC调配为10%水溶液、PAM调配为0.1%水溶液用于废水处理。则废水处理药剂调配用水量为0.7t/a（折合2.3L/d），全部形成污水处理药剂。
[image: image3.jpg]wK17.1

—57.1—» R AL 7K ) 2% #Hai/Ka0——32—> A B 32
| - |
10 M I > — RIE B 10— > fGISIEY
| |
| — |
—20 0 l > J& EEE T 20— +—46.8—»
| I
| I
1933.9 ' '
EP TN 3+—>! eV 83—
| e | 63.9
. R 2 B B : l
L o e o e e J
FE0.2 75 7K A B L it
4
1 > TR 0.8
fFE2
4
—— 20— TR SLIG B IE 18
63.9
WFE350
4
—1750— AEVE K ——1400—————> =tk ——————1400 T AXIEKE M
FE40
3959.7
T
JFURG: ST =
——40.3—> o —3960—> BRI
s Ik FH 7K a
0.3
& [ R )
T 5 7K AL FR 245 771)2 .3
A
23— V5 /KA Z5 55 A D





图2.1 项目水平衡示意图(单位：L/d)

	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场调查，项目现场为空置写字楼，未发现原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1水环境质量现状

(1)水环境功能区划及质量标准
项目纳污水体为沙溪。根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》(明政[2000]文32号)，沙溪项目区段功能区类别划分为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定的III类水体，主要适用于水产养殖区等渔业水域及游泳区。
2024年4月福建省人民政府办公厅印发《关于深化闽江流域生态环境综合治理工作措施》的通知(闽政办[2024]12号)发布，省政府对沙溪的考核指标由《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准提升至II类水质标准。标准值见表3.1-1。

表3.1-1 地表水环境质量标准(摘录)
要素分类

标准名称
污染物名称

单位

II类
III类

评价对象

地表水环境
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
pH
无量纲
6-9

6-9
沙溪
COD

mg/L

≤15
≤20
BOD₅
mg/L

≤3

≤4
NH3-N

mg/L

≤0.5
≤1.0
总磷

mg/L

≤0.1
(湖、库0.025)
≤0.2

(湖、库0.05)
总氮

mg/L

≤0.5
≤1.0

(2)水环境质量现状
根据《2024年三明市生态环境状况公报》(http://shb.sm.gov.cn/hbyw/202506/P020250605553578952078.pdf)“……全市55个国省控断⾯⽔质达标率100%，国控断⾯实现优质⽔(Ⅰ-Ⅱ类)100%……”；根据《三明市水环境质量月报(2026年1月)》(http://shb.sm.gov.cn/hjzl0902/202602/t20260209_2189093.htm)， 沙溪汾桥国控断面水质可达II类标准。

综上，可认为沙溪项目区段水环境质量良好。

[image: image4.png]A FR2 shb.sm.gov.cn/hjzI0902/202602/t20260209_2189093.htm Q

SWHEEFRR ER WA RER XS USER RENE BRED SEsE

shb.sm.gov.cn

FULAE (&) HHREARRR

5 LT3 LIES] EBE A AR BRI
1 FRE HEE ]
2 THER THE 1
3 KEERKE T EmE I
4 EEaall KEF 1
5 BTEED =X 1
6 BED KEF v
7 BTRE 2TE Jul
8 S F=TE 1
9 AR ] 1
10 KA F=TE Jul
11 kOBE HEE 1
12 KHEEA KHE Jug
13 JLER O HEE 1

2
15 Kt AR 1
16 KEH THE 1





3.2大气环境质量现状

(1)大气环境功能区划及质量标准
根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》(明政[2000]文32号)，项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中表1过渡阶段二级标准和表2二级标准。本项目特征污染物挥发性有机物(以非甲烷总烃计)根据《大气污染物综合排放标准详解》，现仅有以色列已经制定了非甲烷总烃环境质量标准，鉴于《大气污染物综合排放标准》中，非甲烷总烃周界外无组织排放浓度限值为4.0mg/m³，故本评价非甲烷总烃小时值标准从严执行，取2.0mg/m³。标准值详见下表。

表3.1-2 环境空气质量标准(摘录)
要素

分类

标准名称

适用类别

标准限值

评价对象

参数名称

浓度限值

环境

空气

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)
表1

过渡阶段二级

二氧化硫

SO2
年平均60μg /m³
评价区域内的环境空气

日平均150μg /m³
1小时平均500μg /m³
二氧化氮

NO2
年平均40μg /m³
日平均80μg /m³
1小时平均200μg /m³
一氧化碳

CO
日平均4mg /m³
1小时平均10mg /m³
臭氧

O3
最大8小时平均

160μg /m³
1小时平均200μg /m³
可吸入颗粒物

PM10
年平均60μg /m³
日平均120μg /m³
可吸入颗粒物

PM2.5

年平均30μg /m³
日平均60μg /m³
表2

二级

总悬浮颗粒物

TSP
年平均200μg /m³
日平均300μg /m³
-

《大气污染物综合排放标准详解》第244页
/
非甲烷总烃
1小时平均2.0mg /m³
《环境影响评价技术导则

大气环境》(HJ2.2-2018)附

录 D

/
硫酸
1小时平均300μg /m³
/
日平均100μg /m³
/
氯化氢
1小时平均50μg /m³
/
日平均15μg /m³
(2)大气环境质量现状
1)达标区判定
按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

①公报
根据三明市人民政府《2024年全年我市环境质量状况》(https://www.sm.gov.cn/zw/zfxxgkzdgz/hjbh/hjzl/202502/t20250207_2098982.htm)，2024年1~12月份，市区空气质量综合指数为2.54，……沙县区达标天数比例为99.5%……。空气质量综合指数范围为1.38-2.26，各县(市、区)首要污染物均为臭氧。……
[image: image5.png]) httpsy//www.sm.gov.cn/zw/zbxgkzdgz/hibh/hjz|/202502/t20250207_2098982.htm QA e

. s
. =Wl RBOH
www.sm.gov.cn R BSAF BEON AEES DR SH=W

KEEt  TWsuE

O LEHIE: R > BEAF > EREEESAT > NaEP > Rang

2024 2 FHTHIHRRERR

BE: 2025-02-0709:48  RF: ZHIHASIRER A+ TA- 1B 1T @1 <

F12AH, TRESREFAEHH2.54, FHTHRO. 14, EEFRMARE, SARBEFALIL
#1499.2%, EILTH0.84ME4A. 1002 (7. K) #, ABEL, #FE, FRE. kLHEFAHINL
fl100%, HEL, FHE. FREL. £TFESRTAFRIA H99. ™, P EREIFRB Y
99.5%, AZEBFAKWEH99.2%. ZAREEABBEEN1.38-2.26, £& (7. K) HEFLHYY
HRA, FTE. ARE. HRE. ATFE. FRE. TRESOMATHRALHBNERMTHEAHEH
o AW ERUEE S K A FREAKFRIINE A FRIAATEA100%, Fl#HTF. 554 B8 8 AR LT
2100%, Fh#HT.




②月报

根据《三明市环境空气质量月报(2026年1月)》(http://shb.sm.gov.cn/hjzl0902/202602/t20260209_2189092.htm)，2026年1月，市区(三元区)优良天数比例为100%。10个县(市、区)优良天数均为100%。
[image: image6.png]A FR2 shb.sm.gov.cn/hjzI0902/202602/t20260209_2189092.htm QA 1y

EUTE T (=)=

shb.sm.gov.cn BR NEES AMREE xR USES NENE BREN SESE

o smpE

SHHRRESRERR (202651R)

S SOTAEINAR  ANiA: 2026-02-091030 MEE: 18 A KD SIS

06517, TR (SR KEIHLE 1008, TSRBEEEMNL.9, EBILMNBHIN. 018
(. B (REEHI R0, TSEREEENEENL 57305, ERE. AAE. ARHEESAMNEMN
9, PERHZEIE, ERETHAR.

0RFIATSEERR
eap| 2 HOy Plyg Py 5 co 03 HRX | zm
L (we/nd 3 3 3 3 3 HH b
pe/nd) | (ne/m?) [ (e/n®) | (we/n?) | me/n™) | (ve/n®) (%)
e
2.99 7 24 37 2 1.2 £l 100 | 4EERHE
R
FiE | 135 4 7 18 10 0.8 56 0w | &8
BHE | 14 3 5 17 12 0.6 85 0w | &8
EEE | 14 2 [l 17 12 0.8 80 1w | 88
BTE | 154 2 10 19 12 0.4 3 100 a8
FT7E | 155 3 8 2 9 0.6 9% 0w | &8
BEE | 187 4 8 24 11 0.8 72 1w | 88
#EE | L1 2 13 27 12 0.6 80 0w | &8
2.08 5 13 32 2 0.6 80 100 | ity
WEK | 222 8 24 23 16 0.8 74 w0 | ZEHE
ke | 5.08 5 23 49 31 11 84 100 | 4mEkrH)





综上，可认为项目区为环境空气质量达标区。
2)补充监测
根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。
项目排放污染物中，TSP为《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中有标准限值要求的特征污染物。

评价方法采用单因子标准指数法和超标率法。
标准指数Ii的定义如下
[image: image7.png]



式中：Ii——为第i种污染物的单因子污染指数值；
Ci——为第i种污染物的实测浓度值(mg/m³)；
Coi——为第i种污染物的环境空气质量评价标准(mg/m³)
为了解区域大气环境质量现状，沪明检测公司委托福建九五检测技术服务有限公司(证书编号：23131205A003)对区域环境进行了补充监测。

①监测因子：TSP、氟化物

②监测时间及检测时间：2025年11月25日~11月28日
③监测单位：福建九五检测技术服务有限公司
④监测点位：Q1 港务·山水博学园小区(117.776458°E，26.371181°N)

表3.1-3 监测点位一览表

监测点位

引用监测项目

功能区域

距项目距离
Q1 港务·山水博学园小区
日均值：TSP
二类
180m
⑤有效性：引用报告检测时间为2025年11月，点位Q1 港务·山水博学园小区距项目约180m，为建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的监测数据，因此监测数据有效。
⑥监测方法

表3.1-4。

表 3.1-4 环境空气质量现状监测方法、监测仪器及最低检出限
监测项目

方法来源

最低检出限

备注

氟化物

《环境空气 氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法》

(HJ 955-2018)
0.5μg/m³
总悬浮颗粒物

(TSP)
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

(HJ 1263-2022)
7μg/m³
⑦监测结果

见表3.1-5。

表 3.1-5 大气环境质量现状监测结果

监测点位

监测

因子

日均值

浓度范围(μg/m³)
评价标准(μg/m³)
最大污染指数
Q1 港务·山水博学园小区
TSP
80~103
300
0.343
⑧监测结果分析

由表3.1-5监测结果可知，引用监测点位特征污染因子TSP日均浓度监测值能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级要求。

综上，项目区现状环境空气质量良好，具有一定的环境容量。
3.3声环境质量现状

(1)质量标准
项目位于福建省三明市沙县区虬江金港路28号三明中关村双创孵化中心众创空间4层(三明现代物流产业开发区内)，根据《三明市中心城区声环境功能区划分(修编)》(三明市环境保护科学研究所，2019年4月)，所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的II类标准，详见表3.1-4。

表3.1-4 声环境质量标准(摘录)

要素

分类

标准名称

适用类别

标准限值

评价对象
参数名称

浓度限值

声环境

《声环境质量标准》(GB3096-2008)
2类
等效连续噪声

LeqdB(A)
昼间60dB(A)
夜间50dB(A)
评价区域内的声环境

(2)声环境质量现状
项目周边50m范围内无声环境敏感目标，无声环境质量现状调查要求，本次评价不进行声环境质量现状调查。
3.4 生态环境现状
项目位于福建省三明市沙县区虬江金港路28号三明中关村双创孵化中心众创空间4层(三明现代物流产业开发区内)，属产业开发区内建设项目，无生态现状调查要求，本次评价不进行生态环境现状调查。
3.5 地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为港务山水博园小区、港务山水天城小区等居民点及华东师范大学附属三明中学、三明北附实验学校，50m范围内无声环境保护目标。
环境保护目标详见表3.2-1。

表3.2-1  环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标

方位

距离(m)
功能及规模

保护级别

大气环境

港务山水博园小区
NW
180
832户，约3328人
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的二级标准及修改单
华东师范大学附属三明中学
NW
480
学校，师生及其他工作人员合计约3000人
明城·康养城小区
NW
380
8040户，评价范围内约1728户，6912人
港务山水天城小区
W
140
136户，约544人
三明北附实验学校
SW
340
学校，师生及其他工作人员合计约600人
福建一建·升龙苑小区
SW
450
1034户，评价范围内约700户，2800人
地表水环境
沙溪
W→NE
1500
大河
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类水质标准
声环境

项目周边50m范围
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源

/

生态环境

项目位于产业开发区内
/



	污染

物排

放控

制标

准
	(1)水污染物排放标准

项目为检测实验室项目，废水分类收集处理、间接排放，根据《污水接管协议书》（附件 6），污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)及生态新城污水处理厂设计进水水质标准。

标准值见表3.3-1。
表3.3-1项目污水排放标准
序 号

污染物名称

单 位
排放标准

标准来源
1

pH

无量纲
6～9
水南污水处理厂协议水质要求
2

化学需氧量

(COD)

mg/L
≤500
3

五日生化需氧量(BOD₅)

mg/L
≤300
4

悬浮物(SS)

mg/L
≤400
5

氨氮

(NH₃-N)
mg/L
≤35
6

TN

mg/L
≤45
7

TP

mg/L
≤5
8
石油类

mg/L

≤20
GB 8978-1996表4三级

9
溶解性总固体物
mg/L
≤2000
GB/T 31962-2015 B级
经调查水南污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及修改单要求，排放标准详见表3.3-2。

表3.3-2水南污水厂尾水排放标准(摘录)
序 号

污染物名称

三级标准

单 位

标准来源
1

pH

6～9

无量纲

GB 18918-2002

一级A及修改单
2

化学需氧量(COD)
≤50
mg/L

3

五日生化需氧量(BOD₅)
≤10
mg/L

4

悬浮物(SS)
≤10
mg/L

5
石油类
≤1
mg/L
6
氨氮(NH₃-N)
≤5
mg/L
(2)大气污染物排放标准

检测实验室检测废气主要为氮氧化物、颗粒物、氯化氢、硫酸雾及有机废气(以非甲烷总烃计)，其中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物及有机废气经收集“碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后，引至楼栋烟道，楼顶排放，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2的二级标准限值。

根据调查，用地楼栋高53m(不含女儿墙)，楼栋顶排气筒高6m，合计排放高度59m；楼栋周边200m范围内存在高于54m的建筑物，排放速率标准值严格50%执行。排放标准见表3.3-3。

排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率，按下式计算:

[image: image8.png]Q.+(0...—0)h— h)/(h.-s —h,.)




式中:Q—某排气筒最高允许排放速率；
Qa—比某排气筒低的表列限值中的最大值；
Qa+1—比某排气筒高的表列限值中的最小值；
h—某排气筒的几何高度；
ha—比某排气筒低的表列高度中的最大值；
ha+1—比某排气筒高的表列高度中的最小值。

排气筒高于标准表列排气筒高度的最高值，用外推法计算其最高允许排放速率，按下式计算:
[image: image9.png]



式中:Q—某排气筒最高允许排放速率；
Qb—表列排气筒最高高度对应的最高允许排放速率;；

h—某排气筒的高度；

ha—表列排气简的最高高度。

少量未收集的废气以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2的无组织、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级监控浓度限值，另外非甲烷总烃厂内无组织排放还应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值，具体详见表3.3-4。

表3.3-3有组织废气排放标准

序 号

污染物名称

最高允许排放浓度

mg/m³
最高允许排放速率
标准来源

排放高度m
二级kg/h

1

硫酸雾
45
59
16
《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2

(排放速率标准值严格50%执行)
2

氯化氢
100
2.6
3

氮氧化物
240
7.8
4
非甲烷总烃
120
109
5
臭气浓度
60000

(无量纲)
/
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2
表3.3-4无组织废气排放标准

环境要素

排放标准

污染物
单位
标准值

厂界无组织

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2

硫酸雾
mg/m³
1.2
氯化氢
mg/m³
0.20
氮氧化物
mg/m³
0.12
非甲烷总烃
mg/m³
4.0
颗粒物
mg/m³
1.0
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级
臭气浓度
无量纲

20
厂区内
监控点 1h 平均浓度值
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值
NMHC②
mg/m³
10
监控点处任意一次浓度值①
mg/m³
30

备注：①目前尚无检测方法，检测方法发布后执行；

②即非甲烷总烃
(3)噪声污染物排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，详见表3.3-5。

表3.3-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(摘录)
类别

昼间(dB)
夜间(dB)
2类

60
50
(4)固体废物污染物排放标准

项目运营期间一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物临时存贮场执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定。

	总量

控制

指标
	根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》(闽环保财[2016]51号)、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》(闽政[2014]24号)、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)>的通知》(闽环发[2014]9号)、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》(闽环保评[2014]43号)等有关文件要求，确定本项目排放的污染物中需要总量控制和污染物允许排放量控制的项目有：
大气污染物：NOx、VOCs(以非甲烷总烃计)
水污染物：COD、NH₃-N
(1)大气污染物
根据后文分析，项目需进行总量控制的大气污染物排放情况见表3.4-1。

表3.4-1 大气主要污染物排放情况一览表
污染物种类

排放量(t/a)

NOx

0.000428
非甲烷总烃
0.00748
(2)水污染物
本项目废水经水南污水厂排入外环境(沙溪)，项目需进行总量控制的水污染物进入外环境的量见表3.4-2。

表3.4-2 主要水污染物进入外环境量分析表
污染物种类

设计废水排放量(t/a)

水南污水厂排尾水排放浓度(mg/L)
进入外环境(沙溪)的量(t/a)
COD
19.18
50
9.6×10⁻⁴
NH₃-N
5
9.6×10⁻⁵
根据《三明市生态环境局授权各县(市)生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)》(明环[2019]33号)：“新改扩建设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排量同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨，可豁免购买排污权及来源确认；不属于挥发性有机物排放重点行业且环评文件中载明的挥发性有机物年排放量≤0.5吨的，可豁免挥发性有机物排放量的调剂”。

项目非挥发性有机物排放重点行业，且各主要污染物排放符合化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨、挥发性有机物年排放量≤0.5吨。因此可豁免购买排污权及来源确认、可豁免挥发性有机物排放量的调剂。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

施工期作业为办公室装修。
4.1.1水污染防治措施

生活污水

施工期生活污水依托办公室楼栋现有生活污水系统，经三级化粪池处理后排入园区污水管网。
施工废水

施工废水主要为地面清洗废水、闭水试验废水、开荒保洁废水等，采用优先选择具有环保认证的建材、避免使用含有毒有害物质的建材等方式从源头减少水污染物产生。

施工废水依托办公室楼栋现有生活污水系统，经三级化粪池处理后排入园区污水管网。
4.1.2大气污染防治措施

施工扬尘
优先采用工厂预制的石、板材，减少现场切割、打磨作业。
钻孔、凿凿、打磨、切割等作业优先采用湿法工艺或无尘、低尘设备。

散体建材集中堆放，并用防尘网或苫布覆盖。

需使用混凝土时，优先使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。

弃料及其他建筑垃圾及时清运。

将具有粉尘逸散性的物料或废弃物输送至地面或地下楼层时，打包装搬运，不得凌空抛撒。
其他大气污染防治
优先采用水性涂料、无醛胶水等，从源头减少挥发性有机物的产生。

使用的装修建材、家具等采用通过室内空气质量认证的产品。

合理安排施工顺序，在所有高挥发性材料施工完成后，再进行不易吸附污染物的安装工作。

要求运输车辆汽车加强保养、及时维修，使用合格燃料，减少其排出的烟气污染。

4.1.3噪声污染防治措施

合理安排施工时间，严禁在22:00～6:00之间及中午12:00～14:00之间施工；因施工工艺需要，确需在午、夜间进行施工作业的，应向当地相关部门书面申请，说明具体时段及拟采取的环保措施，以获得连续施工许可，获批后公示，方可施行。
优先采用工厂预制的石、板材，减少现场切割、打磨作业。
建材、家具等运输时间尽可能避开交通高峰时段，运输路线要避开居民区。
强化施工管理，加强施工过程中与周边居民的沟通，及时解决施工中噪声扰民所产生的民众正当诉求。

4.1.4固体废物处置措施

建筑垃圾应分选、分类，废弃的钢管、钢筋、包装箱等可回收再利用，其余不能利用的建筑垃圾(如砂石料、混凝土等)应按要求妥善处置，严禁乱倒乱弃。

施工人员不随地乱扔垃圾，产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门及时清运处理。

运输过程文明作业，不应产生抛、撒、滴、漏现象。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响分析及保护措施

4.2.1运营期水环境影响分析及保护措施

4.2.1. 1废水污染物产生源分析
生活污水

根据前文分析，项目生活污水排放量为1.4t/d(420t/a)。

参考《给排水设计手册》典型生活污水水质示例，生活污水中各污染物浓度范围为：COD：低250—中400—高1000mg/L，BOD₅：低110—中220—高400mg/L，SS：低55—中110—高200mg/L，NH₃-N：低12—中25—高50mg/L。项目生活污水中污染物成分简单、浓度较低，主要污染指标浓度选取为CODcr：400mg/L、BOD₅：220 mg/L 、SS：110mg/L、NH₃-N：25mg/L。
项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入开发区污水管网。

参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对污水的处理效率一般为COD 15%、BOD₅ 9%、SS 30%、氨氮3%。详见表4.2- 1。
表4.2- 1  生活污水产生源强表
污染物

COD

BOD₅

SS

NH₃-N

处理前

产生浓度(mg/L)

400

220

110

25

产生量(t/a)

0.168
0.0924
0.0462
0.0105
处理效率

15%

9%

30%

3%

化粪池后

排放浓度(mg/L)

340

200

77

24

排管网量(t/a)

0.143 
0.0840 
0.0323 
0.0101 
排放标准(mg/L)
500
300
400
35
达标分析

达标
达标
达标
达标
生活污水量(t/a)
420
去向

开发区污水管网
生产废水
产生源强
纯水制备浓水
根据前文分析，项目纯水制备浓水(含反冲洗)量17.1L/d(5.14t/a)
项目超纯水机纯水得率70%，浓水污染物浓度视作自来水浓缩。原水COD、氨氮、溶解性固体物参照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表1，以恰好达标计(CODmn：3.0mg/L、氨氮：0.5mg/L、溶解性总固体：1000mg/L)，自来水中悬浮物含量极少，本报告忽略不计。

浓水产生源强见表4.2- 2。

表4.2- 2  超纯水制备浓水产生源强表
污染物

COD①
NH₃-N
溶解性总固体
处理前

产生浓度(mg/L)

35
1.7
3333
产生量(t/a)

0.000180
0.00000857
0.0171

废水量(t/a)
5.14
去向

厂区污水处理设施-调节池
注：COD浓度以CODmn 3.5倍计
试验器具清洗废水及水浴锅废水
根据前文水平衡分析，项目试验器具清洗废水量8.40t/a、水浴锅废水量0.24t/a，合计8.64t/a。

排入污水处理设施处理达标后排入开发区污水管网。

试验器具二次清洗、润洗前已将剩余试样、药剂倒出作危废处置并进行了一次清洗(清洗废液作危废处置)，可溶性物质已被基本清除，因此试验器具清洗废水污染物含量较低，且不含甲醛、氟化物、氯化物、重金属等因子；水浴加热为间接加热，不直接与试剂、试样接触，因此水浴锅废水污染物含量也较低，且不含甲醛、氟化物、氯化物、重金属等因子。

类比同类型行业试验器具清洗及水浴锅废水污染产生源强见表4.2- 3。
表4.2- 3  试验器具清洗及水浴锅废水产生源强表

污染物

COD

SS

石油类
处理前

产生浓度(mg/L)

100
100
15
产生量(t/a)

0.000864
0.000864
0.000130
废水量(t/a)
8.64
去向

厂区污水处理设施-调节池

检测实验室清洁废水
根据前文分析，项目检测实验室清洁废水量5.4t/a。

项目检测实验室清洁采用拖把和抹布进行，清洁废水为拖把和抹布的清洗废水，类比同类型行业，主要污染物浓度为COD 500mg/L、SS 400mg/L、NH₃-N 40mg/L。

非正常工况条件下，飞溅或洒落在地面、桌面上的物料以及清洁用的抹布、吸附棉等全部收集作为危废处置，其带有的污染物基本不进入实验室清洁废水中，本报告忽略不计。
检测实验室清洁废水污染物产生源强详见表4.2- 4。
表4.2- 4  检测实验室清洁废水产生源强表
污染物

COD

SS

NH₃-N
处理前

产生浓度(mg/L)

500
400
40
产生量(t/a)

0.0027
0.00216
0.000216
废水量(t/a)
5.4
去向

厂区污水处理设施-调节池

调节池废水浓度
纯水制备浓水、试验器具清洗及水浴锅废水、检测实验室清洁废水等全部收集至污水处理设施调节池中，综合废水源强见表4.2- 5，即为项目污水处理设施进水水质。
表4.2- 5   综合废水源强表

污染物

COD
SS

NH₃-N
石油类
溶解性总固体
处理前

调节浓度(mg/L)

195.2 
157.6 
11.7 
6.8
894
产生量(t/a)

0.00374
0.00302
0.000225
0.000130
0.0171
废水量(t/a)
19.18
去向

厂区污水处理设施-[隔油+沉淀]
排放源强
项目污水处理设施主要处理工艺为“隔油+沉淀”，属物化处理工艺。

由于项目生产废水污染物产生浓度较低，调节池内废水已可达 达标排放水平，因此本报告以其产生浓度作为排放源强分析。废水排放源强见表4.2- 6。

表4.2- 6  综合生产废水排放源强表

污染物

COD

SS
NH₃-N
石油类
溶解性总固体
处理前

产生浓度(mg/L)

195.2 
157.6 
11.7 
6.8
894
产生量(t/a)

3.7×10⁻³
3.0×10⁻³
2.2×10⁻⁴
1.3×10⁻⁴
1.7×10⁻²
污水处理设施后

排放浓度(mg/L)

195.2 
157.6 
11.7 
6.8
894
排管网量(t/a)

3.7×10⁻³
3.0×10⁻³
2.2×10⁻⁴
1.3×10⁻⁴
1.7×10⁻²
处理效率
/
/
/
/
/
标准值(mg/L)
500
400
35
20
2000
达标分析
达标
达标

达标

达标

达标
综合废水量(t/a)
19.18
排放口编号
DW001
去向

开发区污水管网
排入外环境的量
生活污水
项目生活污水经楼栋化粪池处理后排入开发区污水管网，最终进入水南污水厂深度处理后排入沙溪。污染物排入外环境的量见表4.2- 7。
表4.2- 7  生活污水排入外环境分析表
污染物

COD

BOD₅
SS

NH₃-N
化粪池后
产生浓度(mg/L)

340

200

77

24

产生量(t/a)

0.143 
0.0840 
0.0323 
0.0101 
水南污水厂排放
排放浓度(mg/L)

50
10
10
5
排外环境量(t/a)

0.021
0.0042
0.0042
0.0021
排放污水量(t/a)
420
污水处理厂名称
三明生态新城水南污水处理厂

去向

沙溪
生产废水
项目生产废水经厂内污水处理设施后排入开发区污水管网，最终进入水南污水厂深度处理后排入沙溪。污染物排入外环境的量见表4.2- 8。

表4.2- 8   综合生产废水排入外环境分析表

污染物

COD
SS
NH₃-N
石油类
溶解性

总固体
污水站后
产生浓度(mg/L)

195.2 
157.6 
11.7 
6.8
894
产生量(t/a)

3.7×10⁻³
3.0×10⁻³
2.2×10⁻⁴
1.3×10⁻⁴
1.7×10⁻²
水南污水厂排放
排放浓度(mg/L)

50
10
5
1
894
排外环境量(t/a)

9.6×10⁻⁴
1.9×10⁻⁴
9.6×10⁻⁵
1.9×10⁻⁵
1.7×10⁻²
排放污水量(t/a)
19.18
污水处理厂名称
三明生态新城水南污水处理厂

去向

沙溪
4.2.1. 2废水污染物排放源及排放口基本情况
废水污染物排放源详见表4.2- 9，排放口基本情况见表4.2- 11。

表4.2- 9  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度(mg/L)
日排放量(kg/d)
年排放量(t/a)
1

DW001

(生产废水排放口)
COD
195.2
1.2×10⁻²
3.7×10⁻³
SS
157.6
7.1×10⁻³
3.0×10⁻³
NH₃-N
11.7
7.5×10⁻⁴
2.2×10⁻⁴
石油类
6.8
3.0×10⁻⁴
1.3×10⁻⁴
溶解性

总固体
894

5.7×10⁻²
1.7×10⁻²
2
DW002

(生活污水排放口)
COD

340
0.477 

0.143
BOD₅

200
0.280 

0.084
SS

77
0.108 

0.0323
NH₃-N

24
0.034 

0.0101
全厂排放口合计

COD
0.147

BOD₅
0.0840
SS
0.0344

氨氮
0.0103

石油类
0.000091
溶解性

总固体
0.0171

表4.2- 10  水污染物排入外环境量一览表

序号

污染物种类

排放浓度(mg/L)
排放量(t/a)
一
生产废水
1
废水量
/
19.18
2
COD
50
9.6×10⁻⁴
3
SS
10
1.9×10⁻⁴
4
氨氮
5
9.6×10⁻⁵
5
石油类
1
1.9×10⁻⁵
6
溶解性总固体
894
1.7×10⁻²
二

生活污水
1
废水量
/
420
2
COD
50

0.021

3
BOD₅
10

0.0042

4
SS
10

0.0042

5
NH₃-N
5

0.0021

表4.2- 11  废水间接排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量

(t/a)
排放

去向

排放

规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值(mg/L)
1

DW

001

117.77776°
26.37215°
19.12
沙溪
连续排放
三明生态新城水南污水处理厂
COD
50
SS
10
NH₃-N
5
石油类
1
溶解性

总固体
/
2
DW

002
117.77788°

26.37236°

420
沙溪
间歇排放，排放期间无规律
三明生态新城水南污水处理厂
COD
50
BOD₅
10
SS
10
NH₃-N
5
4.2.1. 3废水治理设施简介
项目污水处理设施工艺为：调节池→隔油池→沉淀池→清水池→达标排放。

均质均量调节后的废水，自流至平流式隔油池，去除浮油。
隔油处理后的废水自流至沉淀池，去除废水中悬浮物。
4.2.1. 4污水处理设施设置合理性分析

规模合理性分析
项目污水处理设施设计处理规模0.5t/d。项目生产废水量19.12t/a(0.064t/d)，＜0.5t/d，因此污水处理设施处理规模符合项目废水处理要求。

处理工艺
项目无行业的污染防治可行技术指南和排污许可技术规范，参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ978-2018)，污水处理设施设置为污染防治可行技术。
表4.2- 12 污水处理可行性技术对照情况

废水类别

执行标准

可行技术

项目
是否可行

工业废水
—
预处理a：沉淀、调节、气浮、水解酸化；
生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；
深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。
调节池→隔油池→沉淀池→清水池→达标排放
可行

a：工业废水间接排放时可以只有预处理段。
综上，项目污水处理设施设置合理。

4.2.1. 5依托污水处理厂处理可行性分析
基本情况

三明生态新城水南污水处理厂于2017年建设，为二级污水处理厂，设计污水处理规模2.5万吨/日，入河排污口位于沙溪(沙县段)，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

根据调查，水南污水厂现状日处理规模0.5万吨/日，采用Carrousel-2000氧化沟污水处理工艺。
进水、出水水质

水南污水厂协议进水、设计出水水质见下表。
表4.2- 13 水南污水厂进出水水质  单位：mg/L，pH 除外
项目

pH

COD

BOD₅
SS

NH₃-N
TN

TP

设计进水

6~9

≤500
≤300

≤400

≤35
≤45
≤3
设计出水

6~9

≤50

≤10

≤10

≤5
≤15

≤0.5

服务范围

水南污水厂服务范围：水南铁西居住组团、海西三明物流产业园区(现三明现代物流产业开发区)和金古经济开发区预处理后达标的废水。详见附图 6。
纳入污水处理厂处理的可行性分析
接管可行性分析
项目位于三明现代物流产业开发区，在水南污水厂服务范围内，纳管可行。

水量符合性分析
根据调查，水南污水厂现状污水处理规模5000m³/d，项目废水排放量约1.5m³/d。根据《污水接纳协议书》（附件 6）三明市生态新城市政园林有限公司（水南污水厂运营单位）已同意接纳本项目废水，接纳废水量要求为≤2m³/d，本项目废水排放量1.5m³/d符合其要求。因此，水南污水处理厂有能力接纳本项目排放的废水量，本项目废水排放不会导致水南污水厂超负荷运作，水量可行。
水质符合性分析
项目废水可达标排放，不会对水南污水厂水质产生冲击。
由上分析可知，项目废水可依托水南污水厂集中处理，不对周边地表水环境产生不利影响。

4.2.1.6自行监测
见“4.2.7”小节。
4.2.2运营期大气环境影响分析及保护措施
4.2.2.1废气污染物产生源分析
本项目使用挥发性酸、有机物的前处理配制环节均在通风柜中进行，部分废气量不大且没有高温的实验则使用万向罩集气，配制和实验过程会产生酸性废气(氯化氢、硫酸雾、硝酸雾等)及挥发性有机物(以非甲烷总烃计)。固态试样研磨过程中，会产生研磨粉尘。部分溶剂可能会产生刺激性恶臭气味。
产生源强
酸性废气

本项目样品前处理、配置试剂、检验化验过程中使用的硫酸、盐酸、硝酸等具有一定的挥发性，在使用过程中会挥发形成对应的废气污染物，污染因子以氯化氢、硫酸雾、硝酸雾(以 NOx 计)表征。

硫酸、盐酸、硝酸实验试剂在使用过程中大部分会与其他物质反应消耗，仅少部分挥发，试剂的挥发量一般在 1%～20%，考虑实验过程中可能有加热等操作，可加速酸性物质挥发，因此挥发率按 20%考虑。

则酸性废气产生情况如下表。

表4.2- 14 实验室酸性废气产生量核算表

物料名称
规格
消耗量

(L/a)
密度(kg/L)
挥发率

污染物

产生量

(t/a)
产生速率(kg/h)
硫酸
98%
20
1.84
20%
硫酸雾
0.00736 
0.00307 
盐酸
37%
15
1.19
20%
氯化氢
0.00357 
0.00149 
硝酸
68%
18
1.40
20%
硝酸雾(NOx)
0.00504 
0.00210 
非甲烷总烃
实验过程中使用丙酮、甲苯、甲醇、乙醇等有机溶剂，由于本项目实验试剂、药剂种类较多，且单种试剂的使用量均很小，本评价不单独对各溶剂产生的特征污染物进行分析，挥发性有机物全部按非甲烷总烃统一核算。实验过程中，避免长时间敞露使用，物料不会大量浪费，项目有机试剂挥发量按用量50%挥发的不利情况考虑。

表4.2- 15  实验室有机废气产生量核算表

物料名称
规格
消耗量
密度(kg/L)
挥发率

污染物

产生量

(t/a)
产生速率(kg/h)
数量
单位
丙酮
≥99.5%
10

L/a

0.79

50%
非甲烷总烃
0.00395
0.00165
三氯甲烷
≥99.0%
8

L/a

1.48

50%
0.00592
0.00247
甲苯

≥99.5%
6

L/a

0.87

50%
0.00261
0.00109
乙酸酐

≥99.0%

1
L/a
1.08
50%

0.000540

0.000225

乙醚

≥99.5%

1
L/a
0.71
50%

0.000355

0.000148

乙酸

≥99.5%

4
L/a
1.05
50%

0.00210

0.000875

甲醇

≥99.9%

10
L/a
0.79
50%

0.00395

0.00165

甲醛溶液
40%
5
L/a
1.08
50%

0.00270

0.00113

四氯化碳
≥99.5%
6
L/a
1.59
50%

0.00477

0.00199

四氯乙烯
≥99.5%
10
L/a
1.62
50%

0.00810

0.00338

异辛烷

(色谱纯)
≥99.5%
200
mL/a
0.69
50%

0.0000690

0.0000288

苯(色谱纯)
≥99.9%
400
mL/a
0.88
50%

0.000176

0.0000733

正己烷
≥97%
6
L/a
0.66
50%

0.00198

0.000825

无水乙醇
≥99.7%
12
L/a
0.79
50%

0.00474

0.00198

异丙醇
≥99.5%
1.5

L/a

0.79

50%
0.000593
0.000247
冰乙酸
≥99.5%
2.5
L/a
1.05
50%

0.00131

0.000547

乙酰丙酮
≥99.0%
300
mL/a
0.98
50%

0.000147

0.0000613

合计
0.0440
0.0183
研磨废气
本项目在固体试样(土壤、固体废物等)研磨过程中，会产生研磨粉尘，研磨过程在制样室配套的通风柜内进行，且加工量少，研磨时间短，，因此，本评价不进行定量分析。

研磨产生的少量粉尘(以TSP计)由通风柜收集后，排入室外，污染物排放浓度极低，对周边环境影响较小。

实验室恶臭及刺激性气体

项目实验过程中使用的部分溶剂，可能会产生刺激性恶臭气味。该类污染物产生量小，经通风柜收集后，再通过“碱喷喷淋+活性炭吸附”处理，污染物排放浓度极低，对周边环境影响较小，本评价不进行定量分析。

排放源强
废气收集风量
实验室共设置通风柜5个，万向罩 10个。

通风柜规格长×宽×高= 2.5m×0.8m×2.35m，单个通风柜设计风量4500m³/h；万向罩尺寸φ0.4m，单个万向罩设计风量300m³/h。

则废气收集风量合计25500m³/h。

收集效率
参考《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》表 2-1，采取半密闭罩或通风柜方式收集(罩内或橱内操作)的收集效率为 65~85%，达到上限效率必须满足的条件为污染物产生点(面)处，往吸入口方向的控制风速不小于 0.5m/s，项目设计操作口风速为 0.6m/s，因此可取上限值 85%。

处理效率
①碱液喷淋

项目检测实验室废气碱液喷淋装置采用 5%NaOH作为吸收液。

参考《化学实验室通风及废气治理工程设计》(丁智军等，中国环保产业，2008(06))，采用 5%NaOH 溶液作为吸收液时，吸收塔对硫酸雾、氯化氢的吸收率分别为 75%、95%；参考《碱液吸收法治理含 NOx工艺尾气实验研究》(任晓莉等，化学工程，200609))，5%NaOH 吸收液对硝酸雾(以 NOx 计)的吸收率为 93.03%，本报告保守取值90%。
②活性炭吸附装置
根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026—2013)，吸附装置的净化效率不得低于90%，本报告保守取值80%。
排放源强
见表4.2- 16。



	
	表4.2- 16 有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产污环节
污染物
收集效率

核算

方法
有组织产生源强

排放方式
治理措施

排放源强
排放时间

h/a
排放口编号
废气量m³/h
产生浓度mg/m³
产生速率

kg/h
产生量

t/a
处理工艺

去除率
是否为可行技术
废气量
排放浓度m³/h
排放速率

kg/h
排放量

t/a
样品预处理、试验分析
硫酸雾
85%
产污

系数法
25500
0.102
0.00261
0.00626
有组织
碱喷淋+二级活性炭吸附
75%
是
25500
0.0256
0.000652
0.00156
2400
DA001
氯化氢
0.0496
0.00126
0.00303
95%
是
0.00248
0.0000632
0.000152
硝酸雾

(NOx)
0.0700
0.00179
0.00428
90%
是
0.00700
0.000179
0.000428
非甲烷总烃
0.611
0.0156
0.0374
80%
是
0.122
0.00312
0.00748



	
	项目排放口基本情况见表4.2- 17。

表4.2- 17 项目废气排气筒基本情况一览表

序号

排气筒

编号

排气筒底部中心坐标/m

排气筒

度/m

排气筒出口内径/m

烟气温

度/℃
年排放小时数/h

排放

工况

排放口

类型

经度
纬度
1

DA001

117.77813°
26.37212°
40
0.8
25
2400
连续

一般

排放口

表4.2- 18 有组织废气达标排放对照表
序号

排气筒编号

排放污染因子
排放情况
执行标准
标准限值
是否达标
排放浓度
(mg/m³)
排放速率
(kg/h)
浓度限值
(mg/m³)
速率限值
(kg/h)
1

DA001

硫酸雾
0.0256
0.000652
《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2

45
16
达标
氯化氢
0.00248

0.0000632

100
2.6
达标
硝酸雾

(NOx)
0.00700

0.000179

240
7.8
达标
非甲烷总烃
0.122

0.00312

120
109
达标
项目无组织废气污染物源强详见表4.2- 19。

表4.2- 19 无组织废气污染物无组织排放源一览表
产污环节

污染物种类

无组织排放源中心坐标
排放情况

经度
纬度
排放速率(kg/h)

排放量(t/a)

样品预处理、试验分析
硫酸雾
117°46′40.390″

26°22′19.470″
0.000460
0.00110
氯化氢
0.000223

0.000536

硝酸雾

(NOx)
0.000315

0.000756

非甲烷总烃

0.00275
0.00660
4.2.2.3废气治理设施工艺简介
碱喷淋
喷淋塔采用气液逆流操作，系统风机组将收集到的废气吸入塔内，流经填充层段(气/液接触反应之介质)，让废气与填充物表面流动的洗涤液充分接触，以吸收废气中所含的酸性污染物。洗涤后，废液收集至塔底循环槽中。

酸性废气经收集后由风管引入吸收喷淋塔中，自下而上穿过填料层；在填料处形成水膜；由于上升气流和下降液体在填料中不断接触，废气中硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氟化物等易溶于水且与碱反应，上升气流中流质的浓度越来越低，达到去除废气中污染物目的。

塔底设有循环槽，于槽内加入NaOH、Ca(OH)2混合液，将吸收的大部分酸根离子形成难溶的钙基盐沉淀，成为污泥，定期清除。
活性炭吸附
活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附，从而起到净化作用。活性炭吸附广泛应用于工业有机废气净化的末端处理，根据有关资料，活性炭吸附能对苯、醇、酮、觯、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附回收，更适用于小风量高浓度的废气治理，因此喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制皮业、乳胶制品业、造纸等行业均可选用活性炭吸附设备，能有效的去除工业废气中的有机类污染物质和色味等。根据《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》(曲靖师范学院学报，Vol.22，No.6，Nov.2003)的试验结果表明，1kg活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气

4.2.2.4废气治理可行性分析
废气量合理性
收集风量可参照《废气处理工程技术手册》(化学工业出版社，主编王纯、张殿印)表 17-8 计算公式：

Q=F×V×3600

式中：

Q——风量，m³/h；

F——操作口的面积，m；通风柜长2.5m，宽 0.8m，操作口面积约为 2.0m²；万向罩直径 0.4m，面积约为 0.13m²。 

V——操作口平均风速，参考《化工工艺设计手册》(第四版，2009)，进行有害气体实验时操作口风速一般为 0.5~0.6m/s，本项目取 0.6m/s。

经计算，此条件下单个通风柜收集风量为4300m³/h，单个万向罩收集风量为 280m³/h。项目设计单个通风柜收集风量4500m³/h、单个万向罩收集风量为 300m³/h较为合理。

(2)处理工艺可行性
1)检测实验室废气
①酸性废气
由于本项目未纳入固定污染源排污许可分类管理范畴，无相关行业的污染防治可行技术指南和排污许可技术规范，故根据项目废气污染物的类型分析治理工艺技术可行性。参照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》(HJ 1035—2019)的表A.2 ，碱液喷淋为各类酸性气体治理的可行性技术。

②有机废气
参考《挥发性有机物治理实用手册》(生态环境部，2020年7月)，本项目有机废气的特点为气量小、浓度低，活性炭吸附法属于其推荐的治理技术，因此本项目有机废气采用活性炭吸附是可行的。
4.2.2.4 废气排放影响分析
本项目所在区域属于环境空气质量达标区，根据分析计算项目废气均可达标排放，采用的废气防治措施均为可行技术，因此项目废气排放对大气环境影响较小。

4.2.2.5自行监测
见“4.2.7”小节。
4.2.3运营期声环境影响分析及保护措施

4.2.3.1噪声污染源强分析

(1)噪声源强
运营期噪声污染源强详见表4.2- 20。

表4.2- 20 运营期噪声污染源强一览表

序号

噪声源名称

数量

噪声级dB(A)

治理措施
降噪效果dB(A)
治理后声级/dB(A)

1
制氮机
1
78
隔声罩
15
63
2
检测实验室风机
5
88
减震+消声器+软连接
25
63
3
空压机
1
80
隔声罩
15
65
4
通风柜
5
70
/
0
70
(2)计算公式

坐标系建立

以项目红线西南角为坐标原点，步距取1m，三维坐标为(0，0，0)，以原点平面为Z轴0点，正北方向为Y轴正方向，正东方向为X轴正方向，以此来定位产噪设备的三维坐标。
分析方法
源强叠加公式为：

[image: image10.png]L, (T)= 1013(210“""-)

=




式中：

Lpli(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N —室内声源总数。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r-r0)

式中：

Lp(r) —预测点处声压级，dB；

Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB

r —预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：

Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL—隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
声源调查

项目新增声源均为室内声源。
为方便预测，将集中分布于一个车间区域内，且有大致相同的强度和离地面的高度、到接收点有相同的传播条件等条件声源组成一个等效声源组团。根据项目新增声源分布特点，因此将理化1实验室主要噪声设备、理化2实验室主要噪声设备、设备平台主要噪声设备、北空中花园主要噪声设备分别合成4个等效声源组团(1#~4#声源组团)。详见表4.2- 21。

表4.2- 21 新增工业企业噪声源强调查清单(室内声源)
区域
合成声源
坐标
产噪设备
治理后声级/dB(A)
数量(台/套)
生产时段
合成声源声级/dB(A)
距厂界距离/m
X
Y
Z
理化1实验室

1#声源组团
0
20
1.2
检测实验室风机

63
2
昼间
76.4
东30
南15
西15
北10
通风柜
70
4
理化2实验室

2#声源组团
15
23
1.2
检测实验室风机
63
2
71.5
东20
南15
西20
北10
通风柜
70
1
设备平台

3#声源组团
-5
10
1.2
检测实验室风机
63
1
63.0
东45
南10
西1
北15
北空中花园

4#声源组团
-15
15
1.2
制氮机
63
1
67.1
东45
南15
西1
北10
空压机
65
1
4.2.3.2噪声达标分析

(1)噪声点源距离衰减公式

根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测：


[image: image11.wmf](

)

(

)

A

A

A

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20


式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。

(2)多声源叠加公式


[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

N

i

L

i

A

Leq

1

1

.

0

,

10

lg

10


式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)；

LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)；

N——声源个数。

(3)建筑围护结构的隔声量

建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。每一道实体围护结构降噪效果取13dB(A)。

建筑围护结构隔声量表

序号

噪声源
建筑围护结构

隔声量/dB(A)
方位

数量

名称

1

1#声源组团
东

8
理化1实验室、理化2实验室、流动注射室、建筑外墙等墙体
104
南

2
理化1实验室墙体
26
建筑外墙
西

3
理化1实验室墙体
39
财务室墙体
建筑外墙/北空中花园围墙
北

2
理化1实验室墙体
26
北空中花园围墙
2

2#声源组团

东

7
理化2实验室、流动注射室、光谱室、气相室、微生物室、建筑外墙等墙体

91
南

2
理化2实验室墙体
26
建筑外墙
西

4
理化1实验室墙体
52
理化2实验室墙体
财务室墙体
建筑外墙/北空中花园围墙
北

2
理化1实验室墙体
26
建筑外墙/北空中花园围墙
3
3#声源组团

东
11
设备平台、会议室、电梯厅、建筑外墙等墙体
143
南

3
设备平台墙体
39
楼栋烟道墙体
建筑外墙
西

1
建筑外墙
13
北

4
设备平台墙体

52
卫生间墙体×2
北空中花园围墙
4

4#声源组团

东

11
卫生间墙体、财务室墙体、理化实验室墙体、建筑外墙等
143
南

1

北空中花园围墙

13
西

1

北空中花园围墙

13
北

1

北空中花园围墙

13
采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4.2- 22。

表4.2- 22 噪声预测结果一览表 

序号

点位

贡献值dB(A)

标准限值dB(A)

昼间

1

东侧场界

0
60
2

南侧场界

32.6
60
3

西侧场界

55.5
60
4

北侧场界

36.1
60
由上表可知，厂界四周昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。项目周边无声环境敏感目标，不会产生噪声污染。

4.2.3.3自行监测
见“4.2.7”小节。
4.2.4运营期固体废物环境影响分析及保护措施

4.2.4.1固体废物污染源强分析

详见表4.2- 23。
表4.2- 23 项目固体废物产生及处置情况一览表

序号

产生环节

固废名称

主要物质成分

属性

废物

类别

废物代码

产生量t/a

危险特性

储存方式

处置方式/去向

1

员工生活

生活垃圾

纸屑、果皮、塑料盒等

生活垃圾

/

/

5.3
/

垃圾桶收集

委托环卫部门清运

2

试剂\药剂保存
废包装材料
废塑料袋、废纸箱等
一般工业固体废物

SW17
900-003-S17

900-005-S17
0.5
/
一般固体废物堆场
外售资源回收公司综合利用
3

样品预处理、试验分析、试验器具清理等
洁净的废试验器皿
塑料、玻璃、橡胶
S92
900-001-S92
0.01
/
4
数据整理、检测报告编制

办公废物

废纸
SW17
900-005-S17
0.6
/
废纸篓
5
超纯水制备
废过滤介质、废离子树脂、废RO膜

废活性炭、废石英砂、废树脂、废RO膜等
SW59
900-008-S59

900-009-S59
0.033
/
不在厂内贮存
供应商带走处置
6
送样/寄样
废采样容器

塑料、玻璃、金属等
S92
900-001-S92
2
/
一般固体废物堆场
重复使用或外售资源回收公司综合利用

7
土壤和水系沉积物检测
废弃过期的未污染土壤和水系沉积物留样

土壤
/
/
0.25
/
/
外售绿化市政公司综合利用

8
固体废物检测
已鉴别为非危险废物的固体废物留样

各类一般工业固体废物
/
/
0.13
/
/
外售资源回收公司综合利用

9
微生物检测
废培养基
树脂、营养物质等
S92

900-001-S92

0.01
/
专用垃圾桶
委托环卫部门清运

10
样品预处理、试验分析、试验器具清理
预处理废物、废样品、废弃试样试剂、一次清洗废液
废液、废渣、废样品
危险废物

HW49
900-47-49
15.95
T/C/I/R
危险废物贮存库TS002暂存
委托有资质单位处置

11
样品预处理、试验分析、试验器具清理
实验室废物

沾染了危险物品的玻璃、塑料、橡胶等
危险废物
HW49
900-47-49
0.005
T/C/I/R
12
全流程
废劳保用品
沾染了危险物品的织物、橡皮等
危险废物
HW49
900-47-49
0.1
T/C/I/R
13
留样
废过期样品

有污染的土壤和水系沉积物留样、已鉴别为危险废物的固体废物留样
危险废物
HW49
900-47-49
0.38
T/C/I/R
14
废水处理
污水处理设施污泥
多类危险物质

危险废物
HW49
772-006-49
0.005
T/In
15
废气处理
检测实验室废气处理设施污泥
多类危险物质

危险废物
HW49
772-006-49
0.005
T/In
16
废气处理
废活性炭
吸附了有害物质的废活性炭
危险废物
HW49
900-41-49
0.39
T/In
17
废气处理
废气处理设施循环废水(液)
多类危险物质

危险废物
HW49
772-006-49
0.3
T/In
不在厂内贮存

生活垃圾

本项目职工人数55人，其中外采员40人，检测及办公人员15人，公司不提供住宿。职工检测及办公人员生活垃圾产系数按0.5kg/d·人，外采员大多时间不在公司办公，用生活垃圾量按检测及办公人员50%计，取0.25kg/d·人。则项目生活垃圾量为17.5kg/d(5.3t/a)。

生活垃圾经厂区的垃圾桶统一收集后，送指定地点由环卫部门每日统一清运处置。
一般工业固废
废包装材料

项目试剂\药剂包装会产生一定的未和药剂直接接触的废包装品，如废塑料袋、废纸箱等，应分类收集，分类处理，该部分废物产生量约0.5t/a。经收集后外售资源回收公司综合利用。

洁净的废试验器皿S11
项目检测实验室生产过程中部分试验器皿老旧、损坏等需要淘汰或是洁净的试验器皿由于职工操作失误打碎、损坏等，产生量约10kg/a，老旧试验器皿经过清洗后与打碎、损坏的洁净试验器皿共同形成洁净的废试验器皿，袋装暂存于固体废物暂存处，定期外售资源回收公司综合利用。
办公废物S12
根据沪明检测公司经验，办公废物量约2kg/d(0.6t/a)，暂存于废纸篓，外售资源回收公司综合利用。

废过滤介质S1、废离子树脂S2、废RO膜S3
超纯水制备过程中产生的废过滤介质、废离子树脂、废RO膜，拟3年更换一次，更换量合计约0.1t，折合0.033t/a，由供应商带走处置，不在厂内贮存。
废采样容器S6
送样(寄样)的采样容器经检测实验室清洗后形成废采样容器，产生量约2t/a，重复使用或外售资源回收公司综合利用

废弃过期的未污染土壤和水系沉积物留样S13

土壤和水系沉积物检测工作完成后多余的样品留样备用，保存期限为半年，留样量平均约50%，即0.5t/a。

其中未污染的土壤和水系沉积物留样按一半计，约0.25t/a，外售绿化市政公司综合利用。
已鉴别为非危险废物的固体废物留样S14

固体废物检测工作完成后多余的样品留样备用，保存期限为半年，留样量平均约50%，即0.25t/a。

其中已鉴别为非危险废物的固体废物留样按一半计，约0.13t/a，外售资源回收公司综合利用。
废培养基

微生物室产生的废培养基，产生量约10kg/a，高温灭活后采用专用垃圾桶收集，送指定地点由环卫部门清运处置。
危险废物
预处理废物S4、废样品S5、废弃试样试剂S9、一次清洗废液S10
预处理废物、废样品、废弃试样试剂、一次清洗废液量=试剂用量+预处理超纯水用量+一次清洗自来水用量+固液态样品量-试剂挥发量。
根据沪明检测公司提供的数据，项目试剂年用量合计约336.3kg/a(液态试剂243.9kg/a+固态试剂92.4kg）；根据前文水平衡分析，项目预处理超纯水用量32L/d(9.6t/a)、项目一次清洗自来水用量5L/d(1.5t/a)；废液态样品量合计3700L/a(3.7t/a)；固态样品量合计约1500kg/a(1.5t/a)，留样量约50%，则废固态样品量约0.75t/a；根据前文废气源强分析，试剂挥发量合计约0.0640t/a。
综上，预处理废物、废弃试样试剂、一次清洗废液量约15.950t/a。
对照《国家危险废物名录》(2025年版)，项目预处理废物、废弃试样试剂、一次清洗废液危废代码HW49-900-047-49，拟桶装收集于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位定期清运处置。

实验室废物S8
在试验分析过程中，由于检测人员操作失误等，可能会造成试验器皿打碎，试验器皿打碎形成的碎渣同翻倒的试剂试样、清理用的抹布等全部形成实验室废物，产生量约5kg/a。对照《国家危险废物名录》(2025年版)，项目实验室废物危废代码HW49-900-047-49，拟桶装收集于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位定期清运处置。

废劳保用品
检测实验室人员需穿戴全套实验室工作服进行工作，其中帽子、手套、口罩等一次性用品每日更换，更换量约0.1t/a。
对照《国家危险废物名录》(2025年版)，项目废劳保用品危废代码HW49-900-047-49，拟袋装收集于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位定期清运处置。

废弃过期的有污染的土壤和水系沉积物留样、已鉴别为危险废物的固体废物留样S15
土壤和水系沉积物、固体废物检测工作完成后多余的样品留样备用，保存期限为半年，留样量平均约50%，即0.75t/a。
其中有污染的土壤和水系沉积物留样、已鉴别为危险废物的固体废物留样按一半计，约0.38t/a。
对照《国家危险废物名录》(2025年版)，项目废弃过期的有污染的土壤和水系沉积物留样、已鉴别为危险废物的固体废物留样危废代码HW49-900-047-49，桶装收集于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位定期清运处置。
废水处理污泥
污水处理设施污泥
项目污水处理设施为物化处理设施，同时污水量极少，污泥量(含隔油池浮油)以5kg/a(0.005t/a)计，含水率≥99.9%。

对照《国家危险废物名录》(2025年版)，项目污水处理设施污泥危废代码HW49 772-006-49，PE桶装收集于危险废物贮存区TS002，委托有资质单位定期清运处置。
检测实验室废气处理设施污泥
项目检测实验室废气处理设施(碱液喷淋)废水全循环使用不外排，定期投加絮凝剂、氧化剂(硫酸亚铁、次氯酸钠等)，去除喷淋水中的盐分，形成少量污泥，产生量约1kg/a(0.001t/a)，含水率≥99.9%。
对照《国家危险废物名录》(2025年版)，项目检测实验室废气处理设施污泥危废代码HW49 772-006-49，PE桶装收集于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位定期清运处置。

废气处理活性炭

参照《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》(曲靖师范学院学报，Vol.22，No.6，Nov.2003)的试验结果表明，1kg活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，同时结合活性炭吸附装置机理，为保证吸附效率，本报告在最不利条件下取50%吸附量，即1kg活性炭吸附0.11kg废气污染物。

根据前文废气源强分析，项目废气非甲烷总烃处理量0.030t/a，需要活性炭量约0.27t/a。
沪明检测公司拟设置1套二级活性炭吸附箱(合计2个吸附箱)，每个活性炭吸附箱活性炭一次投加量30kg。沪明检测公司拟2月/次更换实验室废气处理设施活性炭，结合吸附的有机废气量，废活性炭总质量0.39t/a。
对照《国家危险废物名录》(2025年版)，项目废气处理活性炭危废代码HW49-900-041-49，袋装收集于危险废物贮存库TS002，委托有资质单位定期清运处置。

检测实验室废气处理设施循环废水(液)
项目检测实验室废气处理碱喷淋设施循环水(液)拟2年/次更换，更换量0.6m³/次，折合产生量0.3t/a。
对照《国家危险废物名录》(2025年版)，项目检测实验室碱喷淋更换废液危废代码HW49 772-006-49，委托有资质单位承装带走处置，不在厂内贮存。
4.2.4.2固体废物管理要求 

(1)一般工业固体废物的贮存和管理

参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，沪明检测公司拟在实验室内设置一处2m²一般固体废物堆场，固废堆场地面混凝土硬化且不露天设置，按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置环境保护图形标志。

(2)危险废物的贮存和管理

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，沪明检测公司拟在留样室内设置1座2m²危险废物贮存库建设满足以下要求：
A.《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。警示标识应根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)制作。
B.贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔(如过道等)。

C.危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造。基础防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

D.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

E.在贮存库内应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10(二者取较大者)。

G.将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。
(3)危险废物汇总

详见表4.2- 24。

表4.2- 24 危险废物汇总表
危险废物名称

危险废物类别

危险废

物代码

产生量(吨/年)
产生工序及装置

形态

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

预处理废物、废样品、废弃试样试剂、一次清洗废液
HW49
900-47-49
15.95
样品预处理、试验分析、试验器具清理
固态/液态
废液、废渣、废样品
天

T/C/I/R
暂存于危险废物贮存库(TS002)，委托有资质单位定期处置

实验室废物
HW49
900-47-49
0.005
样品预处理、试验分析、试验器具清理
固态/液态
沾染了危险物品的玻璃、塑料、橡胶等
天

T/C/I/R
废劳保用品
HW49
900-47-49
0.1
全流程
固态

沾染了危险物品的织物、橡皮等
天
T/C/I/R
废过期样品
HW49
900-47-49
0.38
留样
固态/半固态
有污染的土壤和水系沉积物留样、已鉴别为危险废物的固体废物留样
天

T/C/I/R
污水处理设施污泥

HW49
772-006-49

0.005
废水处理
半固态
多类危险物质

半年
T/In
检测实验室废气处理设施污泥

HW49
772-006-49

0.005
废气处理
半固态
多类危险物质

半年
T/In

废活性炭
HW49
900-41-49
0.39

废气处理
固态

吸附了有害物质的废活性炭
2月
T/In
废气处理设施循环废水(液)
HW49
772-006-49
0.3
废气处理
液态
多类危险物质

2年
T/In
委托有资质单位承装带走处置，不在厂内贮存
产生量合计
17.14
/
(4)危险废物贮存场所基本情况
详见表4.2- 25。

表4.2- 25 建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况样表
序号
贮存场所(设施)名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
厂区最大贮存量

(t)
贮存
能力

(t)
贮存
周期
1

危险废物贮存库
预处理废物、废样品、废弃试样试剂、一次清洗废液
HW49
900-47-49
空中花园
4m²
桶装贮存
1.33
2
月
2

实验室废物
HW49
900-47-49
桶装贮存
0.000417
0.01
月
3

废劳保用品
HW49
900-47-49
袋装贮存
0.00833
0.01
月
4

废过期样品

HW49
900-47-49
桶装贮存
0.00250
0.01
半年
5
污水处理设施污泥

HW49
772-006-49

桶装贮存
0.00250
0.01
半年
6
检测实验室废气处理设施污泥

HW49
772-006-49

桶装贮存
0.182
0.2
半年
7
废活性炭

HW49
900-41-49

袋装贮存
0.0605
0.1
2月
合计

1.59
2.34
/
4.2.5地下水、土壤环境影响分析
项目主要从事环境检测作业，参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中对于污染防治分区定义，项目厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。
项目重点污染防治区为危险废物贮存库、污水站处理池等。重点污染防治区地面及裙角刷具有防腐、防渗、耐油污的环氧树脂地坪漆，防渗结构层渗透系数不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
项目一般污染防治区为检测实验室、留样室等区域。拟铺设防水钢筋混凝土进行硬化。防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
项目非污染防治区为车间外的其他区域。拟采用粘土铺底，在上层铺10~15cm 的水泥进行硬化。
沪明检测公司做好项目危险废物贮存库、污水站处理池等防渗防漏措施后，项目运营过程中对区域土壤和地下水的影响较小。
4.2.6环境风险分析
(1)建设项目风险源调查
根据工程分析，本项目涉及的原辅材料及生产废物最大储存量及化学品信息见下表。

表4.2- 26主要危险物质储存量及信息表

序号

物料名称

CAS编号

密度

(kg/L)
全厂最大储存量
贮存方式

状态

储存位置

体积(L)
质量(t)
1
硫酸
7664-93-9
1.84
5
0.0092
500mL/瓶
液
危化品贮存间
2
盐酸

7647-01-0

1.19

5

0.00595

500mL/瓶

液
危化品贮存间

3
丙酮
67-64-1
0.79
5

0.00395

500mL/瓶
液
危化品贮存间
4
三氯甲烷
67-66-3

1.48
2.5

0.0037

500mL/瓶

液
危化品贮存间
5
甲苯
108-88-3

0.87
2.5

0.002175
500mL/瓶

液
危化品贮存间
6
乙酸酐

108-24-7

1.08
1

0.00108

500mL/瓶

液
危化品贮存间
7
乙醚

60-29-7

0.71
1

0.00071

500mL/瓶

液
危化品贮存间
8
乙酸
64-19-7

1.05
1
0.00105
500mL/瓶

液
危化品贮存间
9
硝酸

7697-37-2

1.4
2

0.0028

500mL/瓶

液
危化品贮存间
10
甲醛溶液

50-00-0

1.08

1

0.00108

500mL/瓶

液
危化品贮存间
11
四氯化碳

56-23-5

1.59

1

0.00159

500mL/瓶

液
危化品贮存间
12
磷酸

7664-38-2

1.69

1
0.00169

500mL/瓶

液
危化品贮存间
13
四氯乙烯

127-18-4

1.62

2

0.00324

500mL/瓶

液
危化品贮存间
14
苯(色谱纯)

71-43-2

0.88

1

0.00088

500mL/瓶

液
危化品贮存间
15
正己烷

110-54-3

0.66

1

0.00066
500mL/瓶

液
危化品贮存间
16
无水乙醇

64-17-5

0.79

2.5

0.001975

500mL/瓶

液
危化品贮存间
17
异丙醇

67-63-0

0.79

0.5

0.000395

500mL/瓶

液
危化品贮存间
18
石油醚

(60℃~90℃)

8032-32-4

0.65

0.5

0.000325

500mL/瓶

液
危化品贮存间
19
冰乙酸

64-19-7

1.05

1

0.00105
500mL/瓶

液
危化品贮存间
20
甲醇

67-56-1

0.79

1

0.00079
500mL/瓶

液
危化品贮存间
21
次氯酸钠(10%)
7681-52-9

1.2

0.5

0.0006

500mL/瓶

液
危化品贮存间
22
重铬酸钾

7778-50-9

/

/

0.001

500g/瓶

固
危化品贮存间
23
硫酸银

10294-26-5

/

/

0.0015

500g/瓶

固
危化品贮存间
24
钼酸铵

13106-76-8

/

/

0.001

500g/瓶

固
无机药品库
25
酒石酸锑钾

28300-74-5

/

/

0.00025

250g/瓶
固
危化品贮存间
26

三氧化二砷(GR)

1327-53-3
/

/

0.0001

100g/瓶

固
危化品贮存间
27

三氧化二锑

(优级纯)

1309-64-4

/
/
0.0001

100g/瓶

固
危化品贮存间

28

硝酸银

7761-88-8

/
/
0.001

500g/瓶

固
危化品贮存间

29

铬酸钾

7789-00-6

/
/
0.0005

500g/瓶

固
危化品贮存间

30

硫酸铜

7758-98-7

/
/
0.001

500g/瓶

固
危化品贮存间

31

苯酚

108-95-2

/
/
0.001

500g/瓶

固
危化品贮存间

32

硫酸锰

7785-87-7

/
/
0.0005

500g/瓶

固
无机药品库

33

氰化钠

143-33-9

/
/
0.0001

100g/瓶

固
危化品贮存间

34

硫酸镉

10124-36-4

/
/
0.00025

250g/瓶

固
危化品贮存间

35

次氯酸钠(5%)

(污水处理用)

7681-52-9

/
/
0.0025

2.5kg/桶

液
水气处理药库

36

危险废物
/
/
/
1.59
/
固态/半固态/液态
危险废物贮存库
(2)风险潜势判定
根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)附录A确定危险物质的临界值，确定危险物质数量与临界量的比值Q，见下表。

表4.2- 27 项目全厂风险物质最大储存量及临界量表
物质名称
对应HJ 941-2018附录A序号
临界量(t)
厂区

最大储存量(t)
qn/Qn
硫酸
183

10
0.0092
0.00092

盐酸
183

7.5

0.00595

0.000793333
丙酮
150

10

0.00395

0.000395
三氯甲烷
151

10

0.0037

0.00037
甲苯
173

10

0.002175

0.0002175
乙酸酐
220

10

0.00108

0.000108
乙醚
199

10

0.00071

0.000071
乙酸
149

10

0.00105

0.000105
硝酸
146

7.5

0.0028

0.000373333
甲醛溶液
6

0.5

0.00108

0.00216
四氯化碳
132

7.5

0.00159

0.000212
磷酸
182

10

0.00169

0.000169
四氯乙烯
177

10

0.00324

0.000324
苯(色谱纯)
152

10

0.00088

0.000088
正己烷
228

10

0.00066

0.000066
无水乙醇
244

500

0.001975

0.00000395
异丙醇
202

10

0.000395

0.0000395
石油醚(60℃~90℃)
243

10

0.000325

0.0000325
冰乙酸
149

10

0.00105

0.000105
甲醇
201

10

0.00079

0.000079
次氯酸钠(10%)
297

5

0.0006

0.00012
重铬酸钾
384

0.25

0.001

0.004
硫酸银
383

0.25

0.0015

0.006
钼酸铵
379

0.25

0.001

0.004
酒石酸锑钾
377

0.25
0.00025
0.001

三氧化二砷(GR)
249

0.25
0.0001
0.0004
三氧化二锑

(优级纯)
377

0.25
0.0001
0.0004
硝酸银
383

0.25
0.001
0.004
铬酸钾
384

0.25
0.0005
0.002
硫酸铜
376

0.25
0.001
0.004
苯酚
290

5
0.001
0.0002
硫酸锰
385

0.25
0.0005
0.002
氰化钠
245

0.25

0.0001
0.0004
硫酸镉
260

0.25
0.00025
0.001
次氯酸钠(5%)

(污水处理用)
297

5
0.0025
0.0005
危险废物①
389
50
1.59

0.0318

其他试剂①
389
50
0.0781
0.001562

合计
0.070014117

备注：预处理废物、废弃试样试剂、一次清洗废液、废样品、实验室废物、废劳保用品、废过期样品、废气处理废活性炭、污泥等危险废物及未列入HJ 941-2018附录A的其他试剂(pH标准缓冲液、葡萄糖、淀粉、微生物培养液和培养基、各类试纸和指示剂除外)等种类繁杂，难以确定其风险性，本报告全部视为“389-健康危险急性毒性物质(类别2、类别3)”，详见表4.2- 28。
表4.2- 28 风险分析“其他试剂”清单
序号

物料名称

规格
密度

(kg/L)
全厂最大储存量
贮存方式

状态

储存位置

体积(L)
质量(t)
1
高氯酸(GR)
70%
1.67
1.5
0.002505
500mL/瓶
液
危化品贮存间
2
氟试剂溶液
0.001M
1

0.5
0.0005

500mL/瓶

液
危化品贮存间

3
硫代乙醇酸
≥80%
1.26
0.25
0.000315

500mL/瓶
液
危化品贮存间
4
吡啶
≥99.5%
0.98
0.5
0.00049

500mL/瓶

液
危化品贮存间
5
正十六烷(色谱纯)
≥99.5%
0.77
1
0.00077
500mL/瓶

液
危化品贮存间
6
异辛烷(色谱纯)
≥99.5%
0.69
1
0.00069

500mL/瓶

液
危化品贮存间
7
乙酰丙酮
≥99.0%
0.98
0.5
0.00049

500mL/瓶

液
危化品贮存间
8
三乙醇胺
≥99.0%
1.12
0.5
0.00056
500mL/瓶

液
危化品贮存间
9
革兰氏染色液
-
1.02
1
0.00102

500mL/瓶

液
危化品贮存间
10
香柏油
-
0.95

1
0.00095

500mL/瓶

液
危化品贮存间
11
高锰酸钾
≥99.0%
/

/

2.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
12
氯化钠
≥99.5%
/

/
1
500g/瓶
固
无机药品库
13
氢氧化钠
≥96.0%
/

/

1.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
14
硫酸汞
≥99.0%
/

/

1.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
15
硫酸亚铁铵
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
16
邻苯二甲酸氢钾
≥99.95%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
17
七水合硫酸亚铁
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
18
碘化钾
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
19
硫代硫酸钠
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
20
叠氮化钠
≥99.0%
/

/

0.25
250g/瓶
固
危化品贮存间
21
磷酸二氢钾(GR)
≥99.5%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
22
磷酸氢二钠
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
23
氯化铵
≥99.5%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
24
硫酸镁
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
25
氯化钙
≥96.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
26
六水合氯化铁
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
27
亚硫酸钠
≥97.0%
/
/
0.5
500g/瓶
固
无机药品库
28
谷氨酸
≥99.0%
/
/
0.25
250g/瓶
固
有机药品库
29
丙烯基硫脲
≥98.0%
/
/
0.1
100g/瓶
固
危化品贮存间
30
轻质氧化镁
≥98.0%
/
/
1
500g/瓶
固
无机药品库
31
二氯化汞
≥99.5%
/
/
0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
32
氢氧化钾
≥85%
/
/
1
500g/瓶
固
危化品贮存间
33
酒石酸钾钠
≥99.0%
/
/
1
500g/瓶
固
有机药品库
34
硫酸锌
≥99.0%
/
/
1
500g/瓶
固
无机药品库
35
硼酸
≥99.5%
/
/
1
500g/瓶
固
无机药品库
36
过硫酸钾(GR)
≥99.5%
/
/
1
500g/瓶
固
危化品贮存间
37
抗坏血酸
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
38
磷酸二氢钾
≥99.5%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
39
硝酸钠
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
40
柠檬酸钠
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
41
环己二胺四乙酸
≥98.0%
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
42
六次甲基四胺
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
43
钛铁试剂
≥98.0%
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
44
氟化钠(GR)
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
45
乙酸钠
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
46
硝酸镧
≥99.9%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
47
溴化钾(GR)
≥99.5%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
48
亚硝酸钠(GR)
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
49
亚硫酸钠(GR)
≥97.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
50
无水硫酸钠(GR)
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
51
碳酸钠(GR)
≥99.8%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
52
碳酸氢钠(GR)
≥99.5%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
53
硼氢化钾
≥95%
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
54
硫脲
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
55
氯化汞(GR)
≥99.8%
/

/

0.25
250g/瓶
固
危化品贮存间
56
氯化汞
≥99.5%
/

/

0.25
250g/瓶
固
危化品贮存间
57
硒粉(高纯)
≥99.99%
/

/

0.1
100g/瓶
固
危化品贮存间
58
铋(高纯)
≥99.99%
/

/

0.1
100g/瓶
固
无机药品库
59
溴酸钾
≥99.8%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
60
盐酸羟胺
≥98.5%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
61
氯化亚锡
≥97%
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
62
硼氢化钠
≥98%
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
63
磷酸二氢铵
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
64
硝酸镁
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
65
二苯碳酰二肼
≥98.5%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
66
尿素
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
67
氨基磺酸
≥99.5%
/

/

0.5
500g/瓶
固
有机药品库
68
EDTA-2Na
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
69
酒石酸
≥99.5%
/

/

1
500g/瓶
固
有机药品库
70
硝酸锌
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
71
1,3-二甲基巴比妥酸
≥98.0%
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
72
无水磷酸二氢钾
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
73
氯胺-T
≥98.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
74
异烟酸
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
有机药品库
75
4-氨基安替比林
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
有机药品库
76
铁氰化钾
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
77
乙酸铅
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
78
硅酸镁
-
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
79
四硼酸钠
≥99.5%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
80
十二烷基苯磺酸钠
≥90%
/

/

0.5
250g/瓶
固
有机药品库
81
亚甲基蓝
≥90%
/

/

0.5
250g/瓶
固
有机药品库
82
磷酸二氢钠
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
83
N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐
≥98.0%
/

/

0.25
250g/瓶
固
危化品贮存间
84
硫酸铁铵
≥99.0%
/

/

0.25
250g/瓶
固
危化品贮存间
85
乙酸锌
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
有机药品库
86
纯碘
≥99.8%
/

/

0.25
250g/瓶
固
危化品贮存间
87
碘化钾(GR)
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
88
乙酸铵
≥98%
/

/

0.5
500g/瓶
固
有机药品库
89
氢氧化钡
≥98%
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
90
氨基苯磺酰胺
≥99.0%
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
91
N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐
≥98%
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
92
草酸钠
≥99.8%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
93
硫酸铝钾
≥99.5%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
94
硝酸钾(GR)
≥99.0%
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
95
EDTA二钠镁
≥98%
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
96
氯化铵(GR)
≥99.5%
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
97
碳酸钙
≥99.0%
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
98
硫酸肼
≥99.0%
/

/

0.25
250g/瓶
固
危化品贮存间
99
硅藻土
-
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
100
铜铁试剂
≥98%
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
101
过硫酸铵
≥98%
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
102
聚乙烯醇磷酸铵
-
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
103
对氨基二甲基苯胺盐酸盐
-
/

/

0.25
250g/瓶
固
有机药品库
104
三氯化铁
-
/

/

0.5
500g/瓶
固
危化品贮存间
105
磷酸氢二胺
-
/

/

0.5
500g/瓶
固
无机药品库
106
硫化钠
-
/

/

0.25
250g/瓶
固
危化品贮存间
107
硫酸钾
-
/

/

1
500g/瓶
固
无机药品库
108
硝酸钠(GR)
-
/

/

1
500g/瓶
固
危化品贮存间
合计
78.09

-
qn/Qn＜1，因此本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ级，需进行简要分析。

表4.2- 29 风险评价等级判定表
环境风险潜势
IV、IV+

III

II

I

评价工作等级
一
二
三
简单分析
(3)风险防范措施
本项目突发环境事件主要有非正常运行状况可能发生的废气事故排放等引起的环境问题和药剂、危险废物等泄漏引起的环境问题，以及由该类事件伴生事故及污染。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部大气环境、水环境、土壤和生态环境等。企业应做好以下风险防范措施

①加强对废气治理设施的检修维护，定期更换废活性炭；
②定期对污水处理设施各设备进行检修维护；
③危险废物贮存库、各类药品库出入口处设置围堰，内部设置导流沟和集水井，保证突发事件下泄漏物料有效收集；
④危险化学品试剂贮存在专用药柜中。

4.2.7自行监测计划
对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，项目不纳入排污许可管理，无环境自行监测要求。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	硫酸雾、氯化氢、硝酸雾(NOx)、非甲烷总烃
	碱喷淋+二级活性炭吸附+59m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2

	
	无组织废气
	硫酸雾、氯化氢、硝酸雾(NOx)、颗粒物、非甲烷总烃

、臭气浓度
	实验废气采用通风柜

或万向罩收集
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2；
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1；
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N
	三级化粪池预处理后排入开发区污水管网
	水南污水厂协议进水水质要求

	
	生产废水
	pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N
	排入厂区污水处理设施处理后达标排入开发区污水管网
	水南污水厂协议进水水质要求

	
	
	石油类
	
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准

	
	
	溶解性总固体
	
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 B级标准限值

	声环境
	机械设备噪声
	Leq
	1、选用低噪声级设备；

2、采用设备减振、隔声罩、厂房隔声等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	1、废采样容器归还委托单位或外售综合利用，其他一般工业固废收集后外售综合利用。

2、生活垃圾由生活垃圾收集桶集中收集后委托环卫部门每日清运。

3、危险废物收集后暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗：

①重点污染防治区，防渗结构层渗透系数不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③非污染防治区水泥硬化。

	生态保护措施
	厂区绿化

	环境风险

防范措施
	①加强对废气治理设施的检修维护，定期更换废活性炭。

②定期对污水处理设施各设备进行检修维护；

③危险废物贮存库、药剂间出口处设置围堰，内部设置导流沟和集水井，保证突发事件下泄漏物料有效收集。

④危险化学品试剂贮存在专用药柜中。

	其他环境

管理要求
	1、其他环境管理要求

(1)设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。

(2)建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。

(3)加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。

(4)落实“三同时”制度。

2、竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。

3、排污口规范化管理要求

项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)要求进行，具体详见表5-1。
表5-1 排污口图形符号(提示标志)一览表

排放

部位

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般工业固废

危险废物

图形符号

[image: image13.jpg]¥

H




[image: image14.png]



[image: image15.png](¢




[image: image16.png]



[image: image17.png]



形状

正方形边框

正方形边框

正方形边框

三角形边框

三角形边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色




六、结论

	沪明检测科技(福建)有限公司投资建设的“沪明检测科技(福建)有限公司实验室项目”拟建于福建省三明市沙县区虬江金港路28号三明中关村双创孵化中心众创空间4层(三明现代物流产业开发区内)。项目建设符合国家当前的产业政策，符合海西三明生态工贸区规划，选址合理可行，区域环境现状符合功能区划要求。在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，经采取本环评提出的污染治理措施后，能够实现达标排放。建设项目在认真落实本报告提出的各项环保措施，确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。

编制主持人：邓剑伟

联系电话：13385981061
福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司
2026年3月




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量

(新建项目不填)⑤
	本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.00156
	/
	0.00156
	+0.00156

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	0.000152
	/
	0.000152
	+0.000152

	
	硝酸雾

(NOx)
	/
	/
	/
	0.000428
	/
	0.000428
	+0.000428

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.00748
	/
	0.00748
	+0.00748

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	9.6×10⁻⁴
	/
	9.6×10⁻⁴
	+9.6×10⁻⁴

	
	SS
	/
	/
	/
	1.9×10⁻⁴
	/
	1.9×10⁻⁴
	+1.9×10⁻⁴

	
	氨氮
	/
	/
	/
	9.6×10⁻⁵
	/
	9.6×10⁻⁵
	+9.6×10⁻⁵

	
	石油类
	/
	/
	/
	1.9×10⁻⁵
	/
	1.9×10⁻⁵
	+1.9×10⁻⁵

	
	溶解性总固体
	/
	/
	/
	1.7×10⁻²
	/
	1.7×10⁻²
	+1.7×10⁻²

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	洁净的废试验器皿
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	办公废物
	/
	/
	/
	0.6
	/
	0.6
	+0.6

	
	废过滤介质、废离子树脂、废RO膜
	/
	/
	/
	0.033
	/
	0.033
	+0.033

	
	废采样容器
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	废弃过期的未污染土壤和水系沉积物留样
	/
	/
	/
	0.25
	/
	0.25
	+0.25

	
	已鉴别为非危险废物的固体废物留样
	/
	/
	/
	0.13
	/
	0.13
	+0.13

	
	废培养基
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	危险废物
	预处理废物、废样品、废弃试样试剂、一次清洗废液
	/
	/
	/
	15.95
	/
	15.95
	+15.95

	
	实验室废物
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	
	废劳保用品
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废过期样品
	/
	/
	/
	0.38
	/
	0.38
	+0.38

	
	污水处理设施污泥
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	
	检测实验室废气处理设施污泥
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.39
	/
	0.39
	+0.39

	
	废气处理设施循环废水(液)
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567890

_1234567891

