明环评沙函〔2026〕4号

三明市生态环境局关于国网福建省电力有限公司三明供电公司福建三明沙县莲花110千伏

变电站1号、2号主变增容工程

环境影响报告表的批复

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司报送的《国网福建省电力有限公司三明供电公司福建三明沙县莲花110千伏变电站1号、2号主变增容工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年4月3日受理该报告表的审批申请，在沙县区人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年5月9日在沙县区人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，你公司于2026年4月14日申请暂停审批流程；2026年4月30日你公司重新提交修改完善的报告表，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目选址于福建省三明市沙县区凤岗街道金陵路27-1号，拟建设福建三明沙县莲花110千伏变电站1号、2号主变增容工程，建设内容:拆除原有4×2.4Mvar电容器组，新建2×（3.0+5.0）Mvar电容器组，扩建后1号、2号主变由31.5MVA增容为50MVA。

根据报告表评价结论及专家技术评估意见，项目建设符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（明环规〔2024〕2号）的要求，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须严格落实报告表提出的各项环保要求，并着重做好以下工作：

（一）加强水污染防治。生活污水经站内化粪池处理后用于站内绿化，不外排。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（二）加强噪声污染防治。优先选用低噪声设备，优化站内平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（三）加强固体废物污染防治。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置。废变压器油、废铅蓄电池等危险废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准；一般固体废物应进行综合处置，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（四）加强环境风险防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、污染雨水等可进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。根据建设内容修订应急预案，并与当地政府及生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（五）加强电磁环境防治措施。认真落实报告表中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定及时开展竣工环境保护验收。

四、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求；按照国家法律、法规要求，做好环境信息公开，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、我局委托三明市沙县生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2026年5月15日

（此件主动公开）

抄送：三明市沙县区凤岗街道办事处，区发改局，武汉网绿环境技术咨询有限公司。

三明市生态环境局办公室               2026年5月15日印发