明环评沙函〔2026〕11号

三明市生态环境局关于福建省特种设备检验研究院福建省特种金属结构材料质量检验中

心建设项目生态环境影响报告表的批复

福建省特种设备检验研究院三明分院：

你公司报送的《福建省特种设备检验研究院福建省特种金属结构材料质量检验中心建设项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年7月13日受理该报告表的审批申请，在沙县区人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年8月14日在沙县区人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，你公司于2026年7月20日申请暂停审批流程；2026年8月12日你公司重新提交修改完善的报告表，我局重启办件。经研究，对该项目生态环境影响报告表批复如下：

- 拟建项目选址于福建省三明生态新城港区路东侧，建设化学分析实验室、环境腐蚀实验室、光谱分析室、水质分析实验室、油质分析实验室、燃料分析实验室、试样切割、抛光室、金属结构仿真与安全评价实验室、钢丝绳性能实验室、扩散分析实验室、晶间腐蚀实验室、物理性能实验室、断裂力学实验室、无损检测实验室、安全阀测试区、拉伸实验室等专业实验室。

根据报告表评价结论及专家技术评估意见，项目建设符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（明环规〔2024〕2号）的要求，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须严格落实报告表提出的各项环保要求，并着重做好以下工作：

（一）加强水污染防治。实验室清洗废水、超纯水浓水经处理后通过市政污水管网纳入三明生态新城水南污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入三明生态新城水南污水处理厂处理。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（二）加强大气污染防治。项目环境防护距离为综合检验楼外50米，该区域现状无常住居民等敏感目标。实验室废气经处理后通过屋顶排气筒排放。

（三）加强噪声污染防治。优先选用低噪声设备，优化项目平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（四）加强固体废物污染防治。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。实验废液、废导热油、废矿物油、试剂药品瓶、过期试剂药品、废劳保用品、实验室废水处理机污泥、废活性炭等危险废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准；一般固体废物应进行综合处置，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）加强污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌；排气筒应按规范要求预留永久性监测口，并按自行监测要求开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、本项目新增污染物排放量为：化学需氧量0.219吨/年、氨氮0.034吨/年，挥发性有机物0.00041吨/年。根据《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案（试行）的通知》（明环〔2019〕33号）的要求，化学需氧量、氨氮可豁免购买排污权及来源确认，挥发性有机物排放总量可豁免调剂。

四、你公司应提请海西三明生态工贸区管委会并配合做好项目周边用地管控，在项目环境防护距离内不得有居住区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。

五、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定及时开展竣工环境保护验收。

六、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求；按照国家法律、法规要求，做好生态环境信息公开工作。

七、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、我局委托三明市沙县生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2026年8月21日

（此件主动公开）

抄送：海西三明生态工贸区管委会，区发改局，福建环诺科技有限公司。

三明市沙县生态环境局办公室            2026年8月21日印发